## Sheet1
Table 4 Calibrated water contents
Sample | ZG7 | ZG64 | D16314-2 | 91500 | GJ-1 | ZG3 | D15395-4 | D15395-3
H2O （ppm） | 95.4516 | 60.1553 | 19.6101 | 72.1709 | 97.5829 | 50.5998 | 812.2716 | 529.5081
Error1 | 3.4939 | -3.2551 | -7.1669 | 5.924 | -2.0629 | 5.0271 | 11.6556 | -10.5062
1 error is calculated as (H2O calibrated-H2O FTIR)/(H2O calibrated+ H2O FTIR)*50%. Negative error means calibrated SIMS results is less than that of FTIR