Table S1  The regression equations and detection limits a

| Compound | Regression equation b | Correlation coefficient | Linear range (mol/l) |  | Detection limit(10-7 mol/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-hydroxybenzyl alcohol | y=3.97×104x+0.005 | 0.9995 | 5×10-6- 1×10-3 |  | 8 |
| vanillyl alcohol | y=9.63×104x-0.008 | 0.9997 | 1×10-6- 2×10-4 |  | 3 |
| 4-ydroxybenzylaldehyde | y=6.38×104x+0.058 | 0.9999 | 5×10-6- 5×10-4 |  | 4 |
| Vanillin | y=5.40×104x+0.009 | 0.9991 | 5×10-6- 1×10-3 | 4 |  |
| gastrodin | y=4.37×104x+0.20 | 0.9998 | 5×10-6- 5×10-4 | 18 |  |
| sucrose | y=8.67×104x+0.41 | 0.9993 | 5×10-6- 5×10-4 | 9 |  |
| glucose | y=1.314×105x+0.58 | 0.9994 | 1×10-6- 5×10-4 | 5 |  |
| fructose | y=8.44×104x-0.07 | 0.9999. | 2×10-6- 5×10-4 | 10 |  |

aCE-ED conditions are the same as Fig.6

bIn the regression equations, the x value is the concentration of analytes (mol/l), the y value is the peak current (nA)

Table S2  Results of recovery in this method (n=3) (capsule sample)

| Ingredient | Original amount (mol/L) | Added amount (mol/L) | Found (mol/L) | Recovery(%) | RSD (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-hydroxybenzyl alcohol | 2.00×10-5 | 1.00×10-5 | 2.96×10-5 | 96 | 1.9 |
| vanillyl alcohol | 1.04×10-4 | 1.00×10-4 | 2.05×10-4 | 101 | 4.2 |
| 4-hydroxybenzylaldehyde | 9.1×10-6 | 1.00×10-5 | 1.95×10-5 | 104 | 3.9 |
| vanillin | 8.7×10-6 | 1.00×10-5 | 1.92×10-4 | 105 | 4.5 |
| gastodin | 1.06×10-4 | 1.00×10-4 | 2.02×10-4 | 96 | 2.6 |
| sucrose | 8.75×10-5 | 1.00×10-4 | 1.79×10-4 | 91.5 | 1.6 |
| glucose | 2.19×10-4 | 1.00×10-4 | 3.12×10-4 | 93 | 2.8 |
| fructose | 2.54×10-4 | 1.00×10-4 | 3.53×10-4 | 99 | 5.1 |