|  |  | Repeatability (RSD,%) (n = 7) | LOD (ng/L) | Linearity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compound |  | 25 ng/L | 100 ng/L | 500 ng/L |  | Range (ng/L) | r |
| Oxamyl | 1 | 8 | 8 | 9 | 4 | 0-1000 | 0,998 |
| Methomyl | 2 | 12 | 12 | 11 | 3 | 0-1000 | 0,998 |
| 2-Aminobenzimidazol | 3 | 9 | 10 | 7 | 5 | 0-200 | 0,997 |
| DIA | 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0-1000 | 0,999 |
| 6-chloronicotinic acid | 5 | 21 | 4 | 3 | 5 | 0-1000 | 0,998 |
| Carbendazim | 6 | 7 | 5 | 5 | 0.1 | 0-1000 | 0,998 |
| Carbofuran-3-OH | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | 0-1000 | 0,996 |
| Imidacloprid | 8 | 11 | 10 | 4 | 24 | 0-1000 | 0,998 |
| Dimethoate | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0-1000 | 0,999 |
| Carbofuran-7-phenol-3-keto | 10 | - | 8 | 3 | 48 | 0-1000 | 0,998 |
| Terbacil | 11 | 8 | 7 | 3 | 19 | 0-1000 | 0,997 |
| Pyrimicarbe | 12 | 7 | 4 | 6 | 0.5 | 0-1000 | 0,999 |
| Fluroxypyr | 13 | 9 | 5 | 4 | 11 | 0-1000 | 0,999 |
| Bromacil | 14 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0-1000 | 0,999 |
| 4-Chloroaniline | 15 | 14 | 12 | 11 | 3 | 0-1000 | 0,997 |
| TCPY | 16 | 11 | 9 | 5 | 20 | 0-800 | 0,999 |
| Simazine | 17 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0-1000 | 0,998 |
| 3-methyl-p-nitrophenol | 18 | 6 | 3 | 3 | 14 | 0-1000 | 0,997 |
| Carbofuran | 19 | 8 | 4 | 3 | 0.4 | 0-1000 | 0,999 |
| MCPA | 20 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0-1000 | 0,999 |
| Ethiofencarb | 21 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0-1000 | 0,998 |
| Diuron | 22 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0-1000 | 0,999 |
| 3,4-dichloroaniline | 23 | 9 | 13 | 10 | 9 | 0-1000 | 0,999 |
| Fluazifop | 24 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0-1000 | 0,999 |
| Methiocarb | 25 | 7 | 4 | 6 | 5 | 0-1000 | 0,998 |
| Methidathion | 26 | 12 | 16 | 12 | 3 | 0-1000 | 0,999 |
| Terbuthylazine | 27 | 4 | 2 | 5 | 0.7 | 0-1000 | 0,999 |
| Azinphos-methyl | 28 | 8 | 6 | 9 | 4 | 0-800 | 0,999 |
| Fomesafen | 29 | 12 | 6 | 5 | 22 | 0-1000 | 0,998 |
| Pyridaphenthion | 30 | 10 | 7 | 8 | 3 | 0-800 | 0,998 |
| Molinate | 31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0-1000 | 0,999 |
| Malathion | 32 | 10 | 8 | 9 | 2 | 0-800 | 0,998 |
| Terbumeton | 33 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0-1000 | 0,999 |
| Mecarbam | 34 | 11 | 7 | 10 | 10 | 0-1000 | 0,998 |
| Quinalphos | 35 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0-1000 | 0,999 |
| Terbutryne | 36 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0-1000 | 0,999 |
| Diazinon | 37 | 13 | 17 | 27 | 2 | 0-1000 | 0,995 |
| Thiobencarb | 38 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0-1000 | 0,999 |
| Chlorpyrifos-methyl | 39 | - | 12 | 11 | 90 | 0-1000 | 0,998 |
| Pirimiphos-methyl | 40 | 9 | 6 | 7 | 0.7 | 0-1000 | 0,999 |
| Tebufenpyrad | 41 | - | 11 | 10 | 97 | 0-1000 | 0,997 |
| Pyriproxyfen | 42 | - | 9 | 8 | 40 | 0-1000 | 0,999 |
| Hexythiazox | 43 | - | 10 | 8 | 55 | 0-1000 | 0,995 |
| Chlorpyrifos | 44 | - | 8 | 13 | 69 | 0-800 | 0,994 |
| Pendimethalin | 45 | 13 | 11 | 8 | 20 | 0-500 | 0,997 |
| Buprofezin | 46 | 8 | 12 | 6 | 3 | 0-1000 | 0,999 |
| Pyridaben | 47 | - | - | 12 | 210 | 0-1000 | 0,994 |

| Compound |  | Recovery (RSD) in% (n = 5) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 25 ng/L | 100 ng/L | 500 ng/L |
|  |  | DW | GW | SW | DW | GW | SW | DW | GW | SW |
| Oxamyl | 1 | 89(10) | 76(9) | 71(10) | 91(4) | 92(3) | 62(9) | 90(9) | 91(6) | 69(9) |
| Methomyl | 2 | 83(9) | 78(12) | 73(7) | 104(10) | 110(9) | 68(11) | 106(10) | 91(8) | 64(10) |
| 2-Aminobenzimidazol | 3 | 82(6) | 92(8) | 117(4) | 108(7) | 115(6) | 117(11) | 115(6) | 113(6) | 108(7) |
| DIA | 4 | 96(6) | 110(8) | 106(10) | 106(7) | 99(7) | 97(3) | 100(7) | 101(6) | 102(6) |
| 6-chloronicotinic acid | 5 | 90(10) | 82(11) | 62(5) | 87(4) | 88(2) | 60(7) | 85(5) | 80(1) | 71(2) |
| Carbendazim | 6 | 93(11) | 88(5) | 78(3) | 110(4) | 97(9) | 103(8) | 109(5) | 99(6) | 97(3) |
| Carbofuran-3-OH | 7 | 110(7) | 97(10) | 96(8) | 98(7) | 94(4) | 93(5) | 103(8) | 90(8) | 80(4) |
| Imidacloprid | 8 | 110(35) | 110(14) | 94(10) | 105(3) | 124(9) | 90(6) | 94(5) | 101(6) | 96(4) |
| Dimethoate | 9 | 108(6) | 101(10) | 89(8) | 97(8) | 97(8) | 95(5) | 101(6) | 99(4) | 96(7) |
| Carbofuran-7-phenol-3-keto | 10 | - | - | - | 99(6) | 85(9) | 68(8) | 101(4) | 84(3) | 76(4) |
| Terbacil | 11 | 95(11) | 86(10) | 69(11) | 98(9) | 101(6) | 70(3) | 98(5) | 89(5) | 67(4) |
| Pyrimicarb | 12 | 100(3) | 107(8) | 100(3) | 98(5) | 102(6) | 94(4) | 107(4) | 97(5) | 93(3) |
| Fluroxypyr | 13 | 105(12) | 86(11) | 84(10) | 99(6) | 90(7) | 75(5) | 105(7) | 90(6) | 87(7) |
| Bromacil | 14 | 109(8) | 100(6) | 81(4) | 102(3) | 87(3) | 71(2) | 101(3) | 84(1) | 74(1) |
| 4-Chloroaniline | 15 | 97(14) | 98(21) | 110(14) | 105(9) | 108(10) | 96(3) | 95(8) | 101(9) | 85(8) |
| TCPY | 16 | 91(11) | 114(15) | 96(16) | 100(3) | 110(10) | 85(4) | 96(4) | 96(3) | 75(5) |
| Simazine | 17 | 105(8) | 85(12) | 97(7) | 108(5) | 98(7) | 100(4) | 105(4) | 96(4) | 92(3) |
| 3-methyl-p-nitrophenol | 18 | 86(8) | 95(16) | 86(11) | 93(4) | 102(7) | 87(5) | 96(3) | 99(2) | 79(3) |
| Carbofuran | 19 | 95(8) | 104(5) | 94(8) | 100(4) | 95(2) | 103(4) | 95(3) | 94(4) | 98(4) |
| MCPA | 20 | 105(7) | 97(7) | 111(3) | 101(7) | 98(5) | 92(5) | 102(4) | 98(1) | 90(3) |
| Ethiofencarb | 21 | 112(9) | 92(6) | 85(6) | 94(5) | 93(6) | 97(5) | 100(6) | 89(4) | 90(4) |
| Diuron | 22 | 90(5) | 102(11) | 105(9) | 97(6) | 105(5) | 102(8) | 100(4) | 98(2) | 100(3) |
| 3,4-dichloroaniline | 23 | 95(12) | 105(8) | 83(11) | 107(8) | 90(7) | 73(5) | 103(10) | 102(10) | 60(9) |
| Fluazifop | 24 | 101(8) | 95(4) | 99(10) | 99(5) | 103(6) | 96(4) | 97(6) | 93(6) | 98(4) |
| Methiocarb | 25 | 107(7) | 101(7) | 91(6) | 102(6) | 106(8) | 107(5) | 97(6) | 91(3) | 92(5) |
| Methidathion | 26 | 100(11) | 113(14) | 117(15) | 94(9) | 100(8) | 100(9) | 99(12) | 102(9) | 93(8) |
| Terbuthylazine | 27 | 99(4) | 85(4) | 105(2) | 101(2) | 100(5) | 104(9) | 99(4) | 99(2) | 97(6) |
| Azinphos-methyl | 28 | 117(15) | 106(9) | 111(10) | 105(8) | 87(10) | 83(8) | 99(14) | 96(7) | 99(8) |
| Fomesafen | 29 | 96(12) | 111(9) | 106(12) | 94(8) | 103(6) | 111(8) | 91(10) | 102(7) | 118(6) |
| Pyridaphenthion | 30 | 99(8) | 99(9) | 107(5) | 95(7) | 96(8) | 102(6) | 91(7) | 99(6) | 103(8) |
| Molinate | 31 | 95(9) | 102(7) | 98(6) | 99(5) | 100(5) | 102(3) | 100(5) | 101(4) | 96(4) |
| Malathion | 32 | 91(12) | 94(7) | 105(12) | 97(9) | 100(4) | 82(6) | 92(10) | 94(7) | 102(7) |
| Terbumeton | 33 | 99(6) | 91(4) | 105(5) | 99(8) | 103(3) | 105(4) | 104(4) | 100(3) | 102(2) |
| Mecarbam | 34 | 112(12) | 103(12) | 99(12) | 106(8) | 91(5) | 96(8) | 88(7) | 93(9) | 98(3) |
| Quinalphos | 35 | 93(7) | 102(5) | 105(3) | 100(6) | 103(3) | 107(3) | 93(5) | 103(6) | 100(4) |
| Terbutryne | 36 | 98(4) | 105(4) | 108(3) | 100(4) | 104(2) | 97(3) | 99(5) | 100(3) | 100(5) |
| Diazinon | 37 | 81(9) | 107(11) | 105(12) | 102(12) | 84(3) | 98(4) | 106(6) | 117(10) | 115(10) |
| Thiobencarb | 38 | 98(6) | 103(8) | 104(5) | 100(5) | 98(2) | 100(3) | 93(9) | 98(4) | 103(7) |
| Chlorpyrifos-methyl | 39 | - | - | - | 86(10) | 89(12) | 99(7) | 103(12) | 88(9) | 75(14) |
| Pirimiphos-methyl | 40 | 102(4) | 105(4) | 105(4) | 100(3) | 100(3) | 97(11) | 106(7) | 90(3) | 99(6) |
| Tebufenpyrad | 41 | - | - | - | 86(9) | 101(8) | 97(8) | 86(10) | 95(9) | 108(8) |
| Pyriproxyfen | 42 | - | - | - | 100(5) | 81(6) | 95(10) | 93(7) | 106(4) | 96(3) |
| Hexythiazox | 43 | - | - | - | 95(11) | 83(5) | 102(7) | 83(8) | 99(4) | 89(10) |
| Chlorpyrifos | 44 | - | - | - | 106(10) | 82(6) | 83(8) | 82(10) | 81(6) | 85(12) |
| Pendimethalin | 45 | 114(13) | 91(10) | 105(5) | 90(5) | 84(10) | 120(8) | 76(5) | 107(9) | 84(8) |
| Buprofezin | 46 | 98(6) | 101(7) | 103(4) | 100(5) | 99(5) | 95(6) | 99(6) | 95(8) | 99(6) |
| Pyridaben | 47 | - | - | - | - | - | - | 20(3) | 90(8) | 58(9) |