## Sensitivities
Sensitivities (cps/ppb) for selected isotopes, KED-mode
| Mg 24 | Al 27 | Ti 49 | V 51 | Cr 53 | Mn 55 | Fe 57 | Co 59 | Ni 61 | Cu 65 | Zn 67 | As 75 | Se 82 | Cd 111 | Pb 208 | Be 9 | Ga 69 | Y 89 | Rh 103 | In 115 | Ir 193 | Tl 205
1% HNO3 | 278.8687 | 57.3399 | 26.8348 | 1044.0701 | 225.4686 | 875.6136 | 51.9769 | 3587.0363 | 50.5669 | 1436.242 | 41.5994 | 130.796 | 5.1395 | 493.8485 | 6754.6658 | 294.1265 | 370.0398 | 1774.8216 | 9703.9152 | 2108.8156 | 11346.1568 | 9860.5264
5% HNO3 | 349.0143 | 74.9954 | 31.2933 | 1253.7519 | 244.5341 | 1050.5948 | 42.6723 | 4301.2097 | 57.8759 | 1647.0143 | 36.1167 | 124.6121 | 4.1464 | 509.2675 | 7897.1816 | 308.0732 | 446.5534 | 2171.1383 | 11557.3406 | 2525.9085 | 13092.5252 | 11583.4349
10% HNO3 | 438.2542 | 105.0052 | 35.7072 | 1465.6999 | 284.7701 | 1252.1574 | 49.518 | 5024.1853 | 61.3896 | 1847.6934 | 36.3536 | 122.9362 | 4.068 | 532.2203 | 9156.6348 | 338.4326 | 536.3789 | 2587.7377 | 13426.5676 | 2978.5564 | 14649.0688 | 13440.1367
1% PBS | 288.3499 | 63.7068 | 27.9323 | 1108.2124 | 205.5204 | 887.2419 | 35.75 | 3714.2039 | 49.1332 | 1432.8087 | 43.6985 | 144.7785 | 6.0331 | 531.494 | 6779.9257 | 324.255 | 373.7418 | 1863.3207 | 9753.2407 | 2167.1611 | 12115.7248 | 9946.7235
5% PBS | 253.6177 | 56.2658 | 25.284 | 1041.2197 | 194.8429 | 793.183 | 33.9258 | 3342.9516 | 44.17 | 1195.7035 | 36.5435 | 127.7458 | 4.6487 | 445.8502 | 5864.593 | 290.9703 | 325.7065 | 1676.0053 | 8368.5772 | 1884.7441 | 10756.1984 | 8496.0023
10% PBS | 248.2163 | 48.9801 | 24.6178 | 984.5893 | 176.0868 | 734.1528 | 31.7422 | 3081.1526 | 40.562 | 1061.2859 | 31.0516 | 119.13 | 4.3175 | 383.9846 | 5167.2959 | 251.8708 | 297.7616 | 1549.824 | 7457.5191 | 1715.6438 | 9645.8158 | 7403.4258
0.1% Triton | 352.8907 | 72.1517 | 30.0152 | 1248.035 | 240.4388 | 1064.7274 | 43.7136 | 4387.8382 | 58.9779 | 1797.6413 | 51.3916 | 177.7052 | 7.7845 | 625.1585 | 8125.5957 | 392.2691 | 451.6321 | 2156.7313 | 11811.4719 | 2570.0007 | 13585.4832 | 11787.8563
0.5% Triton | 462.0483 | 89.5479 | 37.4875 | 1616.8658 | 315.7913 | 1407.4813 | 66.5326 | 5890.4675 | 83.0214 | 2437.8486 | 71.3305 | 291.712 | 13.5803 | 825.7398 | 10743.6901 | 569.7313 | 618.1257 | 2941.9763 | 15997.4386 | 3458.2612 | 17702.9885 | 15803.6814
1% Triton | 503.1862 | 122.1446 | 41.5492 | 1766.7686 | 336.5954 | 1543.1863 | 66.7325 | 6417.3481 | 87.9247 | 2717.9574 | 77.2245 | 397.4265 | 17.9422 | 860.0505 | 11531.4975 | 642.2669 | 695.2359 | 3341.355 | 17783.4208 | 3898.164 | 19097.5918 | 17184.1995
Sensitivities (cps/ppb) for selected isotopes, DRC-mode
| Mg 24 | Al 27 | V 51 | Cr 53 | Mn 55 | Fe 57 | Co 59 | Ni 61 | Cu 65 | Zn 67 | As 75 | Se 82 | Cd 111 | Pb 208 | Ga 69 | Rh 103 | In 115 | Tl 205
1% HNO3 | 2777.2914 | 4711.3054 | 1718.3648 | 896.7726 | 12540.1041 | 159.5693 | 2890.9288 | 62.0602 | 939.1237 | 156.3439 | 36.5034 | 51.1627 | 2119.4448 | 9808.1539 | 11642.3892 | 12249.47 | 34197.7066 | 12950.9944
5% HNO3 | 3432.9946 | 6038.4063 | 2151.9947 | 996.5608 | 15469.2525 | 144.846 | 3657.5573 | 69.5408 | 1118.8413 | 145.603 | 39.918 | 51.3013 | 2226.0986 | 11861.7108 | 14229.5317 | 15042.9983 | 41723.5301 | 15803.6249
10% HNO3 | 4399.7364 | 8872.2304 | 2795.5814 | 1281.8617 | 19608.4133 | 185.6461 | 4745.1001 | 83.5289 | 1351.1178 | 158.1675 | 43.602 | 54.8798 | 2471.3641 | 15085.3608 | 17685.6555 | 18820.38 | 52094.664 | 20195.5914
1% PBS | 2805.1029 | 5314.9198 | 2039.2161 | 884.2721 | 13420.3784 | 121.9244 | 3072.309 | 60.7238 | 949.2487 | 166.42 | 33.7823 | 57.4497 | 2294.7969 | 10130.8829 | 11971.1893 | 12384.5023 | 35671.9157 | 13436.5846
5% PBS | 2065.4192 | 3799.9647 | 2758.3121 | 935.9545 | 13064.1962 | 133.3049 | 3040.9044 | 57.6967 | 821.9482 | 142.7496 | 31.1153 | 50.0424 | 1886.4771 | 8634.7896 | 10646.2465 | 10408.2566 | 30823.1715 | 11450.8238
10% PBS | 1811.8964 | 3697.6489 | 3223.0015 | 908.4613 | 12199.6092 | 139.7629 | 2959.0261 | 55.5528 | 732.6541 | 120.5042 | 26.829 | 44.1974 | 1562.5388 | 7452.6903 | 9560.8921 | 9115.0364 | 27059.4057 | 9854.2161
0.1% Triton | 3518.1852 | 6031.2885 | 2287.9966 | 1054.9268 | 16356.0596 | 154.3731 | 3973.1954 | 74.9078 | 1285.6181 | 218.5302 | 42.8708 | 77.1764 | 2878.6881 | 12789.7333 | 14876.1615 | 16279.5221 | 44128.9807 | 17063.1801
0.5% Triton | 4999.2219 | 7308.811 | 3327.4491 | 1484.8092 | 23200.6104 | 269.7103 | 5861.5272 | 110.0807 | 1874.5306 | 333.7766 | 60.0664 | 142.9324 | 4152.0536 | 19142.3288 | 21171.345 | 24674.1737 | 65446.3768 | 25875.3231
1% Triton | 5787.5358 | 9828.0263 | 4343.2275 | 1774.9701 | 27047.2871 | 314.0132 | 7503.361 | 136.8552 | 2394.3501 | 390.2912 | 68.9205 | 200.8206 | 4728.8361 | 22475.9834 | 24723.6619 | 30118.5692 | 77104.4349 | 30648.5173
Sensitivities (cps/ppb) for selected isotopes, Standard-mode
| Mg 24 | Al 27 | Ti 49 | V 51 | Cr 53 | Mn 55 | Co 59 | Ni 61 | Cu 65 | Zn 67 | As 75 | Se 82 | Cd 111 | Pb 208 | Be 9 | Ga 69 | Y 89 | Rh 103 | In 115 | Ir 193 | Tl 205
1% HNO3 | 24694.9927 | 31485.4344 | 2449.6981 | 38430.0856 | 3971.8426 | 43253.3927 | 32636.8813 | 332.6548 | 6521.4096 | 578.5948 | 3251.0188 | 411.7514 | 4588.7192 | 10465.7244 | 19561.2585 | 20948.4421 | 55445.7616 | 40103.6057 | 52513.4425 | 12361.7529 | 15051.4493
5% HNO3 | 32602.6643 | 44490.9495 | 3117.2187 | 48386.5524 | 4527.2808 | 54045.1532 | 40716.0209 | 372.943 | 7733.7768 | 530.22 | 3287.5002 | 357.1396 | 4753.8826 | 12535.6984 | 19933.9001 | 26204.2759 | 68895.2766 | 48674.8612 | 62807.8859 | 14510.9794 | 18121.6128
10% HNO3 | 43290.4443 | 62000.3342 | 4020.2236 | 62073.7913 | 5664.1509 | 68697.3183 | 50923.1665 | 444.0281 | 9176.0243 | 553.0497 | 3425.8722 | 351.4507 | 5167.2872 | 15540.8549 | 21111.2847 | 33164.0089 | 87377.7104 | 60684.9293 | 77189.3085 | 17694.8038 | 22626.6678
1% PBS | 27152.8356 | 38293.6367 | 2599.9094 | 39816.7527 | 3446.9541 | 43601.3453 | 33186.4891 | 297.8365 | 6267.3252 | 589.2686 | 3487.2915 | 453.4556 | 4810.5665 | 10198.6432 | 20705.4999 | 20584.0129 | 56052.3895 | 38939.7641 | 52437.241 | 13003.4778 | 14765.4803
5% PBS | 23324.7654 | 30831.3253 | 2381.5954 | 36967.9726 | 3240.757 | 38058.0074 | 28895.3943 | 261.429 | 5070.1486 | 469.1082 | 3004.6441 | 370.9795 | 3978.1162 | 8416.3315 | 18002.9064 | 17484.037 | 50162.0997 | 33118.1635 | 45195.2364 | 11139.2106 | 12250.3118
10% PBS | 18101.0638 | 24291.3587 | 2051.3176 | 31304.5145 | 2539.3903 | 32482.2391 | 25115.3653 | 218.1864 | 4252.2863 | 381.6658 | 2536.8473 | 297.9647 | 3169.8102 | 6317.2477 | 14888.7917 | 15118.7628 | 43408.3952 | 27701.3312 | 36934.279 | 8397.7668 | 9193.2667
0.1% Triton | 34624.5914 | 47736.9292 | 3155.3947 | 48855.0815 | 4545.5597 | 55767.7002 | 41987.0384 | 387.5075 | 8505.7919 | 751.2032 | 4614.6903 | 636.385 | 5980.6808 | 13147.2687 | 25098.9994 | 26911.4954 | 69588.2074 | 50404.0651 | 64992.9398 | 15587.9767 | 19023.7905
0.5% Triton | 57400.1036 | 65939.7028 | 5106.5563 | 78550.5697 | 7587.9371 | 89268.2912 | 67079.6688 | 653.7503 | 13817.5055 | 1187.7462 | 9179.897 | 1453.206 | 8711.0042 | 20122.3299 | 35610.0646 | 43154.0127 | 116302.5068 | 83909.6108 | 99020.8629 | 23076.5483 | 29180.5448
1% Triton | 55431.0159 | 76234.0937 | 5671.1041 | 88527.4516 | 7183.3407 | 100512.7231 | 77036.9447 | 722.7724 | 16365.1918 | 1302.7043 | 13203.3705 | 2008.6712 | 9086.2829 | 20695.1513 | 39014.2816 | 49835.3621 | 134809.0383 | 96318.9338 | 107501.4125 | 22547.9863 | 30258.9742