## Sheet1
|  | Width | Length | Aspect Ratio | Flow Rate
|  | mm | mm | unitless | nL/min
| Compilation of Data from 'MPS Avg Flow' Document | 2 | 5 | 2.5 | 213.5
|  | 2 | 10 | 5 | 77.57
|  | 2 | 15 | 7.5 | 57.278
|  | 2 | 20 | 10 | 83.72
|  | 4 | 5 | 1.25 | 58.516
|  | 4 | 10 | 2.5 | 58.154
|  | 4 | 15 | 3.75 | 55.519
|  | 4 | 20 | 5 | 56.896
|  | 4 | 5 | 1.25 | 547.2
|  | 4 | 8 | 2 | 356.37
|  | 4 | 12 | 3 | 79.9
|  | 4 | 16 | 4 | 226.338
|  | 4 | 20 | 5 | 53.4
|  | 4 | 12 | 3 | 71.35
|  | 4 | 12 | 3 | 273.691
| Ryan's Data (4mm) | 4 | 4 | 1 | 315
|  | 4 | 8 | 2 | 435
|  | 4 | 12 | 3 | 59
|  | 4 | 16 | 4 | 72
|  | 4 | 20 | 5 | 56
| TWINE Data from initial Characterization experiments |  |  | 10 | 190.3805
|  |  |  | 5 | 508.8871
|  |  |  | 2 | 305.5057
|  |  |  | 2.427 | 665.0395
|  |  |  | 2.3 | 379.4803
|  |  |  | 6.82 | 51.8204
|  |  |  | 6.67 | 104.3062
|  |  |  | 3.9348 | 435.7719
|  |  |  | 8.9424 | 197.9957
|  |  |  | 8.7757 | 129.557
|  |  |  | 3 | 586.535
Data From Run |  |  | ImageJ Length | Volume Percentage | Video Time(min) | Video Time(s) | Total Time (s) | Total Time (min) | Flow Rate (µl/min) | Flow Rate (nl/s)
Data From Run 1 |  |  | 34 | 66 | 1 | 0 | 60 | 1
Capillary2 (µl) = | 12.692 |  | 36 | 64 | 2 | 0 | 120 | 2 | 0.25384 | 4.2307
Aspect Ratio | 1 to 10 |  | 37 | 63 | 3 | 0 | 180 | 3 | 0.12692 | 2.1153
|  |  | 39 | 61 | 4 | 0 | 240 | 4 | 0.25384 | 4.2307
|  |  | 40 | 60 | 5 | 0 | 300 | 5 | 0.12692 | 2.1153
|  |  | 40 | 60 | 6 | 0 | 360 | 6 | 0 | 0
Data From Run 2 |  |  | 53.774 | 46.226 | 1 | 0 | 60 | 1
Capillary2 (µl) = | 12.692 |  | 67 | 33 | 2 | 0 | 120 | 2 | 1.6786 | 27.9775
Aspect Ratio | 1 to 5 |  | 71 | 29 | 3 | 0 | 180 | 3 | 0.50768 | 8.4614
|  |  | 73.95 | 26.05 | 4 | 0 | 240 | 4 | 0.37442 | 6.2403
|  |  | 77.3 | 22.7 | 5 | 0 | 300 | 5 | 0.42518 | 7.0864
|  |  | 80.8 | 19.2 | 6 | 0 | 360 | 6 | 0.44422 | 7.4037
|  |  | 82.8 | 17.2 | 7 | 0 | 420 | 7 | 0.25384 | 4.2307
|  |  | 85.66 | 14.34 | 8 | 0 | 480 | 8 | 0.36299 | 6.0499
|  |  | 88.036 | 11.964 | 9 | 0 | 540 | 9 | 0.30156 | 5.026
|  |  | 90.856 | 9.144 | 10 | 0 | 600 | 10 | 0.35792 | 5.9653
|  |  | 93.869 | 6.131 | 11 | 0 | 660 | 11 | 0.38241 | 6.3735
Data From Run 3 |  |  | 21.848 | 78.152 | 0 | 30 | 30 | 0.5
Capillary2 (µl) = | 12.692 |  | 25.645 | 74.355 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0.96383 | 16.0639
Aspect Ratio 1 to 2 | 2 |  | 26.635 | 73.365 | 1 | 30 | 90 | 1.5 | 0.2513 | 4.1884
|  |  | 27.485 | 72.515 | 2 | 0 | 120 | 2 | 0.21576 | 3.5961
|  |  | 28.567 | 71.433 | 2 | 30 | 150 | 2.5 | 0.27466 | 4.5776
|  |  | 29.337 | 70.663 | 3 | 0 | 180 | 3 | 0.19546 | 3.2576
|  |  | 30.668 | 69.332 | 3 | 30 | 210 | 3.5 | 0.33786 | 5.631
|  |  | 31.698 | 68.302 | 4 | 0 | 240 | 4 | 0.26146 | 4.3576
|  |  | 32.796 | 67.204 | 4 | 30 | 270 | 4.5 | 0.27872 | 4.6453
|  |  | 33.758 | 66.242 | 5 | 0 | 300 | 5 | 0.24419 | 4.0699
|  |  | 34.715 | 65.285 | 5 | 30 | 330 | 5.5 | 0.24293 | 4.0488
|  |  | 36.037 | 63.963 | 6 | 0 | 360 | 6 | 0.33558 | 5.593
|  |  | 36.916 | 63.084 | 6 | 30 | 390 | 6.5 | 0.22313 | 3.7188
|  |  | 38.078 | 61.922 | 7 | 0 | 420 | 7 | 0.29496 | 4.916
|  |  | 38.794 | 61.206 | 7 | 30 | 450 | 7.5 | 0.18175 | 3.0292
|  |  | 39.901 | 60.099 | 8 | 0 | 480 | 8 | 0.281 | 4.6834
Data From Run 4 |  |  | 50.78 | 49.22 | 2 | 30 | 150 | 2.5
Capillary2 (µl) = | 12.692 |  | 53.886 | 46.114 | 3 | 0 | 180 | 3 | 0.78843 | 13.1405
Aspect Ratio | 1x2.427 |  | 56.546 | 43.454 | 3 | 30 | 210 | 3.5 | 0.67522 | 11.2536
|  |  | 59.206 | 40.794 | 4 | 0 | 240 | 4 | 0.67522 | 11.2536
|  |  | 61.765 | 38.235 | 4 | 30 | 270 | 4.5 | 0.64958 | 10.8263
|  |  | 64.586 | 35.414 | 5 | 0 | 300 | 5 | 0.71608 | 11.9347
|  |  | 66.966 | 33.034 | 5 | 30 | 330 | 5.5 | 0.60414 | 10.069
|  |  | 69.608 | 30.392 | 6 | 0 | 360 | 6 | 0.67065 | 11.1775
|  |  | 72.131 | 27.869 | 6 | 30 | 390 | 6.5 | 0.64044 | 10.674
|  |  | 74.553 | 25.447 | 7 | 0 | 420 | 7 | 0.6148 | 10.2467
|  |  | 77.077 | 22.923 | 7 | 30 | 450 | 7.5 | 0.64069 | 10.6782
|  |  | 79.599 | 20.401 | 8 | 0 | 480 | 8 | 0.64019 | 10.6698
Data From Run 5 |  |  | 51.14 | 48.86 | 1 | 0 | 60 | 1
Capillary1 (µl) = | 4.9873 |  | 59.604 | 40.396 | 2 | 0 | 120 | 2 | 0.41963 | 6.9938
Aspect Ratio = 1 x 2.3 | 2.3 |  | 67.484 | 32.516 | 3 | 0 | 180 | 3 | 0.39068 | 6.5113
|  |  | 75.212 | 24.788 | 4 | 0 | 240 | 4 | 0.38314 | 6.3857
|  |  | 82.16 | 17.84 | 5 | 0 | 300 | 5 | 0.34447 | 5.7412
|  |  | 88.965 | 11.035 | 6 | 0 | 360 | 6 | 0.33738 | 5.623
|  |  | 97.065 | 2.935 | 7 | 0 | 420 | 7 | 0.40158 | 6.6931
Data From Run 6 |  |  | 49.887 | 50.113 | 4 | 30 | 270 | 4.5
Capillary1 (µl) = | 4.9873 |  | 51.134 | 48.866 | 5 | 30 | 330 | 5.5 | 0.061824 | 1.0304
Aspect Ratio = 1 x 6.82 | 6.82 |  | 52.151 | 47.849 | 6 | 30 | 390 | 6.5 | 0.050421 | 0.84035
|  |  | 53.261 | 46.739 | 7 | 30 | 450 | 7.5 | 0.055032 | 0.9172
|  |  | 54.268 | 45.732 | 8 | 30 | 510 | 8.5 | 0.049925 | 0.83209
|  |  | 55.227 | 44.773 | 9 | 30 | 570 | 9.5 | 0.047546 | 0.79243
|  |  | 56.366 | 43.634 | 10 | 30 | 630 | 10.5 | 0.05647 | 0.94116
|  |  | 57.41 | 42.59 | 11 | 30 | 690 | 11.5 | 0.05176 | 0.86266
|  |  | 58.109 | 41.891 | 12 | 20 | 740 | 12.3333 | 0.041586 | 0.6931
Data From Run 7 |  |  | 29.37 | 70.63 | 0 | 26 | 26 | 0.43333
Capillary2 (µl) = | 12.692 |  | 33.849 | 66.151 | 1 | 30 | 90 | 1.5 | 0.53295 | 8.8824
Aspect Ratio = 1 x 6.67 | 6.67 |  | 34.845 | 65.155 | 2 | 30 | 150 | 2.5 | 0.12641 | 2.1069
|  |  | 35.388 | 64.612 | 3 | 30 | 210 | 3.5 | 0.068918 | 1.1486
|  |  | 35.725 | 64.275 | 4 | 30 | 270 | 4.5 | 0.042772 | 0.71287
|  |  | 36.162 | 63.838 | 5 | 30 | 330 | 5.5 | 0.055464 | 0.9244
|  |  | 36.635 | 63.365 | 6 | 30 | 390 | 6.5 | 0.060033 | 1.0006
|  |  | 37.102 | 62.898 | 7 | 30 | 450 | 7.5 | 0.059272 | 0.98786
|  |  | 37.552 | 62.448 | 8 | 30 | 510 | 8.5 | 0.057114 | 0.9519
|  |  | 37.956 | 62.044 | 9 | 30 | 570 | 9.5 | 0.051276 | 0.8546
|  |  | 38.423 | 61.577 | 10 | 30 | 630 | 10.5 | 0.059272 | 0.98786
|  |  | 38.69 | 61.31 | 11 | 30 | 690 | 11.5 | 0.033888 | 0.5648
Data From Run 8 |  |  | 56.202 | 43.798 | 5 | 30 | 330 | 5.5
Capillary2 (µl) = | 12.692 |  | 57.907 | 42.093 | 6 | 0 | 360 | 6 | 0.4328 | 7.2133
Aspect Ratio = 1 x 3.93476949590694 | 3.9348 |  | 59.761 | 40.239 | 6 | 30 | 390 | 6.5 | 0.47062 | 7.8437
|  |  | 61.575 | 38.425 | 7 | 0 | 420 | 7 | 0.46047 | 7.6745
|  |  | 63.249 | 36.751 | 7 | 30 | 450 | 7.5 | 0.42493 | 7.0822
|  |  | 65.209 | 34.791 | 8 | 0 | 480 | 8 | 0.49753 | 8.2921
|  |  | 66.953 | 33.047 | 8 | 30 | 510 | 8.5 | 0.4427 | 7.3783
|  |  | 68.699 | 31.301 | 9 | 0 | 540 | 9 | 0.44321 | 7.3868
|  |  | 70.448 | 29.552 | 9 | 30 | 570 | 9.5 | 0.44397 | 7.3995
|  |  | 72.265 | 27.735 | 10 | 0 | 600 | 10 | 0.46123 | 7.6871
|  |  | 73.754 | 26.246 | 10 | 30 | 630 | 10.5 | 0.37797 | 6.2995
|  |  | 75.464 | 24.536 | 11 | 0 | 660 | 11 | 0.43407 | 7.2345
|  |  | 76.995 | 23.005 | 11 | 30 | 690 | 11.5 | 0.38863 | 6.4772
|  |  | 78.599 | 21.401 | 12 | 0 | 720 | 12 | 0.40716 | 6.786
|  |  | 80.236 | 19.764 | 12 | 30 | 750 | 12.5 | 0.41554 | 6.9256
Data From Run 9 |  |  | 61.37 | 38.63 | 0 | 0 | 0 | 0
Capillary2 (µl) = | 12.692 |  | 62.224 | 37.776 | 0 | 30 | 30 | 0.5 | 0.21678 | 3.613
Aspect Ratio = 1 x 8.94238085702844 | 8.9424 |  | 62.901 | 37.099 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0.17185 | 2.8642
|  |  | 63.782 | 36.218 | 1 | 30 | 90 | 1.5 | 0.22363 | 3.7272
|  |  | 64.583 | 35.417 | 2 | 0 | 120 | 2 | 0.20333 | 3.3888
|  |  | 65.411 | 34.589 | 2 | 30 | 150 | 2.5 | 0.21018 | 3.503
|  |  | 66.212 | 33.788 | 3 | 0 | 180 | 3 | 0.20333 | 3.3888
|  |  | 66.906 | 33.094 | 3 | 30 | 210 | 3.5 | 0.17617 | 2.9361
|  |  | 67.76 | 32.24 | 4 | 0 | 240 | 4 | 0.21678 | 3.613
|  |  | 68.668 | 31.332 | 4 | 30 | 270 | 4.5 | 0.23049 | 3.8415
|  |  | 69.416 | 30.584 | 5 | 0 | 300 | 5 | 0.18987 | 3.1645
|  |  | 70.163 | 29.837 | 5 | 30 | 330 | 5.5 | 0.18962 | 3.1603
|  |  | 70.857 | 29.143 | 6 | 0 | 360 | 6 | 0.17617 | 2.9361
|  |  | 71.738 | 28.262 | 6 | 30 | 390 | 6.5 | 0.22363 | 3.7272
|  |  | 72.459 | 27.541 | 7 | 0 | 420 | 7 | 0.18302 | 3.0503
|  |  | 73.18 | 26.82 | 7 | 30 | 450 | 7.5 | 0.18302 | 3.0503
|  |  | 73.874 | 26.126 | 8 | 0 | 480 | 8 | 0.17617 | 2.9361
|  |  | 74.594 | 25.406 | 8 | 30 | 510 | 8.5 | 0.18277 | 3.0461
|  |  | 75.369 | 24.631 | 9 | 0 | 540 | 9 | 0.19673 | 3.2788
|  |  | 76.09 | 23.91 | 9 | 30 | 570 | 9.5 | 0.18302 | 3.0503
|  |  | 76.623 | 23.377 | 10 | 0 | 600 | 10 | 0.1353 | 2.255
|  |  | 77.425 | 22.575 | 10 | 30 | 630 | 10.5 | 0.20358 | 3.393
|  |  | 78.119 | 21.881 | 11 | 0 | 660 | 11 | 0.17617 | 2.9361
|  |  | 78.813 | 21.187 | 11 | 30 | 690 | 11.5 | 0.17617 | 2.9361
|  |  | 79.453 | 20.547 | 12 | 0 | 720 | 12 | 0.16246 | 2.7076
|  |  | 80.148 | 19.852 | 12 | 30 | 750 | 12.5 | 0.17642 | 2.9403
|  |  | 54.469 | 45.531 | 10 | 30 | 630 | 10.5
|  |  | 55.534 | 44.466 | 11 | 0 | 660 | 11 | 0.27034 | 4.5057
|  |  | 56.388 | 43.612 | 11 | 30 | 690 | 11.5 | 0.21678 | 3.613
|  |  | 57.403 | 42.597 | 12 | 0 | 720 | 12 | 0.25765 | 4.2941
|  |  | 58.311 | 41.689 | 12 | 30 | 750 | 12.5 | 0.23049 | 3.8415
Data From Run 10 |  |  | 51.388 | 48.612 | 10 | 0 | 600 | 10
Capillary2 (µl) = | 12.692 |  | 51.842 | 48.158 | 10 | 30 | 630 | 10.5 | 0.11524 | 1.9207
Aspect Ratio = 1 x 8.77569631379443 | 8.7757 |  | 52.3 | 47.7 | 11 | 0 | 660 | 11 | 0.11626 | 1.9377
|  |  | 52.759 | 47.241 | 11 | 30 | 690 | 11.5 | 0.11651 | 1.9419
|  |  | 53.31 | 46.69 | 12 | 0 | 720 | 12 | 0.13987 | 2.3311
|  |  | 53.776 | 46.224 | 12 | 30 | 750 | 12.5 | 0.11829 | 1.9715
|  |  | 57.634 | 42.366 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 58.519 | 41.481 | 0 | 30 | 30 | 0.5 | 0.22465 | 3.7442
|  |  | 58.793 | 41.207 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0.069552 | 1.1592
|  |  | 59.303 | 40.697 | 1 | 30 | 90 | 1.5 | 0.12946 | 2.1576
|  |  | 59.886 | 40.114 | 2 | 0 | 120 | 2 | 0.14799 | 2.4665
|  |  | 60.195 | 39.805 | 2 | 30 | 150 | 2.5 | 0.078437 | 1.3073
|  |  | 60.745 | 39.255 | 3 | 0 | 180 | 3 | 0.13961 | 2.3269
|  |  | 61.294 | 38.706 | 3 | 30 | 210 | 3.5 | 0.13936 | 2.3226
|  |  | 61.88 | 38.12 | 4 | 0 | 240 | 4 | 0.14875 | 2.4792
|  |  | 62.327 | 37.673 | 4 | 30 | 270 | 4.5 | 0.11347 | 1.8911
|  |  | 62.878 | 37.122 | 5 | 0 | 300 | 5 | 0.13987 | 2.3311
|  |  | 63.399 | 36.601 | 5 | 30 | 330 | 5.5 | 0.13225 | 2.2042
|  |  | 63.879 | 36.121 | 6 | 0 | 360 | 6 | 0.12184 | 2.0307
|  |  | 64.29 | 35.71 | 6 | 30 | 390 | 6.5 | 0.10433 | 1.7388
|  |  | 64.841 | 35.159 | 7 | 0 | 420 | 7 | 0.13987 | 2.3311
|  |  | 65.22 | 34.78 | 7 | 30 | 450 | 7.5 | 0.096206 | 1.6034
|  |  | 65.6 | 34.4 | 8 | 0 | 480 | 8 | 0.096459 | 1.6077
|  |  | 66.081 | 33.919 | 8 | 30 | 510 | 8.5 | 0.1221 | 2.035
|  |  | 66.56 | 33.44 | 9 | 0 | 540 | 9 | 0.12159 | 2.0265
|  |  | 67.317 | 32.683 | 9 | 30 | 570 | 9.5 | 0.19216 | 3.2026
|  |  | 67.903 | 32.097 | 10 | 0 | 600 | 10 | 0.14875 | 2.4792
|  |  | 68.488 | 31.512 | 10 | 30 | 630 | 10.5 | 0.1485 | 2.4749
|  |  | 69.175 | 30.825 | 11 | 0 | 660 | 11 | 0.17439 | 2.9065
|  |  | 69.552 | 30.448 | 11 | 30 | 690 | 11.5 | 0.095698 | 1.595
|  |  | 70.035 | 29.965 | 12 | 0 | 720 | 12 | 0.12261 | 2.0434
|  |  | 70.618 | 29.382 | 12 | 30 | 750 | 12.5 | 0.14799 | 2.4665
|  |  | 71.068 | 28.932 | 13 | 0 | 780 | 13 | 0.11423 | 1.9038
Data From Run 11 |  |  | 51.388 | 48.612 | 10 | 0 | 600 | 10
Capillary3 (µl) = | 19.8313 |  | 51.842 | 48.158 | 10 | 30 | 630 | 10.5 | 0.11524 | 1.9207
Aspect Ratio = 1 x 8.77569631379443 | 8.7757 |  | 52.3 | 47.7 | 11 | 0 | 660 | 11 | 0.11626 | 1.9377
ID = 1mm
OD = 0.5mm
Run 12 - Data From Run With Ryan |  |  | - | 42 | 0 | 35 | 35 | 0.58333
Capillary2 (µl) = | 12.692 |  | - | 35 | 1 | 5 | 65 | 1.0833 | 1.7769 | 29.6147
Aspect Ratio = 1 x 3 | 3 |  | - | 33.413 | 2 | 0 | 120 | 2 | 0.21973 | 3.6622
|  |  | - | 30.19 | 3 | 0 | 180 | 3 | 0.40906 | 6.8177
|  |  | - | 25.4 | 4 | 0 | 240 | 4 | 0.60795 | 10.1325
|  |  | - | 22.115 | 5 | 0 | 300 | 5 | 0.41693 | 6.9489
|  |  | - | 19.2 | 6 | 0 | 360 | 6 | 0.36997 | 6.1662
|  |  | - | 16.04 | 7 | 0 | 420 | 7 | 0.40107 | 6.6845
|  |  | - | 12.174 | 8 | 0 | 480 | 8 | 0.49067 | 8.1779