## Water samples
Sample | DOC mg/l | pH | UV254 (AU) | Br (ppm) | % DOC removal | TTHM (ug/l) | %TTHM removal
Influent | 1.1893 | 7.32 | 0.1 | 0.041315 | - | 21.1615
Influent | 1.2339 | 7.46 | 0.106 | 0.041315 | - | 20.1751
Influent | 1.3294 | 7.45 | 0.099 | 0.091216 | - | 19.6978
1 | 0.77052 | 6.83 | 0.054 | 0.12879 | 0.38401 | 13.9795 | 31.29%
1 | 0.79282 | 6.87 | 0.052 | 0.089073 | 0.36618 | 12.3761 | 39.17%
1 | 0.8114 | 6.31 | 0.045 | 0.12236 | 0.35132 | 12.5027 | 38.55%
2 | 0.91835 | 6.88 | 0.065 | 0.04 | 0.26583 | 15.8689 | 22%
2 | 0.90518 | 6.83 | 0.057 | 0.04 | 0.27635 | 14.164 | 30.38%
2 | 0.8816 | 7 | 0.061 | 0.095029 | 0.2952 | 15.7524 | 22.57%
3 | 0.10358 | 7 | 0.008 | 0.041315 | 0.91719 | 7.8646 | 61.34%
3 | 0.10634 | 7.01 | 0.009 | 0.041315 | 0.91499 | 9.8289 | 51.69%
3 | 0.10379 | 7 | 0.008 | 0.041315 | 0.91702 | 8.2635 | 59.38%
4 | 0.95286 | 6.9 | 0.073 | 0.041315 | 0.23823 | 14.5868 | 28.3%
4 | 1.4293 | 6.93 | 0.076 | 0.04 | -0.14263 | 20.2629 | 0.4025%
4 | 0.95647 | 6.93 | 0.07 | 0.041315 | 0.23535 | 17.8821 | 12.1%
5 | 0.99831 | 6.82 | 0.08 | 0.04 | 0.2019 | 15.8903 | 21.9%
5 | 0.95509 | 8.86 | 0.074 | 0.041315 | 0.23645 | 16.3473 | 19.65%
5 | 1.0491 | 6.89 | 0.077 | 0.14808 | 0.16131 | 14.616 | 28.16%

## GAC samples
|  | CWEOM | [6 empty] | HWEOM | [5 empty] | 30 min CWEOM
Bed | Height | Replicate | Sample weight (g) | TOC (mg/l) | OC (mg) | OC (mg/g) | Bed | Height | Replicate | Sample weight (g) | TOC (mg/l) | OC (mg) | OC (mg/g) | Bed | Height | Replicate | Sample weight (g) | TOC (mg/l) | OC (mg) | oc (mg/g) | UV254
1 | Top | A | 4.004 | 11.3696 | 1.137 | 0.28395 | 1 | Top | A | 1.991 | 7.1952 | 0.71952 | 0.36139 | 1 | Bottom | A | 2.006 | 3.2599 | 0.32575 | 0.16239 | 0.056
|  | B | 4.074 | 9.6364 | 0.96364 | 0.23653 |  |  | B | 2.001 | 6.2858 | 0.62858 | 0.31413 | 1 | Bottom | B | 1.991 | 2.8264 | 0.28312 | 0.1422 | 0.045
| Middle | A | 4.008 | 7.2012 | 0.72012 | 0.17967 |  | Middle | A | 2.003 | 4.5257 | 0.45257 | 0.22595 | 1 | Mid | A | 1.999 | 3.1983 | 0.31919 | 0.15968 | 0.044
|  | B | 4.046 | 10.144 | 1.0144 | 0.25072 |  |  | B | 1.999 | 6.2761 | 0.62761 | 0.31396 | 1 | Mid | B | 1.998 | 3.7557 | 0.37704 | 0.18871 | 0.06
| Bottom | A | 3.98 | 7.0478 | 0.70478 | 0.17708 |  | Bottom | A | 2 | 4.7672 | 0.47672 | 0.23836 | 1 | Top | A | 1.993 | 5.5062 | 0.54774 | 0.27483 | 0.05
|  | B | 4.082 | 6.1755 | 0.61755 | 0.15129 |  |  | B | 2.003 | 4.2361 | 0.42361 | 0.21149 | 1 | Top | B | 1.991 | 4.5356 | 0.44912 | 0.22557 | -
2 | Top | A | 4.008 | 13.0932 | 1.3093 | 0.32668 | 2 | Top | A | 1.995 | 7.6077 | 0.76077 | 0.38134 | 2 | Bottom | A | 2.001 | 3.2767 | 0.32873 | 0.16428 | 0.059
|  | B | 4.084 | 13.1566 | 1.3157 | 0.32215 |  |  | B | 2 | 7.7509 | 0.77509 | 0.38754 | 2 | Bottom | B | 1.993 | 3.4417 | 0.34507 | 0.17314 | 0.042
| Middle | A | 4.052 | 13.4633 | 1.3463 | 0.33226 |  | Middle | A | 1.997 | 7.5692 | 0.75692 | 0.37903 | 2 | Mid | A | 2.003 | 4.1731 | 0.41762 | 0.2085 | -
|  | B | 3.994 | 7.7531 | 0.77531 | 0.19412 |  |  | B | 1.997 | 6.803 | 0.6803 | 0.34066 | 2 | Mid | B | 1.995 | 5.6107 | 0.56003 | 0.28072 | 0.065
| Bottom | A | 4.044 | 6.6376 | 0.66376 | 0.16413 |  | Bottom | A | 2.003 | 5.0867 | 0.50867 | 0.25396 | 2 | Top | B | 1.997 | 5.0569 | 0.50713 | 0.25394 | 0.117
|  | B | 4.079 | 7.1123 | 0.71123 | 0.17436 |  |  | B | 2.005 | 5.4704 | 0.54704 | 0.27284 | 2 | Top | A | 2.007 | 5.5604 | 0.55553 | 0.2768 | -
3 | Top | A | 3.985 | 0.56823 | 0.056823 | 0.014259 | 3 | Top | A | 1.998 | 0.85125 | 0.085125 | 0.042605 | 3 | Bottom | B | 2.005 | 0.48467 | 0.04873 | 0.024304 | 0.018
|  | B | 4.049 | 0.89677 | 0.089677 | 0.022148 |  |  | B | 1.999 | 0.89378 | 0.089378 | 0.044712 | 3 | Bottom | A | 2.002 | 0.46947 | 0.046931 | 0.023442 | 0.01
| Middle | A | 3.995 | 1.0607 | 0.10607 | 0.02655 |  | Middle | A | 1.998 | 0.93514 | 0.093514 | 0.046804 | 3 | Mid | A | 2.008 | 1.1067 | 0.1108 | 0.055179 | 0.009
|  | B | 4.031 | 0.56982 | 0.056982 | 0.014136 |  |  | B | 1.998 | 0.69106 | 0.069106 | 0.034588 | 3 | Mid | A | 2.002 | 0.6899 | 0.068863 | 0.034397 | 0.013
| Bottom | A | 4.085 | 0.51272 | 0.051272 | 0.012551 |  | Bottom | A | 2 | 0.50939 | 0.050939 | 0.02547 | 3 | Top | B | 2.003 | 0.90639 | 0.091155 | 0.045509 | 0.014
|  | B | 4.054 | 0.59297 | 0.059297 | 0.014627 |  |  | B | 2.001 | 0.63261 | 0.063261 | 0.031614 | 3 | Top | A | 2.007 | 0.66599 | 0.066772 | 0.03327 | 0.013
4 | Top | A | 4.026 | 16.4452 | 1.6445 | 0.40848 | 4 | Top | A | 2 | 9.1839 | 0.91839 | 0.4592 | 4 | Bottom | A | 2.01 | 8.2164 | 0.82021 | 0.40806 | 0.161
|  | B | 3.981 | 11.1158 | 1.1116 | 0.27922 |  |  | B | 1.994 | 6.4642 | 0.64642 | 0.32418 | 4 | Bottom | B | 2 | 5.5785 | 0.56206 | 0.28103 | 0.173
| Middle | A | 3.994 | 15.8425 | 1.5842 | 0.39666 |  | Middle | A | 1.997 | 7.2946 | 0.72946 | 0.36528 | 4 | Mid | A | 2.005 | 5.9207 | 0.58937 | 0.29395 | 0.14
|  | B | 4.027 | 17.693 | 1.7693 | 0.43936 |  |  | B | 2.006 | 10.3445 | 1.0344 | 0.51568 | 4 | Mid | B | 2.007 | 6.1768 | 0.61798 | 0.30791 | 0.15
| Bottom | A | 4.089 | 16.3923 | 1.6392 | 0.40089 |  | Bottom | A | 1.991 | 7.3982 | 0.73982 | 0.37158 | 4 | Top | B | 1.999 | 4.4196 | 0.44282 | 0.22152 | 0.134
|  | B | 4.03 | 17.3229 | 1.7323 | 0.42985 |  |  | B | 2.002 | 6.6277 | 0.66277 | 0.33106 | 4 | Top | A | 2.001 | 6.5106 | 0.65784 | 0.32876 | 0.109
5 | Top | A | 3.99 | 13.7065 | 1.3706 | 0.34352 | 5 | Top | A | 1.995 | 6.0058 | 0.60058 | 0.30104 | 5 | Bottom | A | 2.003 | 4.4699 | 0.44601 | 0.22267 | 0.103
|  | B | 4.021 | 12.9028 | 1.2903 | 0.32089 |  |  | B | 2.001 | 6.2697 | 0.62697 | 0.31333 | 5 | Bottom | B | 1.997 | 3.846 | 0.38801 | 0.1943 | 0.114
| Middle | A | 4.069 | 14.3938 | 1.4394 | 0.35374 |  | Middle | A | 2.008 | 6.134 | 0.6134 | 0.30548 | 5 | Mid | A | 1.992 | 5.1895 | 0.51704 | 0.25956 | 0.137
|  | B | 4.053 | 8.3506 | 0.83506 | 0.20603 |  |  | B | 2.007 | 3.6686 | 0.36686 | 0.18279 | 5 | Mid | B | 1.99 | 2.5238 | 0.25242 | 0.12684 | 0.067
| Bottom | A | 4.07 | 11.3484 | 1.1348 | 0.27883 |  | Bottom | A | 2.002 | 5.4105 | 0.54105 | 0.27026 | 5 | Top | A | 2.005 | 5.4084 | 0.5417 | 0.27017 | 0.106
|  | B | 4.069 | 13.3575 | 1.3358 | 0.32828 |  |  | B | 2.003 | 6.7496 | 0.67496 | 0.33697 | 5 | Top | B | 2.005 | 5.35 | 0.53344 | 0.26605 | 0.125