## Results
Sample | Concentration (mg/L) | [14 empty] | Observações gerais:
| Ag | Al | Ca | Cd | Co | Cr | Cu | Fe | K | Mg | Mn | Na | Ni | Pb | Zn | 1- Os números entre parênteses ao lado do nome de cada aba de comprimento de onda indicam a ordem de preferência determinada pelo próprio software. Leva em conta a intensidade de sinal e a presença de interferentes. A sequência das abas para cada elemento, indicam a preferência em termos dos resultados analisados.
Culture medium | n.d. | n.d. | <1,07 | n.d. | n.d. | <0,518 | n.d. | <1,10 | dil. 5x | dil. 5x | <2,00 | dil. 5x | n.d. | n.d. | <1,07
n.d. = not detected | [15 empty] | 2- Os valores em verde, na tabela, indicam que, em alguma diluição a amostra caiu dentro da curva de calibração e seu valor foi assumido como sendo o resultado final. Os valores em azul indicam que a amostra, em alguma diluição, ficou um pouco abaixo ou acima da curva de calibração. Os valores em vermelho indicam que a amostra, em todas as diluições, ficou fora da curva de calibração. Os valores em roxo indicam que pode haver interferência de outro elemento no resultado.
T.Q. = undiluted sample ("tal e qual")
3- As amostras em água-régia e outros ácidos concentrados e/ou viscosos dificultam a análise e geram replicatas de leituras mais variáveis entre si e menos confiáveis.
4- Nos casos em que o resultado da amostra foi inferior ao menor valor da curva de calibração para o menor fator de diluição utilizado, estimei, pela intensidade se, caso a amostra bruta (sem diluição) fosse lida, seu valor conseguiria ficar dentro da curva. Ou seja, se a intensidade estimada da amostra sem diluição (T.Q.) cair na curva, recomendo fazer a leitura dela ("tal e qual", T.Q.); se a estimativa for menor do que o menor ponto da curva de calibração, não compensa ler a amostra sem diluição e, nesse caso, represento como "abaixo da menor concentração da curva".

## Ag 328,068nm (1)
Análise realizada em 14ago19
Ag 328,068nm
Padrões em HNO3 3% - Sol. A, feitos em 21mai19.
| Padrão | Concentração (mg/L) | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps)
| Branco | - | 114.414 | -
| Mix 2-1 | 0.51879 | 14096.2 | 13981.786
| Mix 2-2 | 1.0084 | 25038.9 | 24924.486
| Mix 2-3 | 1.9972 | 51438.2 | 51323.786
| Mix 2-4 | 3.0055 | 81479.1 | 81364.686
| Mix 2-5 | 4.0013 | 105012 | 104897.586
| Mix 2-6 | 4.9881 | 136223 | 136108.586
| Amostra | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps) | Concentração (mg/L) | Fator de diluição | Concentração final (mg/L) | Observação
| Meio de cultivo | 65.7822 | 65.7822 | 0.068729 | 1 | n.d. | Não detectado.

## Al 396,152nm (1)
Análise realizada em 14ago19
Al 396,152nm
Padrões em HNO3 3% - Sol. B, feitos em 31jul19.
| Padrão | Concentração (mg/L) | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps)
| Branco | - | 487.161 | -
| Mix 1-1 | 1.0465 | 23558.6 | 23071.439
| Mix 1-2 | 4.0261 | 85498.8 | 85011.639
| Mix 1-3 | 8.1588 | 166462 | 165974.839
| Mix 1-4 | 13.0895 | 262952 | 262464.839
| Mix 1-5 | 17.011 | 334134 | 333646.839
| Mix 1-6 | 20.2099 | 386333 | 385845.839
| Amostra | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps) | Concentração (mg/L) | Fator de diluição | Concentração final (mg/L) | Observação
| Meio de cultivo | 360.277 | 360.277 | -0.25593 | 1 | n.d. | Não detectado.

## Ca 396,847nm (1)
Análise realizada em 14ago19
Ca 396,847nm
Padrões em HNO3 3% - Sol. B, feitos em 31jul19.
| Padrão | Concentração (mg/L) | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps)
| Branco | - | 315858 | -
| Mix 1-1 | 1.0654 | 1892170 | 1576312
| Mix 1-2 | 2.1322 | 3388050 | 3072192
| Mix 1-3 | 4.033 | 5898700 | 5582842
| Mix 1-4 | 6.0091 | 8359080 | 8043222
| Mix 1-5 | 8.0741 | 10711300 | 10395442
| Mix 1-6 | 9.9964 | 11342800 | 11026942
| Amostra | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps) | Concentração (mg/L) | Fator de diluição | Concentração final (mg/L) | Observação
| Meio de cultivo | 1090870 | 1090870 | 0.57642 | 1 | <1,07 | Abaixo do menor ponto da curva de calibração.

## Cd 214,439nm (1)
Análise realizada em 14ago19
Cd 214,439nm
Padrões em HNO3 3% - Sol. A, feitos em 21mai19.
| Padrão | Concentração (mg/L) | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps)
| Branco | - | 11.4073 | -
| Mix 2-1 | 0.5159 | 8133.19 | 8121.7827
| Mix 2-2 | 1.0028 | 16274.8 | 16263.3927
| Mix 2-3 | 1.986 | 32129.6 | 32118.1927
| Mix 2-4 | 2.9887 | 48070.5 | 48059.0927
| Mix 2-5 | 3.979 | 63733.7 | 63722.2927
| Mix 2-6 | 4.9602 | 77875.5 | 77864.0927
| Amostra | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps) | Concentração (mg/L) | Fator de diluição | Concentração final (mg/L) | Observação
| Meio de cultivo | 10.4277 | 10.4277 | -0.031398 | 1 | n.d. | Não detectado.

## Co 228,615nm (2)
Análise realizada em 14ago19
Co 228,615nm
Padrões em HNO3 3% - Sol. B, feitos em 31jul19.
| Padrão | Concentração (mg/L) | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps)
| Branco | - | 23.0023 | -
| Mix 1-1 | 0.5044 | 4333.79 | 4310.7877
| Mix 1-2 | 1.0818 | 9064.82 | 9041.8177
| Mix 1-3 | 2.0409 | 16994.5 | 16971.4977
| Mix 1-4 | 3.0927 | 25061.9 | 25038.8977
| Mix 1-5 | 4.0255 | 32655.8 | 32632.7977
| Mix 1-6 | 5.0509 | 39869.1 | 39846.0977
| Amostra | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps) | Concentração (mg/L) | Fator de diluição | Concentração final (mg/L) | Observação
| Meio de cultivo | 37.9059 | 37.9059 | -0.074482 | 1 | n.d. | Não detectado.

## Cr 267,716nm (1)
Análise realizada em 14ago19
Cr 267,716nm
Padrões em HNO3 3% - Sol. A, feitos em 21mai19.
| Padrão | Concentração (mg/L) | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps)
| Branco | - | 46.3754 | -
| Mix 2-1 | 0.51801 | 16812.9 | 16766.5246
| Mix 2-2 | 1.0069 | 33624.4 | 33578.0246
| Mix 2-3 | 1.9942 | 65491.6 | 65445.2246
| Mix 2-4 | 3.0009 | 98911.4 | 98865.0246
| Mix 2-5 | 3.9953 | 131399 | 131352.6246
| Mix 2-6 | 4.9806 | 160136 | 160089.6246
| Amostra | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps) | Concentração (mg/L) | Fator de diluição | Concentração final (mg/L) | Observação
| Meio de cultivo | 121.981 | 121.981 | -0.025845 | 1 | <0,518 | Abaixo do menor ponto da curva de calibração.

## Cu 327,395nm (1)
Análise realizada em 14ago19
Cu 327,395nm
Padrões em HNO3 3% - Sol. B, feitos em 31jul19.
| Padrão | Concentração (mg/L) | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps)
| Branco | - | 114.752 | -
| Mix 1-1 | 1.0247 | 22347.5 | 22232.748
| Mix 1-2 | 3.9982 | 83890.2 | 83775.448
| Mix 1-3 | 8.0377 | 167535 | 167420.248
| Mix 1-4 | 13.136 | 268188 | 268073.248
| Mix 1-5 | 17.0611 | 341260 | 341145.248
| Mix 1-6 | 20.0122 | 401420 | 401305.248
| Amostra | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps) | Concentração (mg/L) | Fator de diluição | Concentração final (mg/L) | Observação
| Meio de cultivo | 100.119 | 100.119 | -0.21686 | 1 | n.d. | Não detectado.

## Fe 238,204nm (1)
Análise realizada em 14ago19
Fe 238,204nm
Padrões em HNO3 3% - Sol. B, feitos em 31jul19.
| Padrão | Concentração (mg/L) | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps)
| Branco | - | 5400.69 | -
| Mix 1-1 | 1.098 | 28555.3 | 23154.61
| Mix 1-2 | 4.0395 | 98858.9 | 93458.21
| Mix 1-3 | 8.0621 | 191480 | 186079.31
| Mix 1-4 | 13.1022 | 302901 | 297500.31
| Mix 1-5 | 17.0592 | 269104 | 263703.31
| Mix 1-6 | 20.0592 | 317164 | 311763.31
| Amostra | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps) | Concentração (mg/L) | Fator de diluição | Concentração final (mg/L) | Observação
| Meio de cultivo | 1588.3 | 1588.3 | 0.071778 | 1 | <1,10 | Abaixo do menor ponto da curva de calibração.

## K 766,491nm (1)
Análise realizada em 14ago19
K 766,491nm
Padrões em HNO3 3% - Sol. B, feitos em 31jul19.
| Padrão | Concentração (mg/L) | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps)
| Branco | - | 1708.11 | -
| Mix 1-1 | 1.0284 | 45171.8 | 43463.69
| Mix 1-2 | 2.0248 | 88227.7 | 86519.59
| Mix 1-3 | 4.0022 | 178323 | 176614.89
| Mix 1-4 | 6.0225 | 278079 | 276370.89
| Mix 1-5 | 8.046 | 369944 | 368235.89
| Mix 1-6 | 9.99 | 469380 | 467671.89
| Amostra | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps) | Concentração (mg/L) | Fator de diluição | Concentração final (mg/L) | Observação
| Meio de cultivo | 1456100 | 1456100 | 30.97 | 1 | >9,99 | Acima do maior ponto da curva de calibração.

## Mg 279,553nm (1)
Análise realizada em 14ago19
Mg 279,553nm
Padrões em HNO3 3% - Sol. B, feitos em 31jul19.
| Padrão | Concentração (mg/L) | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps)
| Branco | - | 8417.13 | -
| Mix 1-1 | 1.1007 | 382395 | 373977.87
| Mix 1-2 | 2.0803 | 696191 | 687773.87
| Mix 1-3 | 4.0638 | 1253440 | 1245022.87
| Mix 1-4 | 6.0052 | 1773880 | 1765462.87
| Mix 1-5 | 8.0468 | 2243750 | 2235332.87
| Mix 1-6 | 10.0619 | 2664390 | 2655972.87
| Amostra | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps) | Concentração (mg/L) | Fator de diluição | Concentração final (mg/L) | Observação
| Meio de cultivo | 4519130 | 4519130 | 17.0799 | 1 | >10,1 | Acima do maior ponto da curva de calibração.

## Mn 257,610nm (1)
Análise realizada em 14ago19
Mn 257,610nm
Padrões em HNO3 3% - Sol. B, feitos em 31jul19.
| Padrão | Concentração (mg/L) | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps)
| Branco | - | 339.275 | -
| Mix 1-1 | 0.99983 | 209947 | 209607.725
| Mix 1-2 | 1.9992 | 269222 | 268882.725
| Mix 1-3 | 3.9984 | 531838 | 531498.725
| Mix 1-4 | 5.997 | 761955 | 761615.725
| Mix 1-5 | 7.999 | 980117 | 979777.725
| Mix 1-6 | 10.0002 | 1219450 | 1219110.725
| Amostra | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps) | Concentração (mg/L) | Fator de diluição | Concentração final (mg/L) | Observação
| Meio de cultivo | 741.501 | 741.501 | -0.40071 | 1 | <2,00 | Abaixo do menor ponto da curva de calibração.

## Na 589,592nm (1)
Análise realizada em 14ago19
Na 589,592nm
Padrões em HNO3 3% - Sol. B, feitos em 31jul19.
| Padrão | Concentração (mg/L) | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps)
| Branco | - | 28462.9 | -
| Mix 1-1 | 1.0678 | 386356 | 357893.1
| Mix 1-2 | 2.072 | 613994 | 585531.1
| Mix 1-3 | 4.0909 | 1150550 | 1122087.1
| Mix 1-4 | 6.0441 | 1699990 | 1671527.1
| Mix 1-5 | 7.9928 | 2222850 | 2194387.1
| Mix 1-6 | 10.0255 | 2829720 | 2801257.1
| Amostra | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps) | Concentração (mg/L) | Fator de diluição | Concentração final (mg/L) | Observação
| Meio de cultivo | 9861560 | 9861560 | 35.9741 | 1 | >10,0 | Acima do maior ponto da curva de calibração.

## Ni 231,604nm (1)
Análise realizada em 14ago19
Ni 231,604nm
Padrões em HNO3 3% - Sol. B, feitos em 31jul19.
| Padrão | Concentração (mg/L) | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps)
| Branco | - | 10.5618 | -
| Mix 1-1 | 1.0064 | 3703.9 | 3693.3382
| Mix 1-2 | 4.051 | 14154.3 | 14143.7382
| Mix 1-3 | 8.0083 | 27536 | 27525.4382
| Mix 1-4 | 13.0117 | 43451.4 | 43440.8382
| Mix 1-5 | 17.0404 | 55854.6 | 55844.0382
| Mix 1-6 | 20.0721 | 65784.1 | 65773.5382
| Amostra | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps) | Concentração (mg/L) | Fator de diluição | Concentração final (mg/L) | Observação
| Meio de cultivo | 10.0176 | 10.0176 | -0.29348 | 1 | n.d. | Não detectado.

## Pb 220,353nm (1)
Análise realizada em 14ago19
Pb 220,353nm
Padrões em HNO3 3% - Sol. A, feitos em 21mai19.
| Padrão | Concentração (mg/L) | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps)
| Branco | - | 6.1787 | -
| Mix 2-1 | 0.51407 | 904.793 | 898.6143
| Mix 2-2 | 0.99925 | 1784.59 | 1778.4113
| Mix 2-3 | 1.979 | 3530.13 | 3523.9513
| Mix 2-4 | 2.9781 | 5315.74 | 5309.5613
| Mix 2-5 | 3.9649 | 7073.19 | 7067.0113
| Mix 2-6 | 4.9427 | 8751.64 | 8745.4613
| Amostra | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps) | Concentração (mg/L) | Fator de diluição | Concentração final (mg/L) | Observação
| Meio de cultivo | 12.8529 | 12.8529 | 0.004613 | 1 | n.d. | Não detectado.

## Zn 213,857nm (1)
Análise realizada em 14ago19
Zn 213,857nm
Padrões em HNO3 3% - Sol. B, feitos em 31jul19.
| Padrão | Concentração (mg/L) | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps)
| Branco | - | 86.0309 | -
| Mix 1-1 | 1.0679 | 14869.1 | 14783.0691
| Mix 1-2 | 4.0095 | 54019.6 | 53933.5691
| Mix 1-3 | 8.0471 | 105868 | 105781.9691
| Mix 1-4 | 13.2187 | 169449 | 169362.9691
| Mix 1-5 | 17.0667 | 212733 | 212646.9691
| Mix 1-6 | 19.9746 | 246554 | 246467.9691
| Amostra | Intensidade (cps) | Intensidade corrigida (cps) | Concentração (mg/L) | Fator de diluição | Concentração final (mg/L) | Observação
| Meio de cultivo | 879.498 | 879.498 | -0.30854 | 1 | <1,07 | Abaixo do menor ponto da curva de calibração.