## Sheet1
Width / mm | (%)
1 | 70.4
1.5 | 87.4
2 | 95.28
2.5 | 89.4
3 | 45.86
Plasma ratio/Time(min)/ Resistance (kΩ) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | Mean | Concentration (mg/dL)
1:05 | 138.6 | 143.5 | 139.1 | 137.5 | 132.3 | 132.6 | 131.1 | 130.3 | 130.5 | 135.0556 | 508
0:01 | 106.8 | 107.5 | 111.4 | 111.4 | 103.3 | 96.8 | 96.3 | 95.6 | 95.2 | 102.7 | 338.67
1:10 | 96.1 | 97.3 | 95.8 | 89.6 | 86.1 | 85.6 | 85.3 | 84.9 | 82.5 | 89.2444 | 254
0:01 | 88.3 | 88.9 | 88.5 | 84.8 | 83.2 | 80.2 | 78.6 | 79.6 | 78.5 | 83.4 | 203.2
1:15 | 73.2 | 74.6 | 77.6 | 79.8 | 78.5 | 76.9 | 76.5 | 75.4 | 75.8 | 76.4778 | 169.33
1:20 | 69.3 | 68.6 | 68.3 | 69.8 | 68.2 | 68.2 | 68.5 | 68.8 | 67.9 | 68.6222 | 127
Calibration (standard samples) / mg/dL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mean | The integrated platform
508 | 505.41 | 509.86 | 506.37 | 509.16 | 504.65 | 507.09
338.7 | 332.41 | 333.08 | 335.49 | 339.54 | 339.64 | 336.032
254 | 249.13 | 255.61 | 259.32 | 254.55 | 256.78 | 255.078
203.2 | 208.5 | 204.92 | 205.38 | 203.46 | 204.68 | 205.388
169.3 | 172.09 | 173.65 | 160.13 | 169.57 | 170.12 | 169.112
127 | 119.44 | 123.65 | 127.68 | 128.56 | 125.92 | 125.05
Actual blood samples / mg/dL | Automatic coagulation analyzer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mean | The integrated platform
1 | 214.12 | 214.9 | 215.24 | 214.76 | 214.54 | 217.92 | 215.37
2 | 186.45 | 215.9 | 187.56 | 183.56 | 184.98 | 186.16 | 185.76
3 | 239.67 | 216.9 | 243.12 | 242.67 | 242.87 | 240.6 | 242.12
4 | 225.43 | 217.9 | 226.02 | 227.87 | 224.87 | 228.82 | 226.65
5 | 243.54 | 218.9 | 242.56 | 242.87 | 243.21 | 243.15 | 242.67
6 | 256.42 | 219.9 | 257.89 | 258.01 | 256.21 | 260.81 | 257.87
7 | 267.81 | 220.9 | 265.98 | 266.21 | 265.31 | 270.28 | 266.76
8 | 275.56 | 221.9 | 274.45 | 273.87 | 272.45 | 276.15 | 273.87
9 | 287.64 | 222.9 | 289.21 | 288.65 | 289.45 | 289.92 | 289.22
10 | 299.67 | 223.9 | 299.56 | 302.11 | 300.21 | 303.71 | 301.21
11 | 321.34 | 224.9 | 320.45 | 321.32 | 318.98 | 320.09 | 320.01
12 | 312.56 | 225.9 | 315.21 | 314.78 | 313.65 | 315.73 | 314.67
13 | 325.74 | 226.9 | 324.54 | 323.56 | 322.98 | 324.05 | 323.56
14 | 336.87 | 227.9 | 334.43 | 336.87 | 334.65 | 334.87 | 335.21
15 | 345.67 | 228.9 | 348.02 | 347.56 | 347.43 | 350.11 | 347.98
16 | 356.87 | 229.9 | 358.65 | 257.98 | 358.38 | 458.48 | 358.54
17 | 364.45 | 230.9 | 363.76 | 364.21 | 363.65 | 364.45 | 363.81
18 | 397.56 | 231.9 | 395.78 | 397.21 | 396.54 | 395.74 | 396.31
19 | 408.43 | 232.9 | 409.89 | 409.35 | 410.02 | 409.13 | 409.32
20 | 436.14 | 233.9 | 435.21 | 436.02 | 433.98 | 437.16 | 435.43