## LD
Calibration Curve
Integrals
Concentration | Replicate 1 |  | Replicate 2 |  | Replicate 3 |  | Ratios
/ µM | Probe | Standard | Probe | Standard | Probe | Standard | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 | Mean | SD
2.5 | 82278 | 34190 | 87297 | 36572 | 52208 | 23983 | 2.4065 | 2.387 | 2.1769 | 2.3235 | 0.12731
1.25 | 46240 | 38256 | 31525 | 24022 | 47614 | 36094 | 1.2087 | 1.3123 | 1.3192 | 1.2801 | 0.061902
0.625 | 22025 | 33902 | 17602 | 30997 | 23747 | 35655 | 0.64967 | 0.56786 | 0.66602 | 0.62785 | 0.052591
0.3125 | 11985 | 38246 | 13718 | 37880 | 12650 | 38537 | 0.31337 | 0.36214 | 0.32826 | 0.33459 | 0.024998
0.15625 | 6255 | 38524 | 7352 | 32258 | 8776 | 55658 | 0.16237 | 0.22791 | 0.15768 | 0.18265 | 0.039267
0.078125 | 3882 | 32461 | 3545 | 31600 | 3952 | 34320 | 0.11959 | 0.11218 | 0.11515 | 0.11564 | 0.0037273
Timecourse (365 nm)
Integrals
| Replicate 1 |  | Replicate 2 |  | Replicate 3 |  | Ratios |  |  | Concentrations
Time / min | Probe | Standard | Probe | Standard | Probe | Standard | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 | Mean | SD
0 | 73753 | 28832 | 68527 | 27126 | 89003 | 26849 | 2.558 | 2.5262 | 3.3149 | 2.7183 | 2.6837 | 3.5404 | 2.9808 | 0.48495
2 | 54807 | 25460 | 65320 | 30351 | 54556 | 31686 | 2.1527 | 2.1522 | 1.7218 | 2.278 | 2.2774 | 1.8099 | 2.1218 | 0.27006
5 | 48891 | 36945 | 76281 | 52375 | 51651 | 31345 | 1.3233 | 1.4564 | 1.6478 | 1.3771 | 1.5217 | 1.7296 | 1.5428 | 0.17717
10 | 23784 | 26361 | 32948 | 38449 | 19741 | 23196 | 0.90224 | 0.85693 | 0.85105 | 0.91974 | 0.87052 | 0.86413 | 0.88479 | 0.030428
30 | 3470 | 45535 | 2894 | 35873 | 2695 | 36798 | 0.076205 | 0.080673 | 0.073238 | 0.022491 | 0.027344 | 0.019267 | 0.023034 | 0.0040657
60 | 23 | 42181 | 44 | 38970 | 18 | 38110 | 0.00054527 | 0.0011291 | 0.00047232 | -0.059692 | -0.059057 | -0.059771 | -0.059507 | 0.000391

## Ar
Calibration Curve
Integrals
Concentration | Replicate 1 |  | Replicate 2 |  | Replicate 3 |  | Ratios
/ µM | Probe | Standard | Probe | Standard | Probe | Standard | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 | Mean | SD
1 | 65749 | 35307 | 56885 | 30403 | 64848 | 34960 | 1.8622 | 1.871 | 1.8549 | 1.8627 | 0.0080685
0.5 | 28583 | 29471 | 30038 | 30150 | 23244 | 22985 | 0.96987 | 0.99629 | 1.0113 | 0.99247 | 0.020961
0.25 | 16620 | 32110 | 14769 | 29102 | 15533 | 29023 | 0.5176 | 0.50749 | 0.5352 | 0.52009 | 0.014021
0.125 | 14558 | 50055 | 7262 | 26371 | 8569 | 31805 | 0.29084 | 0.27538 | 0.26942 | 0.27855 | 0.011055
0.0625 | 2936 | 20615 | 5225 | 36550 | 4419 | 31011 | 0.14242 | 0.14295 | 0.1425 | 0.14262 | 0.00028877
0.03125 | 2195 | 30333 | 2513 | 33531 | 2291 | 32169 | 0.072363 | 0.074946 | 0.071218 | 0.072842 | 0.0019095
Timecourse (365 nm)
Integrals
| Replicate 1 |  | Replicate 2 |  | Replicate 3 |  | Ratios |  |  | Concentrations
Time / min | Probe | Standard | Probe | Standard | Probe | Standard | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 | Mean | SD
0 | 62707 | 31291 | 59663 | 29201 | 59971 | 30741 | 2.004 | 2.0432 | 1.9508 | 1.066 | 1.0873 | 1.0372 | 1.0635 | 0.025161
2 | 13962 | 27323 | 11038 | 21685 | 15303 | 31207 | 0.511 | 0.50902 | 0.49037 | 0.25543 | 0.25436 | 0.24424 | 0.25134 | 0.0061786
5 | 13636 | 28252 | 15052 | 30750 | 15709 | 33848 | 0.48266 | 0.4895 | 0.4641 | 0.24005 | 0.24376 | 0.22997 | 0.23793 | 0.0071332
10 | 14057 | 32404 | 12443 | 29392 | 18017 | 39688 | 0.4338 | 0.42335 | 0.45397 | 0.21352 | 0.20785 | 0.22447 | 0.21528 | 0.0084501
30 | 8380 | 27766 | 9486 | 32033 | 10720 | 35318 | 0.30181 | 0.29613 | 0.30353 | 0.14186 | 0.13878 | 0.14279 | 0.14114 | 0.0021013
60 | 5123 | 33695 | 4104 | 26370 | 5964 | 36740 | 0.15204 | 0.15563 | 0.16233 | 0.060545 | 0.062495 | 0.066131 | 0.063057 | 0.0028354
90 | 5881 | 74125 | 3465 | 42339 | 2609 | 30597 | 0.079339 | 0.081839 | 0.08527 | 0.021073 | 0.022431 | 0.024293 | 0.022599 | 0.0016166

## BD
Calibration Curve
Integrals
Concentration | Replicate 1 |  | Replicate 2 |  | Replicate 3 |  | Ratios
/ µM | Probe | Standard | Probe | Standard | Probe | Standard | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 | Mean | SD
0.5 | 35144 | 28092 | 36499 | 29275 | 34706 | 26888 | 1.251 | 1.2468 | 1.2908 | 1.2629 | 0.024264
0.25 | 19564 | 28434 | 17719 | 27685 | 17822 | 29881 | 0.68805 | 0.64002 | 0.59643 | 0.6415 | 0.045826
0.125 | 7661 | 24403 | 8553 | 27163 | 8197 | 24920 | 0.31394 | 0.31488 | 0.32893 | 0.31925 | 0.0083996
0.0625 | 3253 | 20993 | 4399 | 25762 | 4363 | 27063 | 0.15496 | 0.17076 | 0.16122 | 0.16231 | 0.007956
0.03125 | 2166 | 27268 | 2274 | 28583 | 2245 | 26931 | 0.079434 | 0.079558 | 0.083361 | 0.080784 | 0.0022326
0.015625 | 1208 | 29583 | 974 | 25665 | 952 | 24210 | 0.040834 | 0.037951 | 0.039323 | 0.039369 | 0.0014424
Timecourse (365 nm)
Integrals
| Replicate 1 |  | Replicate 2 |  | Replicate 3 |  | Ratios |  |  | Concentrations
Time / min | Probe | Standard | Probe | Standard | Probe | Standard | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 | Mean | SD
0 | 30952 | 18856 | 38900 | 23776 | 32724 | 19520 | 1.6415 | 1.6361 | 1.6764 | 0.64856 | 0.64642 | 0.66239 | 0.65246 | 0.0086682
2 | 20640 | 20681 | 22973 | 23646 | 24188 | 25941 | 0.99802 | 0.97154 | 0.93242 | 0.39381 | 0.38333 | 0.36785 | 0.38166 | 0.013064
5 | 11477 | 25181 | 11292 | 24799 | 13619 | 31926 | 0.45578 | 0.45534 | 0.42658 | 0.17915 | 0.17897 | 0.16759 | 0.17524 | 0.0066245
10 | 4494 | 33029 | 3317 | 25945 | 3046 | 24673 | 0.13606 | 0.12785 | 0.12345 | 0.052574 | 0.049322 | 0.047583 | 0.049826 | 0.0025335
30 | 0 | 27326 | 0 | 28708 | 0 | 28812 | 0 | 0 | 0 | -0.0012918 | -0.0012918 | -0.0012918 | -0.0012918 | 0
60 | 0 | 32272 | 0 | 21499 | 0 | 30694 | 0 | 0 | 0 | -0.0012918 | -0.0012918 | -0.0012918 | -0.0012918 | 0

## DF
Calibration Curve
Integrals
Concentration | Replicate 1 |  | Replicate 2 |  | Replicate 3 |  | Ratios
/ µM | Probe | Standard | Probe | Standard | Probe | Standard | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 | Mean | SD
1 | 51196 | 28479 | 48580 | 27869 | 25727 | 14301 | 1.7977 | 1.7432 | 1.799 | 1.7799 | 0.031856
0.5 | 25334 | 28067 | 19561 | 21313 | 26191 | 29293 | 0.90263 | 0.9178 | 0.8941 | 0.90484 | 0.012001
0.25 | 13976 | 32946 | 12943 | 28479 | 15379 | 33419 | 0.42421 | 0.45448 | 0.46019 | 0.44629 | 0.019335
0.125 | 6822 | 29071 | 4714 | 19729 | 6078 | 32292 | 0.23467 | 0.23894 | 0.18822 | 0.22061 | 0.02813
0.0625 | 3598 | 27777 | 4120 | 33592 | 3673 | 29362 | 0.12953 | 0.12265 | 0.12509 | 0.12576 | 0.0034894
0.03125 | 1646 | 27918 | 1308 | 20301 | 1862 | 26526 | 0.058958 | 0.06443 | 0.070195 | 0.064528 | 0.0056191
Timecourse (310 nm)
Integrals
| Replicate 1 |  | Replicate 2 |  | Replicate 3 |  | Ratios |  |  | Concentrations / µM
Time / min | Probe | Standard | Probe | Standard | Probe | Standard | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 | Mean | SD
0 | 55470 | 35305 | 52559 | 32244 | 63563 | 36841 | 1.5712 | 1.63 | 1.7253 | 0.88083 | 0.91401 | 0.96771 | 0.92085 | 0.043839
2 | 47831 | 33163 | 36637 | 25705 | 51413 | 35614 | 1.4423 | 1.4253 | 1.4436 | 0.80822 | 0.79863 | 0.80896 | 0.80527 | 0.0057614
5 | 39282 | 34289 | 35293 | 29178 | 39850 | 34063 | 1.1456 | 1.2096 | 1.1699 | 0.64103 | 0.67708 | 0.65471 | 0.65761 | 0.018195
10 | 21237 | 26326 | 26898 | 32483 | 28438 | 33859 | 0.80669 | 0.82806 | 0.83989 | 0.45005 | 0.46209 | 0.46876 | 0.4603 | 0.0094826
30 | 7279 | 36849 | 16661 | 77795 | 9937 | 46813 | 0.19754 | 0.21417 | 0.21227 | 0.10678 | 0.11616 | 0.11509 | 0.11268 | 0.0051298
60 | 635 | 37317 | 805 | 38439 | 808 | 42167 | 0.017016 | 0.020942 | 0.019162 | 0.0050611 | 0.0072734 | 0.0062701 | 0.0062015 | 0.0011077
90 | 0 | 32241 | 45 | 44352 | 0 | 43644 | 0 | 0.0010146 | 0 | -0.0045277 | -0.003956 | -0.0045277 | -0.0043372 | 0.00033009
Timecourse (365 nm)
Integrals
| Replicate 1 |  | Replicate 2 |  | Replicate 3 |  | Ratios |  |  | Concentrations / µM
Time / min | Probe | Standard | Probe | Standard | Probe | Standard | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 | Mean | SD
0 | 34860 | 21820 | 48727 | 33128 | 48543 | 30944 | 1.5976 | 1.4709 | 1.5687 | 0.89574 | 0.82432 | 0.87947 | 0.86651 | 0.037433
2 | 41899 | 26921 | 42525 | 27732 | 56907 | 37677 | 1.5564 | 1.5334 | 1.5104 | 0.8725 | 0.85957 | 0.84659 | 0.85955 | 0.012954
5 | 47870 | 33122 | 56817 | 38433 | 51934 | 33404 | 1.4453 | 1.4783 | 1.5547 | 0.80989 | 0.82853 | 0.87157 | 0.83666 | 0.031635
10 | 56483 | 36532 | 43012 | 28693 | 52212 | 33432 | 1.5461 | 1.499 | 1.5617 | 0.86672 | 0.84019 | 0.87552 | 0.86081 | 0.018391
30 | 49896 | 35125 | 37210 | 23419 | 52648 | 35397 | 1.4205 | 1.5889 | 1.4874 | 0.79595 | 0.89082 | 0.83361 | 0.84012 | 0.047769
60 | 54850 | 38258 | 51482 | 35820 | 59973 | 42322 | 1.4337 | 1.4372 | 1.4171 | 0.80336 | 0.80537 | 0.794 | 0.80091 | 0.0060695
90 | 60647 | 40049 | 60698 | 40411 | 59693 | 40718 | 1.5143 | 1.502 | 1.466 | 0.8488 | 0.84187 | 0.82158 | 0.83742 | 0.014147

## Tm
Calibration Curve
Integrals
Concentration | Replicate 1 |  | Replicate 2 |  | Replicate 3 |  | Ratios
/ µM | Probe | Standard | Probe | Standard | Probe | Standard | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 | Mean | SD
0.5 | 35144 | 28092 | 36499 | 29275 | 34706 | 26888 | 1.251 | 1.2468 | 1.2908 | 1.2629 | 0.024264
0.25 | 19564 | 28434 | 17719 | 27685 | 17822 | 29881 | 0.68805 | 0.64002 | 0.59643 | 0.6415 | 0.045826
0.125 | 7661 | 24403 | 8553 | 27163 | 8197 | 24920 | 0.31394 | 0.31488 | 0.32893 | 0.31925 | 0.0083996
0.0625 | 3253 | 20993 | 4399 | 25762 | 4363 | 27063 | 0.15496 | 0.17076 | 0.16122 | 0.16231 | 0.007956
0.03125 | 2166 | 27268 | 2274 | 28583 | 2245 | 26931 | 0.079434 | 0.079558 | 0.083361 | 0.080784 | 0.0022326
0.015625 | 1208 | 29583 | 974 | 25665 | 952 | 24210 | 0.040834 | 0.037951 | 0.039323 | 0.039369 | 0.0014424
Timecourse (310 nm)
Integrals
| Replicate 1 |  | Replicate 2 |  | Replicate 3 |  | Ratios |  |  | Concentrations
Time / min | Probe | Standard | Probe | Standard | Probe | Standard | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 | Mean | SD
0 | 16819 | 31351 | 20011 | 37075 | 20411 | 37583 | 0.53647 | 0.53974 | 0.54309 | 0.21109 | 0.21239 | 0.21371 | 0.2124 | 0.0013099
2 | 25634 | 56249 | 15151 | 32753 | 12027 | 26128 | 0.45572 | 0.46258 | 0.46031 | 0.17912 | 0.18184 | 0.18094 | 0.18064 | 0.0013834
5 | 10947 | 34351 | 9259 | 30452 | 7674 | 24641 | 0.31868 | 0.30405 | 0.31143 | 0.12487 | 0.11908 | 0.122 | 0.12198 | 0.0028957
10 | 5702 | 35652 | 5110 | 31886 | 4399 | 29036 | 0.15993 | 0.16026 | 0.1515 | 0.062025 | 0.062153 | 0.058686 | 0.060955 | 0.0019656
30 | 355 | 37790 | 213 | 25679 | 163 | 19795 | 0.009394 | 0.0082947 | 0.0082344 | 0.0024272 | 0.001992 | 0.0019682 | 0.0021291 | 0.00025843
60 | 1 | 39460 | 0 | 41205 | 0 | 41325 | 2.5342e-05 | 0 | 0 | -0.0012817 | -0.0012918 | -0.0012918 | -0.0012884 | 5.7924e-06
90 | 0 | 44334 | 0 | 34691 | 0 | 48429 | 0 | 0 | 0 | -0.0012918 | -0.0012918 | -0.0012918 | -0.0012918 | 0
Timecourse (365 nm)
Integrals
| Replicate 1 |  | Replicate 2 |  | Replicate 3 |  | Ratios |  |  | Concentrations
Time / min | Probe | Standard | Probe | Standard | Probe | Standard | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 | Mean | SD
0 | 45495 | 28811 | 46116 | 28646 | 39228 | 24249 | 1.5791 | 1.6099 | 1.6177 | 0.62385 | 0.63603 | 0.63915 | 0.63301 | 0.008083
2 | 39472 | 24084 | 46359 | 27415 | 32812 | 19265 | 1.6389 | 1.691 | 1.7032 | 0.64754 | 0.66816 | 0.67298 | 0.6629 | 0.013513
5 | 41786 | 26203 | 35734 | 21715 | 52567 | 32375 | 1.5947 | 1.6456 | 1.6237 | 0.63003 | 0.65018 | 0.64151 | 0.64058 | 0.010105
10 | 32094 | 19647 | 44233 | 27412 | 37456 | 22486 | 1.6335 | 1.6136 | 1.6657 | 0.64541 | 0.63753 | 0.65816 | 0.64703 | 0.010411
30 | 30236 | 18510 | 32242 | 19763 | 42711 | 27177 | 1.6335 | 1.6314 | 1.5716 | 0.64539 | 0.64458 | 0.62088 | 0.63695 | 0.013921
60 | 49521 | 35254 | 47771 | 31648 | 52241 | 34923 | 1.4047 | 1.5094 | 1.4959 | 0.55481 | 0.59628 | 0.59092 | 0.58067 | 0.022555
90 | 29659 | 22399 | 49484 | 32923 | 50997 | 33022 | 1.3241 | 1.503 | 1.5443 | 0.52291 | 0.59374 | 0.61009 | 0.57558 | 0.046339