## Tabelle1
Sequence start in s | Servo nr | Flow rate_Pump1in µL/min | Flow rate_Pump2 in µL/min | Flow rate_Pump3 in µL/min | Incubation time in s | Pumped volume in µL | Pump duration in s | Duration per sequence (2 s spare time incl.): 10 s + pump duration
1 | 9 | 500 | 0 | 0 |  | 1000 | 120
131 | 8 | 500 | 0 | 0 |  | 100 | 12
153 | 9 | 0 | 125 | 0 |  | 10 | 4.8
164 | 9 | 492.2 | 7.8 | 0 |  | 1000 | 120
294 | 7 | 492.2 | 7.8 | 0 |  | 100 | 12
316 | 9 | 484.3 | 15.7 | 0 |  | 1000 | 120
446 | 6 | 484.3 | 15.7 | 0 |  | 100 | 12
468 | 9 | 468.7 | 31.3 | 0 |  | 1000 | 120
598 | 5 | 468.7 | 31.3 | 0 |  | 100 | 12
620 | 9 | 437.5 | 62.5 | 0 |  | 1000 | 120
750 | 4 | 437.5 | 62.5 | 0 |  | 100 | 12
772 | 9 | 375 | 125 | 0 |  | 500 | 60
842 | 3 | 375 | 125 | 0 |  | 100 | 12
864 | 9 | 250 | 250 | 0 |  | 500 | 60
934 | 2 | 250 | 250 | 0 |  | 100 | 12
956 | 9 | 0 | 500 | 0 |  | 500 | 60
1026 | 1 | 0 | 500 | 0 |  | 100 | 12
1048 | 9 | 500 | 0 | 0 |  | 1000 | 120