## 500NMR Temp Cal
setT(C) | set T(K) | actual T(K) | actual T (°C)
15 | 298.15 | 297.18 | 24.03
25 | 303.15 | 301.68 | 28.53
30 | 308.15 | 306.18 | 33.03
35 | 313.15 | 310.67 | 37.52
40 | 318.15 | 315.26 | 42.11
45 | 323.15 | 319.85 | 46.7
50 | 328.15 | 324.45 | 51.3
55 | 333.15 | 329.03 | 55.88
60 | 338.15 | 333.72 | 60.57
65 | 343.15 | 338.41 | 65.26
70 | 348.15 | 343 | 69.85
75 | 353.15 | 347.68 | 74.53
80 | 358.15 | 352.26 | 79.11
85 | 363.15 | 356.84 | 83.69
90 | 368.15 | 361.62 | 88.47
95 | 373.15 | 366.2 | 93.05
100 | 378.15 | 370.27 | 97.12
105 | 383.15 | 374.74 | 101.59
110 | 388.15 | 379.31 | 106.16
115 | 393.15 | 383.78 | 110.63
120 | 398.15 | 388.35 | 115.2
125 | 403.15 | 392.81 | 119.66
130 | 408.15 | 397.28 | 124.13
135 | 413.15 | 401.64 | 128.49
140 | 418.15 | 406.1 | 132.95
145 | 423.15 | 410.46 | 137.31
150 | 428.15 | 414.91 | 141.76
155 | 433.15 | 419.27 | 146.12
160
15
25
10
0
-10
-20
-30
-40

## 2-Mes NMR
Run 1
T(K) | NMR integration of Dimer (corrected by # of proton) | NMR integration of Monomer (corrected by # of proton) | Dimer% | Monomer% | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | Keq | 1/T | lnKeq | delta G (kcal/mol)
297.18 | 0.125 | 0.0055667 | 0.95737 | 0.042635 | 0.0095737 | 0.00085269 | 7.5947e-05 | 0.003365 | -9.4855 | 5.6014
301.68 | 0.125 | 0.0080167 | 0.93973 | 0.060268 | 0.0093973 | 0.0012054 | 0.00015461 | 0.0033148 | -8.7746 | 5.2601
306.18 | 0.125 | 0.0099667 | 0.92615 | 0.073845 | 0.0092615 | 0.0014769 | 0.00023552 | 0.0032661 | -8.3537 | 5.0825
310.67 | 0.125 | 0.013383 | 0.90329 | 0.096712 | 0.0090329 | 0.0019342 | 0.00041419 | 0.0032188 | -7.7892 | 4.8085
315.26 | 0.125 | 0.016917 | 0.8808 | 0.1192 | 0.008808 | 0.002384 | 0.00064528 | 0.003172 | -7.3458 | 4.6018
319.85 | 0.125 | 0.0216 | 0.85266 | 0.14734 | 0.0085266 | 0.0029468 | 0.0010184 | 0.0031265 | -6.8895 | 4.3788
324.45 | 0.125 | 0.0286 | 0.8138 | 0.1862 | 0.008138 | 0.003724 | 0.0017041 | 0.0030821 | -6.3747 | 4.1099
329.03 | 0.125 | 0.03595 | 0.77664 | 0.22336 | 0.0077664 | 0.0044672 | 0.0025695 | 0.0030392 | -5.964 | 3.8994
333.72 | 0.125 | 0.044583 | 0.7371 | 0.2629 | 0.007371 | 0.005258 | 0.0037507 | 0.0029965 | -5.5858 | 3.7041
338.41 | 0.125 | 0.0555 | 0.69252 | 0.30748 | 0.0069252 | 0.0061496 | 0.0054608 | 0.002955 | -5.2102 | 3.5036
343 | 0.125 | 0.067083 | 0.65076 | 0.34924 | 0.0065076 | 0.0069848 | 0.007497 | 0.0029155 | -4.8932 | 3.3351
slope | 10156
Y-intersect | 24.84
delta H (kcal/mol) | 20.1809
delta S (cal/mol) | 49.3594
Run 2
T(K) | NMR integration of Dimer (corrected by # of proton) | NMR integration of Monomer (corrected by # of proton) | Dimer% | Monomer% | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | Keq | 1/T | lnKeq | delta G (kcal/mol)
297.18 | 0.125 | 0.00555 | 0.95749 | 0.042512 | 0.0095749 | 0.00085025 | 7.5502e-05 | 0.003365 | -9.4914 | 5.6049
301.68 | 0.125 | 0.00785 | 0.94091 | 0.059089 | 0.0094091 | 0.0011818 | 0.00014843 | 0.0033148 | -8.8154 | 5.2845
306.18 | 0.125 | 0.010083 | 0.92535 | 0.074645 | 0.0092535 | 0.0014929 | 0.00024086 | 0.0032661 | -8.3313 | 5.0688
310.67 | 0.125 | 0.0133 | 0.90383 | 0.096168 | 0.0090383 | 0.0019234 | 0.00040929 | 0.0032188 | -7.8011 | 4.8158
315.26 | 0.125 | 0.016883 | 0.88101 | 0.11899 | 0.0088101 | 0.0023799 | 0.00064289 | 0.003172 | -7.3495 | 4.6041
319.85 | 0.125 | 0.02205 | 0.85005 | 0.14995 | 0.0085005 | 0.002999 | 0.001058 | 0.0031265 | -6.8513 | 4.3545
324.45 | 0.125 | 0.02835 | 0.81513 | 0.18487 | 0.0081513 | 0.0036974 | 0.0016772 | 0.0030821 | -6.3907 | 4.1201
329.03 | 0.125 | 0.035767 | 0.77752 | 0.22248 | 0.0077752 | 0.0044495 | 0.0025463 | 0.0030392 | -5.9731 | 3.9053
333.72 | 0.125 | 0.045483 | 0.73321 | 0.26679 | 0.0073321 | 0.0053358 | 0.003883 | 0.0029965 | -5.5511 | 3.6811
338.41 | 0.125 | 0.0573 | 0.68568 | 0.31432 | 0.0068568 | 0.0062863 | 0.0057633 | 0.002955 | -5.1562 | 3.4673
343 | 0.125 | 0.0694 | 0.643 | 0.357 | 0.00643 | 0.0071399 | 0.0079282 | 0.0029155 | -4.8373 | 3.297
slope | 10300
Y-intersect | 25.3
delta H (kcal/mol) | 20.4671
delta S (cal/molT) | 50.2735
Run 3
T(K) | NMR integration of Dimer (corrected by # of proton) | NMR integration of Monomer (corrected by # of proton) | Dimer% | Monomer% | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | Keq | 1/T | lnKeq | delta G (kcal/mol)
297.18 | 0.125 | 0.0054333 | 0.95834 | 0.041656 | 0.0095834 | 0.00083312 | 7.2426e-05 | 0.003365 | -9.5329 | 5.6294
301.68 | 0.125 | 0.0078333 | 0.94103 | 0.058971 | 0.0094103 | 0.0011794 | 0.00014782 | 0.0033148 | -8.8195 | 5.287
306.18 | 0.125 | 0.0098667 | 0.92684 | 0.073159 | 0.0092684 | 0.0014632 | 0.00023099 | 0.0032661 | -8.3732 | 5.0943
310.67 | 0.125 | 0.013233 | 0.90427 | 0.095732 | 0.0090427 | 0.0019146 | 0.00040539 | 0.0032188 | -7.8107 | 4.8218
315.26 | 0.125 | 0.016667 | 0.88235 | 0.11765 | 0.0088235 | 0.0023529 | 0.00062745 | 0.003172 | -7.3738 | 4.6194
319.85 | 0.125 | 0.021967 | 0.85053 | 0.14947 | 0.0085053 | 0.0029893 | 0.0010507 | 0.0031265 | -6.8583 | 4.359
324.45 | 0.125 | 0.027683 | 0.81869 | 0.18131 | 0.0081869 | 0.0036262 | 0.0016062 | 0.0030821 | -6.4339 | 4.148
329.03 | 0.125 | 0.035517 | 0.77874 | 0.22126 | 0.0077874 | 0.0044253 | 0.0025147 | 0.0030392 | -5.9856 | 3.9135
333.72 | 0.125 | 0.046383 | 0.72936 | 0.27064 | 0.0072936 | 0.0054128 | 0.004017 | 0.0029965 | -5.5172 | 3.6586
338.41 | 0.125 | 0.0571 | 0.68644 | 0.31356 | 0.0068644 | 0.0062713 | 0.0057294 | 0.002955 | -5.1621 | 3.4713
343 | 0.125 | 0.0698 | 0.64168 | 0.35832 | 0.0064168 | 0.0071663 | 0.0080034 | 0.0029155 | -4.8279 | 3.2906
slope | 10390
Y-intersect | 25.57
delta H (kcal/mol) | 20.6459
delta S (cal/molT) | 50.81
Run | 1 | 2 | 3 | Average | standard deviation
slope | 10156 | 10300 | 10390
Y-intersect | 24.84 | 25.3 | 25.57
delta H (kcal/mol) | 20.1809 | 20.4671 | 20.6459 | 20.4313 | 0.23454
delta S (cal mol-1 K-1) | 49.3594 | 50.2735 | 50.81 | 50.1476 | 0.73343
delta G at 298.15K (kcal/mol) | 5.4644 | 5.478 | 5.4969 | 5.4798 | 0.016316

## 2-Mes EPR
Run 1
T(°C) | T(K) | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | EPR integration of 2-Mes* | EPR integration of 0.020 mol/L 1 | Keq | 1/T | lnKeq
19.5 | 292.65 | 0.0097703 | 0.00045942 | 4792.54 | 208635 | 2.1603e-05 | 0.0034171 | -10.7427
27.9 | 301.05 | 0.0096322 | 0.00073555 | 7162.56 | 194754 | 5.6169e-05 | 0.0033217 | -9.7871
36.4 | 309.55 | 0.0094048 | 0.0011904 | 10684.5 | 179511 | 0.00015067 | 0.0032305 | -8.8004
44.9 | 318.05 | 0.0091013 | 0.0017974 | 15132.4 | 168377 | 0.00035498 | 0.0031442 | -7.9434
53.1 | 326.25 | 0.0086964 | 0.0026072 | 20466.3 | 157000 | 0.00078163 | 0.0030651 | -7.1541
61.6 | 334.75 | 0.0082051 | 0.0035897 | 26163.6 | 145770 | 0.0015705 | 0.0029873 | -6.4564
slope | 10055
Y-intersect | 23.639
delta H (kcal/mol) | 19.9802
delta S (cal/mol) | 46.9729
Run 2
| T(K) | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | EPR integration of 2-Mes* | EPR integration of 0.020 mol/L 1 | Keq | 1/T | lnKeq
19.5 | 292.65 | 0.0097685 | 0.00046291 | 4828.95 | 208635 | 2.1936e-05 | 0.0034171 | -10.7274
27.9 | 301.05 | 0.0096121 | 0.00077588 | 7555.28 | 194754 | 6.2628e-05 | 0.0033217 | -9.6783
36.4 | 309.55 | 0.0093725 | 0.0012549 | 11263.8 | 179511 | 0.00016803 | 0.0032305 | -8.6914
44.9 | 318.05 | 0.0090455 | 0.001909 | 16071.6 | 168377 | 0.00040288 | 0.0031442 | -7.8169
53.1 | 326.25 | 0.0086089 | 0.0027822 | 21840.4 | 157000 | 0.00089916 | 0.0030651 | -7.0141
61.6 | 334.75 | 0.0080413 | 0.0039174 | 28551.8 | 145770 | 0.0019084 | 0.0029873 | -6.2615
slope | 10392
Y-intersect | 24.831
delta H (kcal/mol) | 20.6499
delta S (cal/mol) | 49.3415
Run | 1 | 2 | Average | standard deviation
slope | 10055 | 10392
Y-intersect | 23.639 | 24.831
delta H (kcal/mol) | 19.9802 | 20.6499 | 20.3151 | 0.47351
delta S (cal mol-1 K-1) | 46.9729 | 49.3415 | 48.1572 | 1.6749
delta G at 298.15K (kcal/mol) | 5.9753 | 5.9387 | 5.957 | 0.025846

## 2-Me NMR
Run 1
T(K) | NMR integration of Dimer (corrected by # of proton) | NMR integration of Monomer (corrected by # of proton) | Dimer% | Monomer% | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | Keq | 1/T | lnKeq | delta G (kcal/mol)
297.18 | 0.5 | 0.01695 | 0.96721 | 0.032788 | 0.0096721 | 0.00065577 | 4.4461e-05 | 0.003365 | -10.0209 | 5.9176
301.68 | 0.5 | 0.0228 | 0.95639 | 0.043611 | 0.0095639 | 0.00087223 | 7.9547e-05 | 0.0033148 | -9.4392 | 5.6585
306.18 | 0.5 | 0.03 | 0.9434 | 0.056604 | 0.009434 | 0.0011321 | 0.00013585 | 0.0032661 | -8.904 | 5.4172
310.67 | 0.5 | 0.0387 | 0.92816 | 0.07184 | 0.0092816 | 0.0014368 | 0.00022242 | 0.0032188 | -8.411 | 5.1923
315.26 | 0.5 | 0.0508 | 0.90777 | 0.092229 | 0.0090777 | 0.0018446 | 0.00037482 | 0.003172 | -7.8891 | 4.9421
319.85 | 0.5 | 0.0631 | 0.88794 | 0.11206 | 0.0088794 | 0.0022412 | 0.00056567 | 0.0031265 | -7.4775 | 4.7525
324.45 | 0.5 | 0.08555 | 0.8539 | 0.1461 | 0.008539 | 0.002922 | 0.00099992 | 0.0030821 | -6.9078 | 4.4536
329.03 | 0.5 | 0.1081 | 0.82223 | 0.17777 | 0.0082223 | 0.0035553 | 0.0015373 | 0.0030392 | -6.4777 | 4.2352
333.72 | 0.5 | 0.13745 | 0.78438 | 0.21562 | 0.0078438 | 0.0043125 | 0.002371 | 0.0029965 | -6.0444 | 4.0083
338.41 | 0.5 | 0.1675 | 0.74906 | 0.25094 | 0.0074906 | 0.0050187 | 0.0033625 | 0.002955 | -5.6951 | 3.8297
343 | 0.5 | 0.2099 | 0.70432 | 0.29568 | 0.0070432 | 0.0059135 | 0.004965 | 0.0029155 | -5.3053 | 3.616
slope | 10522
Y-intersect | 25.447
delta H (kcal/mol) | 20.9082
delta S (cal/mol) | 50.5656
Run 2
T(K) | NMR integration of Dimer (corrected by # of proton) | NMR integration of Monomer (corrected by # of proton) | Dimer% | Monomer% | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | Keq | 1/T | lnKeq | delta G (kcal/mol)
297.18 | 0.5 | 0.0185 | 0.96432 | 0.03568 | 0.0096432 | 0.0007136 | 5.2806e-05 | 0.003365 | -9.8489 | 5.816
301.68 | 0.5 | 0.021 | 0.95969 | 0.040307 | 0.0095969 | 0.00080614 | 6.7716e-05 | 0.0033148 | -9.6002 | 5.755
306.18 | 0.5 | 0.03175 | 0.94029 | 0.059709 | 0.0094029 | 0.0011942 | 0.00015166 | 0.0032661 | -8.7939 | 5.3503
310.67 | 0.5 | 0.03975 | 0.92635 | 0.073645 | 0.0092635 | 0.0014729 | 0.00023419 | 0.0032188 | -8.3594 | 5.1605
315.26 | 0.5 | 0.0535 | 0.90334 | 0.096658 | 0.0090334 | 0.0019332 | 0.00041369 | 0.003172 | -7.7904 | 4.8803
319.85 | 0.5 | 0.068 | 0.88028 | 0.11972 | 0.0088028 | 0.0023944 | 0.00065127 | 0.0031265 | -7.3366 | 4.6629
324.45 | 0.5 | 0.08175 | 0.85948 | 0.14052 | 0.0085948 | 0.0028105 | 0.00091903 | 0.0030821 | -6.9922 | 4.508
329.03 | 0.5 | 0.10975 | 0.82001 | 0.17999 | 0.0082001 | 0.0035998 | 0.0015803 | 0.0030392 | -6.4501 | 4.2172
333.72 | 0.5 | 0.142 | 0.77882 | 0.22118 | 0.0077882 | 0.0044237 | 0.0025126 | 0.0029965 | -5.9864 | 3.9698
slope | 10697
Y-intersect | 26.065
delta H (kcal/mol) | 21.2559
delta S (cal/mol) | 51.7936
Run 3
T(K) | NMR integration of Dimer (corrected by # of proton) | NMR integration of Monomer (corrected by # of proton) | Dimer% | Monomer% | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | Keq | 1/T | lnKeq | delta G (kcal/mol)
297.18 | 1 | 0.031 | 0.96993 | 0.030068 | 0.0096993 | 0.00060136 | 3.7284e-05 | 0.003365 | -10.1969 | 6.0215
301.68 | 1 | 0.0423 | 0.95942 | 0.040583 | 0.0095942 | 0.00081167 | 6.8667e-05 | 0.0033148 | -9.5862 | 5.7466
306.18 | 1 | 0.054 | 0.94877 | 0.051233 | 0.0094877 | 0.0010247 | 0.00011066 | 0.0032661 | -9.109 | 5.542
310.67 | 1 | 0.076 | 0.92937 | 0.070632 | 0.0092937 | 0.0014126 | 0.00021472 | 0.0032188 | -8.4462 | 5.2141
315.26 | 1 | 0.1034 | 0.90629 | 0.09371 | 0.0090629 | 0.0018742 | 0.00038759 | 0.003172 | -7.8556 | 4.9211
319.85 | 1 | 0.134 | 0.88183 | 0.11817 | 0.0088183 | 0.0023633 | 0.00063337 | 0.0031265 | -7.3645 | 4.6806
324.45 | 1 | 0.1654 | 0.85807 | 0.14193 | 0.0085807 | 0.0028385 | 0.00093898 | 0.0030821 | -6.9707 | 4.4941
329.03 | 1 | 0.2045 | 0.83022 | 0.16978 | 0.0083022 | 0.0033956 | 0.0013888 | 0.0030392 | -6.5793 | 4.3016
333.72 | 1 | 0.2529 | 0.79815 | 0.20185 | 0.0079815 | 0.004037 | 0.0020419 | 0.0029965 | -6.1939 | 4.1074
338.41 | 1 | 0.3321 | 0.75069 | 0.24931 | 0.0075069 | 0.0049861 | 0.0033118 | 0.002955 | -5.7103 | 3.8399
343 | 1 | 0.3972 | 0.71572 | 0.28428 | 0.0071572 | 0.0056857 | 0.0045167 | 0.0029155 | -5.4 | 3.6805
slope | 10710
Y-intersect | 25.959
delta H (kcal/mol) | 21.2818
delta S (cal mol-1 K-1) | 51.583
Run | 1 | 2 | 3 | Average | standard deviation
slope | 10522 | 10697 | 10710
Y-intersect | 25.447 | 26.065 | 25.959
delta H (kcal/mol) | 20.9082 | 21.2559 | 21.2818 | 21.1486 | 0.20863
delta S (cal mol-1 K-1) | 50.5656 | 51.7936 | 51.583 | 51.314 | 0.6567
delta G at 298.15K (kcal/mol) | 5.8321 | 5.8137 | 5.8321 | 5.8259 | 0.01062

## 2-Et NMR
Run 1
T(K) | NMR integration of Dimer (corrected by # of proton) | NMR integration of Monomer (corrected by # of proton) | Dimer% | Monomer% | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | Keq | 1/T | lnKeq | delta G (kcal/mol)
297.18 | 0.5 | 0.0296 | 0.94411 | 0.055891 | 0.0094411 | 0.0011178 | 0.00013235 | 0.003365 | -8.9301 | 5.2734
301.68 | 0.5 | 0.035 | 0.93458 | 0.065421 | 0.0093458 | 0.0013084 | 0.00018318 | 0.0033148 | -8.6051 | 5.1584
306.18 | 0.5 | 0.0439 | 0.91929 | 0.080713 | 0.0091929 | 0.0016143 | 0.00028347 | 0.0032661 | -8.1684 | 4.9697
310.67 | 0.5 | 0.0592 | 0.89413 | 0.10587 | 0.0089413 | 0.0021173 | 0.00050138 | 0.0032188 | -7.5981 | 4.6906
315.26 | 0.5 | 0.0778 | 0.86535 | 0.13465 | 0.0086535 | 0.002693 | 0.00083805 | 0.003172 | -7.0844 | 4.438
319.85 | 0.5 | 0.0987 | 0.83514 | 0.16486 | 0.0083514 | 0.0032971 | 0.0013017 | 0.0031265 | -6.6441 | 4.2228
324.45 | 0.5 | 0.1346 | 0.7879 | 0.2121 | 0.007879 | 0.004242 | 0.0022839 | 0.0030821 | -6.0819 | 3.9211
329.03 | 0.5 | 0.1745 | 0.74129 | 0.25871 | 0.0074129 | 0.0051742 | 0.0036116 | 0.0030392 | -5.6236 | 3.6768
333.72 | 0.5 | 0.2282 | 0.68662 | 0.31338 | 0.0068662 | 0.0062675 | 0.005721 | 0.0029965 | -5.1636 | 3.4242
338.41 | 0.5 | 0.2586 | 0.65911 | 0.34089 | 0.0065911 | 0.0068178 | 0.0070524 | 0.002955 | -4.9544 | 3.3316
343 | 0.5 | 0.3363 | 0.59787 | 0.40213 | 0.0059787 | 0.0080426 | 0.010819 | 0.0029155 | -4.5265 | 3.0851
slope | 10233
Y-intersect | 25.378
delta H (kcal/mol) | 20.3339
delta S (cal/mol) | 50.4285
Run 2
T(K) | NMR integration of Dimer (corrected by # of proton) | NMR integration of Monomer (corrected by # of proton) | Dimer% | Monomer% | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | Keq | 1/T | lnKeq | delta G (kcal/mol)
297.18 | 0.5 | 0.02625 | 0.95012 | 0.049881 | 0.0095012 | 0.00099762 | 0.00010475 | 0.003365 | -9.1639 | 5.4115
301.68 | 0.5 | 0.0325 | 0.93897 | 0.061033 | 0.0093897 | 0.0012207 | 0.00015869 | 0.0033148 | -8.7486 | 5.2445
306.18 | 0.5 | 0.04725 | 0.91366 | 0.086341 | 0.0091366 | 0.0017268 | 0.00032637 | 0.0032661 | -8.0275 | 4.884
310.67 | 0.5 | 0.059 | 0.89445 | 0.10555 | 0.0089445 | 0.0021109 | 0.00049818 | 0.0032188 | -7.6046 | 4.6945
315.26 | 0.5 | 0.083025 | 0.8576 | 0.1424 | 0.008576 | 0.0028481 | 0.00094585 | 0.003172 | -6.9634 | 4.3622
319.85 | 0.5 | 0.09725 | 0.83717 | 0.16283 | 0.0083717 | 0.0032566 | 0.0012668 | 0.0031265 | -6.6712 | 4.2401
324.45 | 0.5 | 0.12725 | 0.79713 | 0.20287 | 0.0079713 | 0.0040574 | 0.0020652 | 0.0030821 | -6.1825 | 3.9859
329.03 | 0.5 | 0.168 | 0.7485 | 0.2515 | 0.007485 | 0.0050299 | 0.0033801 | 0.0030392 | -5.6898 | 3.7201
333.72 | 0.5 | 0.1955 | 0.71891 | 0.28109 | 0.0071891 | 0.0056219 | 0.0043963 | 0.0029965 | -5.427 | 3.5988
slope | 10426
Y-intersect | 25.944
delta H (kcal/mol) | 20.7174
delta S (cal/mol) | 51.5532
Run 3
T(K) | NMR integration of Dimer (corrected by # of proton) | NMR integration of Monomer (corrected by # of proton) | Dimer% | Monomer% | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | Keq | 1/T | lnKeq | delta G (kcal/mol)
297.18 | 0.5 | 0.0285 | 0.94607 | 0.053926 | 0.0094607 | 0.0010785 | 0.00012295 | 0.003365 | -9.0037 | 5.3169
301.68 | 0.5 | 0.03675 | 0.93153 | 0.068468 | 0.0093153 | 0.0013694 | 0.00020129 | 0.0033148 | -8.5107 | 5.1019
306.18 | 0.5 | 0.0505 | 0.90827 | 0.091735 | 0.0090827 | 0.0018347 | 0.00037061 | 0.0032661 | -7.9004 | 4.8066
310.67 | 0.5 | 0.06125 | 0.89087 | 0.10913 | 0.0089087 | 0.0021826 | 0.00053474 | 0.0032188 | -7.5337 | 4.6508
315.26 | 0.5 | 0.08025 | 0.8617 | 0.1383 | 0.008617 | 0.002766 | 0.0008879 | 0.003172 | -7.0266 | 4.4019
319.85 | 0.5 | 0.098 | 0.83612 | 0.16388 | 0.0083612 | 0.0032776 | 0.0012848 | 0.0031265 | -6.6571 | 4.2311
324.45 | 0.5 | 0.13025 | 0.79334 | 0.20666 | 0.0079334 | 0.0041333 | 0.0021534 | 0.0030821 | -6.1407 | 3.959
329.03 | 0.5 | 0.17475 | 0.74102 | 0.25898 | 0.0074102 | 0.0051797 | 0.0036206 | 0.0030392 | -5.6211 | 3.6752
333.72 | 0.5 | 0.22525 | 0.68942 | 0.31058 | 0.0068942 | 0.0062117 | 0.0055967 | 0.0029965 | -5.1856 | 3.4387
slope | 10261
Y-intersect | 25.52
delta H (kcal/mol) | 20.3896
delta S (cal mol-1 K-1) | 50.7106
Run | 1 | 2 | 3 | Average | standard deviation
slope | 10233 | 10426 | 10261
Y-intersect | 25.378 | 25.944 | 25.52
delta H (kcal/mol) | 20.3339 | 20.7174 | 20.3896 | 20.4803 | 0.20723
delta S (cal mol-1 K-1) | 50.4285 | 51.5532 | 50.7106 | 50.8974 | 0.58515
delta G at 298.15K (kcal/mol) | 5.2987 | 5.3469 | 5.2702 | 5.3052 | 0.038755

## 2-iPr NMR
Run 1
T(K) | NMR integration of Dimer (corrected by # of proton) | NMR integration of Monomer (corrected by # of proton) | Dimer% | Monomer% | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | Keq | 1/T | lnKeq | delta G (kcal/mol)
297.18 | 0.5 | 0.0396 | 0.92661 | 0.073388 | 0.0092661 | 0.0014678 | 0.00023249 | 0.003365 | -8.3667 | 4.9407
301.68 | 0.5 | 0.0596 | 0.8935 | 0.1065 | 0.008935 | 0.0021301 | 0.00050781 | 0.0033148 | -7.5854 | 4.5472
306.18 | 0.5 | 0.0708 | 0.87596 | 0.12404 | 0.0087596 | 0.0024807 | 0.00070254 | 0.0032661 | -7.2608 | 4.4175
310.67 | 0.5 | 0.1028 | 0.82946 | 0.17054 | 0.0082946 | 0.0034107 | 0.0014025 | 0.0032188 | -6.5695 | 4.0556
315.26 | 0.5 | 0.1355 | 0.78678 | 0.21322 | 0.0078678 | 0.0042644 | 0.0023113 | 0.003172 | -6.07 | 3.8025
319.85 | 0.5 | 0.1854 | 0.7295 | 0.2705 | 0.007295 | 0.00541 | 0.004012 | 0.0031265 | -5.5185 | 3.5074
324.45 | 0.5 | 0.2137 | 0.70057 | 0.29943 | 0.0070057 | 0.0059885 | 0.005119 | 0.0030821 | -5.2748 | 3.4007
329.03 | 0.5 | 0.2785 | 0.64226 | 0.35774 | 0.0064226 | 0.0071548 | 0.0079704 | 0.0030392 | -4.832 | 3.1592
333.72 | 0.5 | 0.3297 | 0.60263 | 0.39737 | 0.0060263 | 0.0079475 | 0.010481 | 0.0029965 | -4.5582 | 3.0227
338.41 | 0.5 | 0.4385 | 0.53277 | 0.46723 | 0.0053277 | 0.0093447 | 0.016391 | 0.002955 | -4.111 | 2.7645
343 | 0.5 | 0.6114 | 0.44988 | 0.55012 | 0.0044988 | 0.011002 | 0.026907 | 0.0029155 | -3.6154 | 2.4641
slope | 10138
Y-intersect | 25.954
delta H (kcal/mol) | 20.1452
delta S (cal/mol) | 51.573
Run 2
T(K) | NMR integration of Dimer (corrected by # of proton) | NMR integration of Monomer (corrected by # of proton) | Dimer% | Monomer% | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | Keq | 1/T | lnKeq | delta G (kcal/mol)
297.18 | 0.5 | 0.0388 | 0.92799 | 0.072012 | 0.0092799 | 0.0014402 | 0.00022352 | 0.003365 | -8.406 | 4.9639
301.68 | 0.5 | 0.0636 | 0.88715 | 0.11285 | 0.0088715 | 0.0022569 | 0.00057416 | 0.0033148 | -7.4626 | 4.4736
306.18 | 0.5 | 0.0699 | 0.87735 | 0.12265 | 0.0087735 | 0.0024531 | 0.00068588 | 0.0032661 | -7.2848 | 4.4321
310.67 | 0.5 | 0.08745 | 0.85114 | 0.14886 | 0.0085114 | 0.0029773 | 0.0010415 | 0.0032188 | -6.8671 | 4.2393
315.26 | 0.5 | 0.1359 | 0.78629 | 0.21371 | 0.0078629 | 0.0042743 | 0.0023235 | 0.003172 | -6.0647 | 3.7992
319.85 | 0.5 | 0.1703 | 0.74593 | 0.25407 | 0.0074593 | 0.0050813 | 0.0034614 | 0.0031265 | -5.6661 | 3.6012
324.45 | 0.5 | 0.23315 | 0.68199 | 0.31801 | 0.0068199 | 0.0063602 | 0.0059315 | 0.0030821 | -5.1275 | 3.3057
329.03 | 0.5 | 0.2728 | 0.647 | 0.353 | 0.00647 | 0.00706 | 0.0077039 | 0.0030392 | -4.866 | 3.1815
333.72 | 0.5 | 0.3248 | 0.60621 | 0.39379 | 0.0060621 | 0.0078758 | 0.010232 | 0.0029965 | -4.5822 | 3.0386
slope | 10377
Y-intersect | 26.695
delta H (kcal/mol) | 20.6201
delta S (cal/mol) | 53.0455
Run 3
T(K) | NMR integration of Dimer (corrected by # of proton) | NMR integration of Monomer (corrected by # of proton) | Dimer% | Monomer% | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | Keq | 1/T | lnKeq | delta G (kcal/mol)
297.18 | 0.5 | 0.0438 | 0.91946 | 0.080544 | 0.0091946 | 0.0016109 | 0.00028223 | 0.003365 | -8.1728 | 4.8262
301.68 | 0.5 | 0.06035 | 0.8923 | 0.1077 | 0.008923 | 0.002154 | 0.00051998 | 0.0033148 | -7.5617 | 4.533
306.18 | 0.5 | 0.06855 | 0.87943 | 0.12057 | 0.0087943 | 0.0024114 | 0.00066121 | 0.0032661 | -7.3214 | 4.4544
310.67 | 0.5 | 0.10275 | 0.82953 | 0.17047 | 0.0082953 | 0.0034094 | 0.0014013 | 0.0032188 | -6.5704 | 4.0561
315.26 | 0.5 | 0.13705 | 0.78487 | 0.21513 | 0.0078487 | 0.0043026 | 0.0023587 | 0.003172 | -6.0496 | 3.7898
319.85 | 0.5 | 0.17255 | 0.74344 | 0.25656 | 0.0074344 | 0.0051312 | 0.0035416 | 0.0031265 | -5.6432 | 3.5867
324.45 | 0.5 | 0.2033 | 0.71093 | 0.28907 | 0.0071093 | 0.0057813 | 0.0047014 | 0.0030821 | -5.3599 | 3.4556
329.03 | 0.5 | 0.27325 | 0.64662 | 0.35338 | 0.0064662 | 0.0070676 | 0.0077249 | 0.0030392 | -4.8633 | 3.1797
333.72 | 0.5 | 0.3517 | 0.58706 | 0.41294 | 0.0058706 | 0.0082588 | 0.011618 | 0.0029965 | -4.4552 | 2.9544
slope | 10084
Y-intersect | 25.8
delta H (kcal/mol) | 20.0379
delta S (cal mol-1 K-1) | 51.267
Run | 1 | 2 | 3 | Average | standard deviation
slope | 10138 | 10377 | 10084
Y-intersect | 25.954 | 26.695 | 25.8
delta H (kcal/mol) | 20.1452 | 20.6201 | 20.0379 | 20.2677 | 0.30985
delta S (cal mol-1 K-1) | 51.573 | 53.0455 | 51.267 | 51.9618 | 0.95084
delta G at 298.15K (kcal/mol) | 4.7687 | 4.8046 | 4.7526 | 4.7753 | 0.026611

## 2-Br NMR
Run 1
T(K) | NMR integration of Dimer (corrected by # of proton) | NMR integration of Monomer (corrected by # of proton) | Dimer% | Monomer% | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | Keq | 1/T | lnKeq | delta G (kcal/mol)
310.67 | 0.5 | 0.0256 | 0.95129 | 0.048706 | 0.0031678 | 0.00032438 | 3.3217e-05 | 0.0032188 | -10.3125 | 6.3662
315.26 | 0.5 | 0.0328 | 0.93844 | 0.061562 | 0.003125 | 0.00041 | 5.3792e-05 | 0.003172 | -9.8304 | 6.1583
319.85 | 0.5 | 0.0462 | 0.91542 | 0.084584 | 0.0030483 | 0.00056333 | 0.0001041 | 0.0031265 | -9.1701 | 5.8283
322.29 | 0.5 | 0.0556 | 0.89993 | 0.10007 | 0.0029968 | 0.00066648 | 0.00014823 | 0.0031028 | -8.8168 | 5.6464
324.45 | 0.5 | 0.0588 | 0.89477 | 0.10523 | 0.0029796 | 0.0007008 | 0.00016483 | 0.0030821 | -8.7106 | 5.6158
326.9 | 0.5 | 0.0662 | 0.88308 | 0.11692 | 0.0029407 | 0.00077869 | 0.0002062 | 0.003059 | -8.4867 | 5.5128
329.03 | 0.5 | 0.0753 | 0.86911 | 0.13089 | 0.0028941 | 0.00087172 | 0.00026256 | 0.0030392 | -8.245 | 5.3907
331.51 | 0.5 | 0.084 | 0.85616 | 0.14384 | 0.002851 | 0.00095795 | 0.00032187 | 0.0030165 | -8.0414 | 5.2972
333.72 | 0.5 | 0.103 | 0.82919 | 0.17081 | 0.0027612 | 0.0011376 | 0.0004687 | 0.0029965 | -7.6656 | 5.0833
336.13 | 0.5 | 0.1124 | 0.81646 | 0.18354 | 0.0027188 | 0.0012224 | 0.00054958 | 0.002975 | -7.5064 | 5.0137
338.41 | 0.5 | 0.1277 | 0.79656 | 0.20344 | 0.0026525 | 0.0013549 | 0.00069209 | 0.002955 | -7.2758 | 4.8926
340.74 | 0.5 | 0.1564 | 0.76173 | 0.23827 | 0.0025366 | 0.0015869 | 0.00099275 | 0.0029348 | -6.915 | 4.682
343 | 0.5 | 0.1827 | 0.73239 | 0.26761 | 0.0024388 | 0.0017823 | 0.0013025 | 0.0029155 | -6.6435 | 4.528
slope | 11808
Y-intersect | 27.685
delta H (kcal/mol) | 23.4636
delta S (cal/mol) | 55.0127
Run 2
T(K) | NMR integration of Dimer (corrected by # of proton) | NMR integration of Monomer (corrected by # of proton) | Monomer | Dimer% | Monomer% | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | Keq | 1/T | lnKeq | delta G (kcal/mol)
297.18 | 108.4 | 54.2 | 1 | 0.98188 | 0.018116 | 0.0051549 | 0.00019022 | 7.0191e-06 | 0.003365 | -11.8669 | 7.0077
310.67 | 38.54 | 19.27 | 1 | 0.95067 | 0.049334 | 0.004991 | 0.00051801 | 5.3763e-05 | 0.0032188 | -9.8309 | 6.0689
315.26 | 31.22 | 15.61 | 1 | 0.9398 | 0.060205 | 0.0049339 | 0.00063215 | 8.0993e-05 | 0.003172 | -9.4211 | 5.9019
319.85 | 23.89 | 11.945 | 1 | 0.92275 | 0.07725 | 0.0048444 | 0.00081112 | 0.00013581 | 0.0031265 | -8.9043 | 5.6593
324.45 | 18.23 | 9.115 | 1 | 0.90114 | 0.098863 | 0.004731 | 0.0010381 | 0.00022777 | 0.0030821 | -8.3872 | 5.4073
329.03 | 14.39 | 7.195 | 1 | 0.87797 | 0.12203 | 0.0046094 | 0.0012813 | 0.00035616 | 0.0030392 | -7.9401 | 5.1914
333.72 | 11.18 | 5.59 | 1 | 0.84825 | 0.15175 | 0.0044533 | 0.0015933 | 0.00057006 | 0.0029965 | -7.4698 | 4.9534
338.41 | 8.78 | 4.39 | 1 | 0.81447 | 0.18553 | 0.004276 | 0.0019481 | 0.0008875 | 0.002955 | -7.0271 | 4.7254
343 | 6.82 | 3.41 | 1 | 0.77324 | 0.22676 | 0.0040595 | 0.002381 | 0.0013965 | 0.0029155 | -6.5738 | 4.4805
slope | 11518
Y-intersect | 27.066
delta H (kcal/mol) | 22.8873
delta S (cal/mol) | 53.7827
Run 3
T(K) | NMR integration of Dimer (corrected by # of proton) | NMR integration of Monomer (corrected by # of proton) | Dimer% | Monomer% | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | Keq | 1/T | lnKeq | delta G (kcal/mol)
297.18 | 1 | 0.0203 | 0.9801 | 0.019896 | 0.0041605 | 0.00016892 | 6.8581e-06 | 0.003365 | -11.8901 | 7.0214
301.68 | 1 | 0.0261 | 0.97456 | 0.025436 | 0.004137 | 0.00021595 | 1.1273e-05 | 0.0033148 | -11.3931 | 6.8298
306.18 | 1 | 0.0334 | 0.96768 | 0.03232 | 0.0041078 | 0.0002744 | 1.833e-05 | 0.0032661 | -10.907 | 6.6359
310.67 | 1 | 0.046 | 0.95602 | 0.043977 | 0.0040583 | 0.00037337 | 3.435e-05 | 0.0032188 | -10.2789 | 6.3455
315.26 | 1 | 0.0591 | 0.9442 | 0.055802 | 0.0040081 | 0.00047376 | 5.5998e-05 | 0.003172 | -9.7902 | 6.1331
319.85 | 1 | 0.0801 | 0.92584 | 0.07416 | 0.0039302 | 0.00062962 | 0.00010086 | 0.0031265 | -9.2017 | 5.8484
324.45 | 1 | 0.098 | 0.91075 | 0.089253 | 0.0038661 | 0.00075776 | 0.00014852 | 0.0030821 | -8.8148 | 5.683
329.03 | 1 | 0.127 | 0.88731 | 0.11269 | 0.0037666 | 0.00095673 | 0.00024301 | 0.0030392 | -8.3224 | 5.4413
333.72 | 1 | 0.1572 | 0.86415 | 0.13585 | 0.0036683 | 0.0011533 | 0.00036261 | 0.0029965 | -7.9222 | 5.2535
338.41 | 1 | 0.2315 | 0.81202 | 0.18798 | 0.003447 | 0.001596 | 0.00073893 | 0.002955 | -7.2103 | 4.8486
343 | 1 | 0.3025 | 0.76775 | 0.23225 | 0.0032591 | 0.0019718 | 0.0011929 | 0.0029155 | -6.7314 | 4.5879
slope | 11390
Y-intersect | 26.359
delta H (kcal/mol) | 22.633
delta S (cal/mol) | 52.3778
Run 4
T(K) | NMR integration of Dimer (corrected by # of proton) | NMR integration of Monomer (corrected by # of proton) | Dimer% | Monomer% | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | Keq | 1/T | lnKeq | delta G (kcal/mol)
297.18 | 1 | 0.0176 | 0.9827 | 0.017296 | 0.0041716 | 0.00014684 | 5.1688e-06 | 0.003365 | -12.1729 | 7.1884
301.68 | 1 | 0.0244 | 0.97618 | 0.023819 | 0.0041439 | 0.00020222 | 9.8684e-06 | 0.0033148 | -11.5262 | 6.9096
306.18 | 1 | 0.0338 | 0.96731 | 0.032695 | 0.0041062 | 0.00027758 | 1.8764e-05 | 0.0032661 | -10.8835 | 6.6216
310.67 | 1 | 0.0471 | 0.95502 | 0.044981 | 0.0040541 | 0.00038189 | 3.5974e-05 | 0.0032188 | -10.2327 | 6.317
315.26 | 1 | 0.0605 | 0.94295 | 0.057049 | 0.0040028 | 0.00048434 | 5.8605e-05 | 0.003172 | -9.7447 | 6.1046
319.85 | 1 | 0.082 | 0.92421 | 0.075786 | 0.0039233 | 0.00064342 | 0.00010552 | 0.0031265 | -9.1566 | 5.8197
324.45 | 1 | 0.095 | 0.91324 | 0.086758 | 0.0038767 | 0.00073658 | 0.00013995 | 0.0030821 | -8.8742 | 5.7213
329.03 | 1 | 0.128 | 0.88652 | 0.11348 | 0.0037633 | 0.0009634 | 0.00024663 | 0.0030392 | -8.3076 | 5.4316
333.72 | 1 | 0.1488 | 0.87047 | 0.12953 | 0.0036952 | 0.0010997 | 0.00032726 | 0.0029965 | -8.0247 | 5.3215
338.41 | 1 | 0.2391 | 0.80704 | 0.19296 | 0.0034259 | 0.0016383 | 0.00078341 | 0.002955 | -7.1519 | 4.8093
343 | 1 | 0.3046 | 0.76652 | 0.23348 | 0.0032539 | 0.0019823 | 0.0012076 | 0.0029155 | -6.7191 | 4.5796
slope | 11745
Y-intersect | 27.441
delta H (kcal/mol) | 23.3384
delta S (cal mol-1 K-1) | 54.5278
Run | 1 | 2 | 3 | 4 | Average | standard deviation
slope | 11808 | 11518 | 11390 | 11745
Y-intersect | 27.685 | 27.066 | 26.359 | 27.441
delta H (kcal/mol) | 23.4636 | 22.8873 | 22.633 | 23.3384 | 23.0806 | 0.38767
delta S (cal mol-1 K-1) | 55.0127 | 53.7827 | 52.3778 | 54.5278 | 53.9253 | 1.149
delta G at 298.15K (kcal/mol) | 7.0616 | 6.852 | 7.0166 | 7.0809 | 7.0028 | 0.10405

## 2-EtO NMR
Run 1
T(K) | NMR integration of Dimer (corrected by # of proton) | NMR integration of Monomer (corrected by # of proton) | Dimer% | Monomer% | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | Keq | 1/T | lnKeq | delta G (kcal/mol)
297.18 | 0.5 | 0.0264 | 0.94985 | 0.050152 | 0.0094985 | 0.001003 | 0.00010592 | 0.003365 | -9.1528 | 5.405
301.68 | 0.5 | 0.0356 | 0.93353 | 0.066468 | 0.0093353 | 0.0013294 | 0.0001893 | 0.0033148 | -8.5722 | 5.1387
306.18 | 0.5 | 0.0416 | 0.92319 | 0.076809 | 0.0092319 | 0.0015362 | 0.00025562 | 0.0032661 | -8.2718 | 5.0326
310.67 | 0.5 | 0.0547 | 0.90139 | 0.098612 | 0.0090139 | 0.0019722 | 0.00043153 | 0.0032188 | -7.7482 | 4.7832
315.26 | 0.5 | 0.0701 | 0.87704 | 0.12296 | 0.0087704 | 0.0024592 | 0.00068956 | 0.003172 | -7.2795 | 4.5602
319.85 | 0.5 | 0.0877 | 0.85077 | 0.14923 | 0.0085077 | 0.0029845 | 0.001047 | 0.0031265 | -6.8619 | 4.3612
324.45 | 0.5 | 0.1112 | 0.81806 | 0.18194 | 0.0081806 | 0.0036387 | 0.0016185 | 0.0030821 | -6.4262 | 4.1431
329.03 | 0.5 | 0.1452 | 0.77495 | 0.22505 | 0.0077495 | 0.0045009 | 0.0026141 | 0.0030392 | -5.9468 | 3.8881
333.72 | 0.5 | 0.1802 | 0.73508 | 0.26492 | 0.0073508 | 0.0052984 | 0.0038191 | 0.0029965 | -5.5677 | 3.6921
338.41 | 0.5 | 0.222 | 0.69252 | 0.30748 | 0.0069252 | 0.0061496 | 0.0054608 | 0.002955 | -5.2102 | 3.5036
343 | 0.5 | 0.3088 | 0.6182 | 0.3818 | 0.006182 | 0.007636 | 0.009432 | 0.0029155 | -4.6636 | 3.1786
slope | 9795.1
Y-intersect | 23.796
delta H (kcal/mol) | 19.4638
delta S (cal/mol) | 47.2849
Run 2
T(K) | NMR integration of Dimer (corrected by # of proton) | NMR integration of Monomer (corrected by # of proton) | Dimer% | Monomer% | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | Keq | 1/T | lnKeq | delta G (kcal/mol)
297.18 | 0.5 | 0.028 | 0.94697 | 0.05303 | 0.0094697 | 0.0010606 | 0.00011879 | 0.003365 | -9.0382 | 5.3373
301.68 | 0.5 | 0.031 | 0.94162 | 0.05838 | 0.0094162 | 0.0011676 | 0.00014478 | 0.0033148 | -8.8403 | 5.2994
306.18 | 0.5 | 0.052 | 0.9058 | 0.094203 | 0.009058 | 0.0018841 | 0.00039188 | 0.0032661 | -7.8445 | 4.7727
310.67 | 0.5 | 0.062 | 0.88968 | 0.11032 | 0.0088968 | 0.0022064 | 0.00054719 | 0.0032188 | -7.5107 | 4.6366
315.26 | 0.5 | 0.077 | 0.86655 | 0.13345 | 0.0086655 | 0.002669 | 0.00082205 | 0.003172 | -7.1037 | 4.4501
319.85 | 0.5 | 0.088 | 0.85034 | 0.14966 | 0.0085034 | 0.0029932 | 0.0010536 | 0.0031265 | -6.8555 | 4.3572
324.45 | 0.5 | 0.115 | 0.81301 | 0.18699 | 0.0081301 | 0.0037398 | 0.0017203 | 0.0030821 | -6.3652 | 4.1038
329.03 | 0.5 | 0.152 | 0.76687 | 0.23313 | 0.0076687 | 0.0046626 | 0.0028348 | 0.0030392 | -5.8658 | 3.8351
333.72 | 0.5 | 0.187 | 0.7278 | 0.2722 | 0.007278 | 0.005444 | 0.0040721 | 0.0029965 | -5.5036 | 3.6496
slope | 9670
Y-intersect | 23.495
delta H (kcal/mol) | 19.2152
delta S (cal/mol) | 46.6868
Run 3
T(K) | NMR integration of Dimer (corrected by # of proton) | NMR integration of Monomer (corrected by # of proton) | Dimer% | Monomer% | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | Keq | 1/T | lnKeq | delta G (kcal/mol)
297.18 | 0.5 | 0.025 | 0.95238 | 0.047619 | 0.0095238 | 0.00095238 | 9.5238e-05 | 0.003365 | -9.2591 | 5.4677
301.68 | 0.5 | 0.037 | 0.9311 | 0.068901 | 0.009311 | 0.001378 | 0.00020395 | 0.0033148 | -8.4976 | 5.0941
306.18 | 0.5 | 0.055 | 0.9009 | 0.099099 | 0.009009 | 0.001982 | 0.00043604 | 0.0032661 | -7.7378 | 4.7077
310.67 | 0.5 | 0.067 | 0.88183 | 0.11817 | 0.0088183 | 0.0023633 | 0.00063337 | 0.0032188 | -7.3645 | 4.5463
315.26 | 0.5 | 0.079 | 0.86356 | 0.13644 | 0.0086356 | 0.0027288 | 0.00086231 | 0.003172 | -7.0559 | 4.4202
319.85 | 0.5 | 0.1 | 0.83333 | 0.16667 | 0.0083333 | 0.0033333 | 0.0013333 | 0.0031265 | -6.6201 | 4.2075
324.45 | 0.5 | 0.121 | 0.80515 | 0.19485 | 0.0080515 | 0.0038969 | 0.0018861 | 0.0030821 | -6.2732 | 4.0444
329.03 | 0.5 | 0.156 | 0.7622 | 0.2378 | 0.007622 | 0.0047561 | 0.0029678 | 0.0030392 | -5.8199 | 3.8052
333.72 | 0.5 | 0.187 | 0.7278 | 0.2722 | 0.007278 | 0.005444 | 0.0040721 | 0.0029965 | -5.5036 | 3.6496
slope | 9707.9
Y-intersect | 23.703
delta H (kcal/mol) | 19.2905
delta S (cal mol-1 K-1) | 47.1001
Run | 1 | 2 | 3 | Average | standard deviation
slope | 9795.1 | 9670 | 9707.9
Y-intersect | 23.796 | 23.495 | 23.703
delta H (kcal/mol) | 19.4638 | 19.2152 | 19.2905 | 19.3232 | 0.12747
delta S (cal mol-1 K-1) | 47.2849 | 46.6868 | 47.1001 | 47.0239 | 0.30625
delta G at 298.15K (kcal/mol) | 5.3658 | 5.2955 | 5.2476 | 5.303 | 0.059439

## 2-NEt2 NMR
Run 1
T(K) | NMR integration of Dimer (corrected by # of proton) | NMR integration of Monomer (corrected by # of proton) | Dimer% | Monomer% | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | Keq | 1/T | lnKeq | delta G (kcal/mol)
297.18 | 0.5 | 0.063 | 0.8881 | 0.1119 | 0.008881 | 0.002238 | 0.00056398 | 0.003365 | -7.4805 | 4.4174
301.68 | 0.5 | 0.0864 | 0.85266 | 0.14734 | 0.0085266 | 0.0029468 | 0.0010184 | 0.0033148 | -6.8895 | 4.13
306.18 | 0.5 | 0.1006 | 0.8325 | 0.1675 | 0.008325 | 0.00335 | 0.001348 | 0.0032661 | -6.6091 | 4.021
310.67 | 0.5 | 0.1244 | 0.80077 | 0.19923 | 0.0080077 | 0.0039846 | 0.0019827 | 0.0032188 | -6.2233 | 3.8418
315.26 | 0.5 | 0.1598 | 0.75781 | 0.24219 | 0.0075781 | 0.0048439 | 0.0030962 | 0.003172 | -5.7776 | 3.6194
319.85 | 0.5 | 0.2018 | 0.71245 | 0.28755 | 0.0071245 | 0.0057509 | 0.0046421 | 0.0031265 | -5.3726 | 3.4147
324.45 | 0.5 | 0.257 | 0.6605 | 0.3395 | 0.006605 | 0.00679 | 0.0069801 | 0.0030821 | -4.9647 | 3.2008
329.03 | 0.5 | 0.3225 | 0.6079 | 0.3921 | 0.006079 | 0.0078419 | 0.010116 | 0.0030392 | -4.5936 | 3.0034
333.72 | 0.5 | 0.4061 | 0.55182 | 0.44818 | 0.0055182 | 0.0089637 | 0.014561 | 0.0029965 | -4.2294 | 2.8047
338.41 | 0.5 | 0.5321 | 0.48445 | 0.51555 | 0.0048445 | 0.010311 | 0.021946 | 0.002955 | -3.8192 | 2.5682
343 | 0.5 | 0.6574 | 0.432 | 0.568 | 0.00432 | 0.01136 | 0.029872 | 0.0029155 | -3.5108 | 2.3929
slope | 8763.4
Y-intersect | 22.04
delta H (kcal/mol) | 17.4137
delta S (cal/mol) | 43.7955
Run 2
T(K) | NMR integration of Dimer (corrected by # of proton) | NMR integration of Monomer (corrected by # of proton) | Dimer% | Monomer% | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | Keq | 1/T | lnKeq | delta G (kcal/mol)
297.18 | 0.5 | 0.058 | 0.89606 | 0.10394 | 0.0089606 | 0.0020789 | 0.00048229 | 0.003365 | -7.637 | 4.5098
301.68 | 0.5 | 0.074 | 0.87108 | 0.12892 | 0.0087108 | 0.0025784 | 0.00076321 | 0.0033148 | -7.178 | 4.303
306.18 | 0.5 | 0.094 | 0.84175 | 0.15825 | 0.0084175 | 0.003165 | 0.00119 | 0.0032661 | -6.7338 | 4.0969
310.67 | 0.5 | 0.122 | 0.80386 | 0.19614 | 0.0080386 | 0.0039228 | 0.0019143 | 0.0032188 | -6.2584 | 3.8635
315.26 | 0.5 | 0.154 | 0.76453 | 0.23547 | 0.0076453 | 0.0047095 | 0.002901 | 0.003172 | -5.8427 | 3.6602
319.85 | 0.5 | 0.196 | 0.71839 | 0.28161 | 0.0071839 | 0.0056322 | 0.0044156 | 0.0031265 | -5.4226 | 3.4465
324.45 | 0.5 | 0.25 | 0.66667 | 0.33333 | 0.0066667 | 0.0066667 | 0.0066667 | 0.0030821 | -5.0106 | 3.2304
329.03 | 0.5 | 0.312 | 0.61576 | 0.38424 | 0.0061576 | 0.0076847 | 0.0095905 | 0.0030392 | -4.647 | 3.0383
333.72 | 0.5 | 0.396 | 0.55804 | 0.44196 | 0.0055804 | 0.0088393 | 0.014001 | 0.0029965 | -4.2686 | 2.8306
slope | 9185.3
Y-intersect | 23.281
delta H (kcal/mol) | 18.2521
delta S (cal/mol) | 46.2615
Run 3
T(K) | NMR integration of Dimer (corrected by # of proton) | NMR integration of Monomer (corrected by # of proton) | Dimer% | Monomer% | [dimer] (mol/L) | [monomer] (mol/L) | Keq | 1/T | lnKeq | delta G (kcal/mol)
297.18 | 0.5 | 0.059 | 0.89445 | 0.10555 | 0.0089445 | 0.0021109 | 0.00049818 | 0.003365 | -7.6046 | 4.4907
301.68 | 0.5 | 0.073 | 0.8726 | 0.1274 | 0.008726 | 0.002548 | 0.00074401 | 0.0033148 | -7.2035 | 4.3182
306.18 | 0.5 | 0.094 | 0.84175 | 0.15825 | 0.0084175 | 0.003165 | 0.00119 | 0.0032661 | -6.7338 | 4.0969
310.67 | 0.5 | 0.123 | 0.80257 | 0.19743 | 0.0080257 | 0.0039486 | 0.0019427 | 0.0032188 | -6.2437 | 3.8544
315.26 | 0.5 | 0.152 | 0.76687 | 0.23313 | 0.0076687 | 0.0046626 | 0.0028348 | 0.003172 | -5.8658 | 3.6746
319.85 | 0.5 | 0.196 | 0.71839 | 0.28161 | 0.0071839 | 0.0056322 | 0.0044156 | 0.0031265 | -5.4226 | 3.4465
324.45 | 0.5 | 0.246 | 0.67024 | 0.32976 | 0.0067024 | 0.0065952 | 0.0064897 | 0.0030821 | -5.0375 | 3.2478
329.03 | 0.5 | 0.311 | 0.61652 | 0.38348 | 0.0061652 | 0.0076695 | 0.0095409 | 0.0030392 | -4.6522 | 3.0416
333.72 | 0.5 | 0.394 | 0.55928 | 0.44072 | 0.0055928 | 0.0088143 | 0.013891 | 0.0029965 | -4.2765 | 2.8359
slope | 9122.8
Y-intersect | 23.077
delta H (kcal/mol) | 18.1279
delta S (cal mol-1 K-1) | 45.8562
Run | 1 | 2 | 3 | Average | standard deviation
slope | 8763.4 | 9185.3 | 9122.8
Y-intersect | 22.04 | 23.281 | 23.077
delta H (kcal/mol) | 17.4137 | 18.2521 | 18.1279 | 17.9312 | 0.45245
delta S (cal mol-1 K-1) | 43.7955 | 46.2615 | 45.8562 | 45.3044 | 1.3223
delta G at 298.15K (kcal/mol) | 4.3561 | 4.4592 | 4.4558 | 4.4237 | 0.058599