## CALCULATION
UV 254
DATE | 2019-01-06 | 2019-01-08 | 2019-01-13 | 2019-01-16 | 2019-01-20 | 2019-01-23 | 2019-01-27 | 2019-01-30 | 2019-02-03 | 2019-02-06 | 2019-02-13 | 2019-02-17 | 2019-02-20 | 2019-02-24 | 2019-02-27 | 2019-03-03 | 2019-03-05 | 2019-03-10 | 2019-03-17 | 2019-03-20 | 2019-03-24 | 2019-03-27 | 2019-04-01 | 2019-04-10 | 2019-04-17 | 2019-04-24 | 2019-05-01 | 2019-05-08 | 2019-05-15 | 2019-05-22 | 2019-05-26 | 2019-05-29 | 2019-06-06 | 2019-06-23 | 2019-06-27 | 2019-06-30 | 2019-07-04 | 2019-07-11 | 2019-07-17 | 2019-07-31 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | 2019-08-14 | 2019-08-22 | 2019-08-29 | 2019-09-03 | 2019-09-11 | 2019-09-19 | 2019-10-16 | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 2019-11-07 | 2019-11-17 | 2019-11-28 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-29
PV
INLET | 893.8131 | 1894.8099 | 3298.4675 | 4287.5462 | 5553.4053 | 6544.1987 | 7808.9149 | 8819.5453 | 9781.9711 | 11085.8313 | 13179.706 | 14481.8521 | 15529.9131 | 16896.7144 | 18041.1856 | 19309.2895 | 20156.6152 | 21780.3181 | 24035.2577 | 24967.0313 | 26354.8519 | 27345.0748 | 28920.002 | 31930.9125 | 34194.3434 | 36253.0753 | 38648.1005 | 40766.344 | 43009.3648 | 45192.8334 | 46668.0027 | 47613.4067 | 49905.162 | 54827.9461 | 56101.7253 | 57121.4187 | 58526.7922 | 60713.6891 | 62117.3467 | 66794.0849 | 68286.2378 | 69375.1562 | 71738.9956 | 74453.3293 | 76708.2689 | 78674.9949 | 80966.9182 | 83556.5158 | 91776.1406 | 94595.9458 | 97186.0746 | 99902.123 | 103932.7669 | 108346.8069 | 110718.5657 | 114002.8704 | 116886.8014 | 120533.5555
NEW GAC | 1077.5862 | 2198.2759 | 3620.6897 | 4698.2759 | 6077.5862 | 7155.1724 | 8534.4828 | 9612.069 | 10689.6552 | 12112.069 | 14439.6552 | 15905.1724 | 17025.8621 | 18362.069 | 19439.6552 | 20775.8621 | 21551.7241 | 23275.8621 | 25474.1379 | 26508.6207 | 27931.0345 | 29008.6207 | 30689.6552 | 33663.7931 | 36250 | 38275.8621 | 41163.7931 | 43491.3793 | 46077.5862 | 48362.069 | 49741.3793 | 50732.7586 | 53146.5517 | 57931.0345 | 59396.5517 | 60603.4483 | 62155.1724 | 64525.8621 | 65991.3793 | 71163.7931 | 72801.7241 | 74008.6207 | 76551.7241 | 78965.5172 | 81250 | 83017.2414 | 85689.6552 | 88275.8621 | 96896.5517 | 99784.4828 | 102413.7931 | 105258.6207 | 109525.8621 | 114310.3448 | 116681.0345 | 120086.2069 | 123017.2414 | 126853.4483
PD COMPOSITE | 816.3265 | 1877.551 | 3346.9388 | 4408.1633 | 5673.4694 | 6653.0612 | 7959.1837 | 9020.4082 | 10000 | 11265.3061 | 13346.9388 | 14653.0612 | 15673.4694 | 16979.5918 | 18081.6327 | 19469.3878 | 19959.1837 | 21632.6531 | 23836.7347 | 24816.3265 | 26081.6327 | 27020.4082 | 28612.2449 | 31795.9184 | 34000 | 35918.3673 | 38163.2653 | 40285.7143 | 42530.6122 | 44734.6939 | 46040.8163 | 47102.0408 | 49632.6531 | 54367.3469 | 55632.6531 | 56653.0612 | 57959.1837 | 60081.6327 | 61551.0204 | 65673.4694 | 66897.9592 | 67877.551 | 70163.2653 | 72897.9592 | 75102.0408 | 77755.102 | 79265.3061 | 81673.4694 | 89061.2245 | 91959.1837 | 94489.7959 | 97142.8571 | 101224.4898 | 105551.0204 | 107877.551 | 111102.0408 | 113755.102 | 117510.2041
REG GAC | 862.3741 | 1951.6887 | 3381.4141 | 4379.9525 | 5764.2898 | 6808.2163 | 8147.1655 | 9145.7039 | 10076.1601 | 11483.1915 | 13639.1266 | 14955.3818 | 15885.838 | 17202.0932 | 18177.9375 | 19448.8045 | 20106.9321 | 21695.5159 | 23942.2273 | 24577.6608 | 26234.3268 | 27187.4771 | 28662.5906 | 31703.5939 | 33768.7528 | 35947.382 | 38239.4815 | 40236.5583 | 42437.8816 | 44571.1227 | 46363.9529 | 47317.1032 | 49427.6503 | 54556.5065 | 55713.9033 | 56530.8893 | 57915.2266 | 60230.0201 | 61659.7455 | 67106.3186 | 68445.2678 | 69579.9705 | 72008.2343 | 74958.4614 | 77205.1727 | 78884.5328 | 81585.1252 | 84535.3523 | 93000.2345 | 95950.4616 | 98651.0541 | 101646.6692 | 105799.6812 | 110293.1039 | 112539.8153 | 115943.9234 | 119007.6208 | 123546.4316
COMB. | 818.9655 | 1551.7241 | 2844.8276 | 3663.7931 | 4698.2759 | 5560.3448 | 6594.8276 | 7500 | 8362.069 | 9482.7586 | 11293.1034 | 12413.7931 | 13534.4828 | 15043.1034 | 16465.5172 | 17543.1034 | 19008.6207 | 20517.2414 | 22887.931 | 23965.5172 | 25172.4138 | 26163.7931 | 27715.5172 | 30560.3448 | 32758.6207 | 34870.6897 | 37025.8621 | 39051.7241 | 40991.3793 | 43103.4483 | 44525.8621 | 45301.7241 | 47413.7931 | 52456.8966 | 53663.7931 | 54698.2759 | 56077.5862 | 58017.2414 | 59267.2414 | 63232.7586 | 65000 | 66034.4828 | 68232.7586 | 70991.3793 | 73275.8621 | 75043.1034 | 77327.5862 | 79741.3793 | 88146.5517 | 90689.6552 | 93189.6552 | 95560.3448 | 99181.0345 | 103232.7586 | 105775.8621 | 108879.3103 | 111767.2414 | 114224.1379
INLET | 0.279 | 0.274 | 0.278 | 0.297 | 0.315 | 0.313 | 0.292 | 0.3 | 0.296 | 0.301 | 0.294 | 0.288 | 0.281 | 0.306 | 0.311 | 0.288 | 0.308 | 0.3 | 0.32 | 0.321 | 0.328 | 0.314 | 0.323 | 0.364 | 0.34 | 0.333 | 0.35 | 0.345 | 0.326 | 0.335 | 0.303 | 0.31 | 0.329 | 0.259 | 0.232 | 0.23 | 0.255 | 0.232 | 0.25 | 0.243 | 0.238 | 0.233 | 0.255 | 0.266 | 0.279 | 0.271 | 0.262 | 0.236 | 0.282 | 0.268 | 0.265 | 0.28 | 0.286 | 0.306 | 0.273 | 0.276 | 0.324 | 0.275 |  | AVERAGE UV 254
NEW GAC
TAP1 | 0.198 | 0.199 | 0.224 | 0.248 | 0.239 | 0.257 | 0.261 | 0.272 | 0.261 | 0.232 | 0.21 | 0.236 | 0.271 | 0.283 | 0.273 | 0.234 | 0.278 | 0.236 | 0.28 | 0.288 | 0.281 | 0.275 | 0.271 | 0.307 | 0.275 | 0.289 | 0.306 | 0.29 | 0.282 | 0.288 | 0.239 | 0.246 | 0.294 | 0.214 | 0.2 | 0.207 | 0.2 | 0.219 | 0.225 | 0.239 | 0.23 | 0.226 | 0.241 | 0.264 | 0.253 | 0.267 | 0.205 | 0.171 | 0.195 | 0.196 | 0.183 | 0.186 | 0.191 | 0.221 | 0.213 | 0.213 | 0.227 |  |  | 0.24226
TAP 2 | 0.053 | 0.054 | 0.077 | 0.102 | 0.107 | 0.13 | 0.145 | 0.168 | 0.176 | 0.175 | 0.16 | 0.17 | 0.192 | 0.167 | 0.178 | 0.168 | 0.168 | 0.129 | 0.213 | 0.201 | 0.213 | 0.215 | 0.221 | 0.241 | 0.238 | 0.256 | 0.258 | 0.248 | 0.225 | 0.203 | 0.2 | 0.197 | 0.2 | 0.172 | 0.143 | 0.132 | 0.137 | 0.132 | 0.136 | 0.173 | 0.165 | 0.172 | 0.182 | 0.188 | 0.18 | 0.182 | 0.169 | 0.144 | 0.178 | 0.182 | 0.177 | 0.184 | 0.187 | 0.23 | 0.22 | 0.217 | 0.228 |  |  | 0.17646
OULET | 0.023 | 0.046 | 0.054 | 0.07 | 0.069 | 0.09 | 0.12 | 0.121 | 0.131 | 0.141 | 0.131 | 0.131 | 0.123 | 0.125 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.106 | 0.171 | 0.183 | 0.173 | 0.188 | 0.182 | 0.209 | 0.21 | 0.227 | 0.223 | 0.219 | 0.209 | 0.195 | 0.18 | 0.189 | 0.18 | 0.161 | 0.125 | 0.116 | 0.117 | 0.119 | 0.111 | 0.155 | 0.152 | 0.16 | 0.169 | 0.165 | 0.167 | 0.17 | 0.16 | 0.146 | 0.179 | 0.184 | 0.176 | 0.184 | 0.187 | 0.213 | 0.203 | 0.206 | 0.221 |  |  | 0.1536
PD
TAP1 | 0.198 | 0.206 | 0.225 | 0.23 | 0.215 | 0.235 | 0.231 | 0.241 | 0.239 | 0.233 | 0.236 | 0.241 | 0.233 | 0.237 | 0.255 | 0.234 | 0.232 | 0.178 | 0.259 | 0.247 | 0.239 | 0.257 | 0.252 | 0.282 | 0.27 | 0.268 | 0.297 | 0.295 | 0.29 | 0.303 | 0.264 | 0.273 | 0.309 | 0.261 | 0.253 | 0.248 | 0.216 | 0.216 | 0.253 | 0.24 | 0.23 | 0.227 | 0.241 | 0.266 | 0.26 |  | 0.24 | 0.224 | 0.275 | 0.265 | 0.252 | 0.261 | 0.264 | 0.278 | 0.27 | 0.267 | 0.291 |  |  | 0.25004
TAP 2 | 0.165 | 0.174 | 0.188 | 0.182 | 0.182 | 0.194 | 0.194 | 0.182 | 0.185 | 0.18 | 0.171 | 0.187 | 0.174 | 0.176 | 0.191 | 0.188 | 0.208 | 0.135 | 0.213 | 0.205 | 0.199 | 0.216 | 0.209 | 0.217 | 0.224 | 0.216 | 0.231 | 0.247 | 0.24 | 0.233 | 0.224 | 0.203 | 0.215 | 0.212 | 0.175 | 0.184 | 0.158 | 0.163 | 0.17 | 0.175 | 0.166 | 0.165 | 0.166 | 0.191 | 0.189 |  | 0.171 | 0.148 | 0.186 | 0.195 | 0.183 | 0.189 | 0.183 | 0.208 | 0.202 | 0.206 | 0.282 |  |  | 0.19312
OULET | 0.169 | 0.178 | 0.194 | 0.184 | 0.185 | 0.2 | 0.197 | 0.182 | 0.193 | 0.184 | 0.173 | 0.19 | 0.194 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.187 | 0.143 | 0.215 | 0.22 | 0.211 | 0.233 | 0.214 | 0.226 | 0.227 | 0.224 | 0.238 | 0.258 | 0.247 | 0.241 | 0.236 | 0.218 | 0.228 | 0.225 | 0.188 | 0.194 | 0.167 | 0.132 | 0.156 | 0.177 | 0.165 | 0.173 | 0.176 | 0.198 | 0.202 |  | 0.185 | 0.137 | 0.19 | 0.2 | 0.197 | 0.206 | 0.204 | 0.225 | 0.216 | 0.22 | 0.235 |  |  | 0.19852
REG. GAC
TAP1 | 0.184 | 0.207 | 0.228 | 0.235 | 0.258 | 0.281 | 0.28 | 0.29 | 0.275 | 0.263 | 0.25 | 0.26 | 0.249 | 0.227 | 0.284 | 0.27 | 0.284 | 0.215 | 0.279 | 0.281 | 0.278 | 0.3 | 0.276 | 0.295 | 0.264 | 0.281 | 0.304 | 0.293 | 0.289 | 0.292 | 0.254 | 0.265 | 0.265 | 0.268 | 0.257 | 0.254 | 0.244 | 0.225 | 0.2444 | 0.246 | 0.231 | 0.229 | 0.245 | 0.273 | 0.267 | 0.262 | 0.25 | 0.229 | 0.27 | 0.256 | 0.26 | 0.263 | 0.267 | 0.296 | 0.279 | 0.276 | 0.298 |  |  | 0.2622
TAP 2 | 0.085 | 0.116 | 0.148 | 0.164 | 0.179 | 0.216 | 0.21 | 0.233 | 0.208 | 0.204 | 0.192 | 0.205 | 0.196 | 0.224 | 0.242 | 0.213 | 0.229 | 0.17 | 0.245 | 0.23 | 0.237 | 0.247 | 0.239 | 0.263 | 0.24 | 0.257 | 0.277 | 0.259 | 0.248 | 0.25 | 0.227 | 0.226 | 0.231 | 0.201 | 0.165 | 0.148 | 0.151 | 0.153 | 0.161 | 0.178 | 0.16 | 0.188 | 0.201 | 0.224 | 0.221 | 0.209 | 0.218 | 0.189 | 0.228 | 0.24 | 0.238 | 0.241 | 0.246 | 0.289 | 0.266 | 0.275 | 0.221 |  |  | 0.21265
OULET | 0.061 | 0.089 | 0.143 | 0.152 | 0.185 | 0.206 | 0.224 | 0.179 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.229 | 0.192 | 0.192 | 0.184 | 0.203 | 0.139 | 0.215 | 0.208 | 0.205 | 0.227 | 0.213 | 0.246 | 0.224 | 0.233 | 0.241 | 0.233 | 0.23 | 0.231 | 0.209 | 0.209 | 0.202 | 0.186 | 0.142 | 0.128 | 0.131 | 0.146 | 0.151 | 0.159 | 0.143 | 0.158 | 0.169 | 0.196 | 0.188 | 0.182 | 0.188 | 0.16 | 0.186 | 0.199 | 0.196 | 0.193 | 0.193 | 0.217 | 0.205 | 0.212 | 0.232 |  |  | 0.18937
COMB ( REG. GAC- PD)
TAP1 |  | 0.132 | 0.138 | 0.138 | 0.142 | 0.161 | 0.142 | 0.137 | 0.191 | 0.194 | 0.151 | 0.138 | 0.133 | 0.134 | 0.247 | 0.238 | 0.233 | 0.177 | 0.24 | 0.266 | 0.236 | 0.278 | 0.238 | 0.246 | 0.256 | 0.259 | 0.284 | 0.28 | 0.286 | 0.261 | 0.253 | 0.237 | 0.263 | 0.253 | 0.224 |  | 0.209 | 0.215 | 0.253 | 0.233 | 0.228 | 0.23 | 0.242 | 0.27 | 0.266 | 0.263 | 0.249 | 0.227 | 0.269 | 0.276 | 0.259 | 0.265 | 0.27 | 0.298 | 0.285 |  | 0.3 |  |  | 0.22765 |  |  |  |  | ST
TAP 2 |  | 0.128 | 0.153 | 0.102 | 0.117 | 0.159 | 0.17 | 0.103 | 0 | 0.341 | 0.096 | 0.158 | 0.188 |  | 0.195 | 0.158 | 0.183 | 0.129 | 0.199 | 0.223 | 0.192 | 0.21 | 0.205 | 0.233 | 0.22 | 0.219 | 0.23 | 0.259 | 0.228 | 0.22 | 0.217 | 0.196 | 0.203 | 0.205 | 0.162 |  | 0.174 | 0.233 | 0.182 | 0.175 | 0.163 | 0.176 | 0.178 | 0.212 | 0.205 | 0.196 | 0.185 | 0.162 | 0.199 | 0.207 | 0.198 | 0.203 | 0.202 | 0.222 | 0.229 |  | 0.246 |  |  | 0.1877
OULET |  | 0.061 | 0.1 | 0.07 |  |  |  | 0.07 | 0.099 | 0.17 | 0.113 | 0.091 | 0.049 |  | 0.062 | 0.128 | 0.107 | 0.069 | 0.14 | 0.168 | 0.134 | 0.161 | 0.145 | 0.172 | 0.17 | 0.117 | 0.192 | 0.187 | 0.184 | 0.181 | 0.177 | 0.158 | 0.163 | 0.177 | 0.127 |  | 0.112 | 0.118 | 0.125 | 0.13 | 0.134 | 0.144 | 0.143 | 0.172 | 0.165 | 0.16 | 0.151 | 0.123 | 0.155 | 0.174 | 0.158 | 0.164 | 0.165 | 0.185 | 0.196 |  | 0.213 |  |  | 0.14058
AVEREGE
[71 empty] | 140000 | [5 empty] | average | 80000 | [6 empty] | 27 FEBRUARE
INLET |  |  |  | % OF TOTAL REMOVAL IN COLUMN | [56 empty] | INLET |  |  | AVERAGE |  |  |  | stdev |  |  | התקדמות הרחקה C/CO | התקדמות הרחקה יחסית (%) | הרחקה יחסית לפי שכבות | % הרחקה ל10סמ מצע | הרחקה יחיסת | יחסית לכלהמצים |  |  | התקדמות הרחקה יחסית (%) | הרחקה יחסית לפי שכבות | % הרחקה ל10סמ מצע | הרחקה יחסית |  |  | התקדמות הרחקה יחסית (%) | הרחקה יחסית לפי שכבות | % הרחקה ל10סמ מצע | הרחקה יחסית
NEW GAC | [59 empty] | NEW GAC | 24000 | 24000- 48000 | 48000-120000 | TOTAL | 24000 | 24000-48000 | 48000-120000 | TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
TAP1 | 29.0323 | 27.3723 | 19.4245 | 16.4983 | 24.127 | 17.8914 | 10.6164 | 9.3333 | 11.8243 | 22.9236 | 28.5714 | 18.0556 | 3.5587 | 7.5163 | 12.2186 | 18.75 | 9.7403 | 21.3333 | 12.5 | 10.2804 | 14.3293 | 12.4204 | 16.0991 | 15.6593 | 19.1176 | 13.2132 | 12.5714 | 15.942 | 13.4969 | 14.0299 | 21.1221 | 20.6452 | 10.6383 | 17.3745 | 13.7931 | 10 | 21.5686 | 5.6034 | 10 | 1.6461 | 3.3613 | 3.0043 | 5.4902 | 0.75188 | 9.319 | 1.476 | 21.7557 | 27.5424 | 30.8511 | 26.8657 | 30.9434 | 33.5714 | 33.2168 | 27.7778 | 21.978 | 22.8261 | 29.9383 |  |  | LAYER 1 | 16.9099 | 14.8043 | 16.8517 | 16.5177 | 7.2352 | 3.2167 | 11.1543 | 8.6443 |  |  | 1 | 15 | 16.5177 | 35.083 | 35.083 | 11.0118 | 53.5514 |  | 15 | 14.1692 | 30.095 | 27.7626 | 29.224 | 43.4596 |  | 13.7934 | 29.2968 | 30.5492
TAP 2 | 81.0036 | 80.292 | 72.3022 | 65.6566 | 66.0317 | 58.4665 | 50.3425 | 44 | 40.5405 | 41.8605 | 45.5782 | 40.9722 | 31.6726 | 45.4248 | 42.7653 | 41.6667 | 45.4545 | 57 | 33.4375 | 37.3832 | 35.061 | 31.5287 | 31.5789 | 33.7912 | 30 | 23.1231 | 26.2857 | 28.1159 | 30.9816 | 39.403 | 33.9934 | 36.4516 | 39.2097 | 33.5907 | 38.3621 | 42.6087 | 46.2745 | 43.1034 | 45.6 | 28.8066 | 30.6723 | 26.1803 | 28.6275 | 29.3233 | 35.4839 | 32.8413 | 35.4962 | 38.9831 | 36.8794 | 32.0896 | 33.2075 | 34.2857 | 34.6154 | 24.8366 | 19.4139 | 21.3768 | 29.6296 |  |  | LAYER 2 | 51.8141 | 32.6896 | 33.6599 | 39.3625 | 14.515 | 4.465 | 6.7953 | 13.1443 |  |  | 2 | 30 | 39.3625 | 83.6047 | 48.5217 | 7.139 | 34.7177 |  | 30 | 41.6937 | 88.5562 | 53.9303 | 28.3846 | 42.2113 |  | 36.876 | 78.3235 | 51.1225
OULET | 91.7563 | 83.2117 | 80.5755 | 76.431 | 78.0952 | 71.246 | 58.9041 | 59.6667 | 55.7432 | 53.1561 | 55.4422 | 54.5139 | 56.2278 | 59.1503 | 54.9839 | 54.8611 | 61.039 | 64.6667 | 46.5625 | 42.9907 | 47.2561 | 40.1274 | 43.6533 | 42.5824 | 38.2353 | 31.8318 | 36.2857 | 36.5217 | 35.8896 | 41.791 | 40.5941 | 39.0323 | 45.2888 | 37.8378 | 46.1207 | 49.5652 | 54.1176 | 48.7069 | 55.6 | 36.214 | 36.1345 | 31.3305 | 33.7255 | 37.9699 | 40.1434 | 37.2694 | 38.9313 | 38.1356 | 36.5248 | 31.3433 | 33.5849 | 34.2857 | 34.6154 | 30.3922 | 25.641 | 25.3623 | 31.7901 |  |  | LAYER 3 | 64.0123 | 40.5762 | 38.0252 | 47.0817 | 12.0867 | 4.2016 | 7.7784 | 14.9156 |  |  | 3 | 32 | 47.0817 | 100 | 16.3953 | 2.4122 | 11.7309 |  | 32 | 51.0372 | 108.4014 | 18.3071 | 9.6354 | 30.1641 |  | 45.1515 | 95.9005 | 18.3283
[76 empty] | 20.563 | [6 empty] | 67.2441
PD | [59 empty] | PD | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
2 | 29.0323 | 24.8175 | 19.0647 | 22.5589 | 31.746 | 24.9201 | 20.8904 | 19.6667 | 19.2568 | 22.5914 | 19.7279 | 16.3194 | 17.0819 | 22.549 | 18.0064 | 18.75 | 24.6753 | 40.6667 | 19.0625 | 23.053 | 27.1341 | 18.1529 | 21.9814 | 22.5275 | 20.5882 | 19.5195 | 15.1429 | 14.4928 | 11.0429 | 9.5522 | 12.8713 | 11.9355 | 6.079 | -0.7722 | -9.0517 | -7.8261 | 15.2941 | 6.8966 | -1.2 | 1.2346 | 3.3613 | 2.5751 | 5.4902 | 0 | 6.81 |  | 8.3969 | 5.0847 | 2.4823 | 1.1194 | 4.9057 | 6.7857 | 7.6923 | 9.1503 | 1.0989 | 3.2609 | 10.1852 |  |  | LAYER 1 | 22.7044 | 16.8757 | 3.7106 | 13.3648 | 5.7474 | 5.6682 | 5.2502 | 10.146 |  |  | 1 | 15 | 13.3648 | 28.3865 | 42.1936 | 8.9099 | 60.8939 |  | 15 | 15.4877 | 32.8954 | 47.2908 | 31.9434 | 64.2142 |  | 12.8654 | 27.3257 | 40.1509
3 | 40.8602 | 36.4964 | 32.3741 | 38.7205 | 42.2222 | 38.0192 | 33.5616 | 39.3333 | 37.5 | 40.1993 | 41.8367 | 35.0694 | 38.0783 | 42.4837 | 38.5852 | 34.7222 | 32.4675 | 55 | 33.4375 | 36.1371 | 39.3293 | 31.2102 | 35.2941 | 40.3846 | 34.1176 | 35.1351 | 34 | 28.4058 | 26.3804 | 30.4478 | 26.0726 | 34.5161 | 34.6505 | 18.1467 | 24.569 | 20 | 38.0392 | 29.7414 | 32 | 27.9835 | 30.2521 | 29.1845 | 34.902 | 28.1955 | 32.2581 |  | 34.7328 | 37.2881 | 34.0426 | 27.2388 | 30.9434 | 32.5 | 36.014 | 32.0261 | 26.0073 | 25.3623 | 12.963 |  |  | LAYER 2 | 38.472 | 33.3012 | 29.5434 | 33.4186 | 5.0142 | 4.0248 | 6.0108 | 6.5902 |  |  | 2 | 30 | 33.4186 | 70.98 | 63.3108 | 6.2668 | 42.8298 |  | 30 | 34.3196 | 72.8938 | 57.5021 | 19.4204 | 39.0398 |  | 33.6495 | 71.4706 | 64.8639
OULET | 39.4265 | 35.0365 | 30.2158 | 38.0471 | 41.2698 | 36.1022 | 32.5342 | 39.3333 | 34.7973 | 38.8704 | 41.1565 | 34.0278 | 30.9609 | 41.1765 | 38.9068 | 34.0278 | 39.2857 | 52.3333 | 32.8125 | 31.4642 | 35.6707 | 25.7962 | 33.7461 | 37.9121 | 33.2353 | 32.7327 | 32 | 25.2174 | 24.2331 | 28.0597 | 22.1122 | 29.6774 | 30.6991 | 13.1274 | 24 | 15.6522 | 34.5098 | 43.1034 | 37.6 | 27.1605 | 30.6723 | 25.7511 | 30.9804 | 25.5639 | 27.5986 |  | 29.3893 | 41.9492 | 32.6241 | 25.3731 | 25.6604 | 26.4286 | 28.6713 | 26.4706 | 20.8791 | 20.2899 | 27.4691 |  |  | LAYER 3 | 37.3853 | 30.3579 | 27.9843 | 31.675 | 4.9053 | 4.3146 | 6.8722 | 7.1215 |  |  | 3 | 32 | 31.675 | 100 | -5.5044 | -0.54485 | -3.7237 |  | 32 | 32.75 | 103.3936 | -4.7928 | -1.6187 | -3.254 |  | 32.0427 | 101.1606 | -5.0148
[76 empty] | 14.6318 | [6 empty] | 49.7451
REG. GAC | [59 empty] | REG. GAC | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
2 | 34.0502 | 24.4526 | 17.9856 | 20.8754 | 18.0952 | 10.2236 | 4.1096 | 3.3333 | 7.0946 | 12.6246 | 14.966 | 9.7222 | 11.3879 | 25.817 | 8.6817 | 6.25 | 7.7922 | 28.3333 | 12.8125 | 12.4611 | 15.2439 | 4.4586 | 14.5511 | 18.956 | 22.3529 | 15.6156 | 13.1429 | 15.0725 | 11.3497 | 12.8358 | 16.1716 | 14.5161 | 19.4529 | -3.4749 | -10.7759 | -10.4348 | 4.3137 | 3.0172 | 2.24 | -1.2346 | 2.9412 | 1.7167 | 3.9216 | -2.6316 | 4.3011 | 3.321 | 4.5802 | 2.9661 | 4.2553 | 4.4776 | 1.8868 | 6.0714 | 6.6434 | 3.268 | -2.1978 | 0 | 8.0247 |  |  | LAYER 1 | 14.6636 | 14.5995 | 2.266 | 9.1576 | 8.4533 | 3.9429 | 5.7174 | 8.8816 |  |  | 1 | 15 | 9.1576 | 19.4505 | 26.1944 | 6.1051 | 43.0895 |  | 15 | 10.7815 | 22.8996 | 29.4315 | 22.2369 | 45.4781 |  | 8.4683 | 17.9864 | 25.1925
3 | 69.5341 | 57.6642 | 46.7626 | 44.7811 | 43.1746 | 30.9904 | 28.0822 | 22.3333 | 29.7297 | 32.2259 | 34.6939 | 28.8194 | 30.2491 | 26.7974 | 22.1865 | 26.0417 | 25.6494 | 43.3333 | 23.4375 | 28.3489 | 27.7439 | 21.3376 | 26.0062 | 27.7473 | 29.4118 | 22.8228 | 20.8571 | 24.9275 | 23.9264 | 25.3731 | 25.0825 | 27.0968 | 29.7872 | 22.3938 | 28.8793 | 35.6522 | 40.7843 | 34.0517 | 35.6 | 26.749 | 32.7731 | 19.3133 | 21.1765 | 15.7895 | 20.7885 | 22.8782 | 16.7939 | 19.9153 | 19.1489 | 10.4478 | 10.1887 | 13.9286 | 13.986 | 5.5556 | 2.5641 | 0.36232 | 31.7901 |  |  | LAYER 2 | 35.0782 | 25.5938 | 21.2519 | 26.8152 | 12.4182 | 2.6815 | 10.5925 | 11.7846 |  |  | 2 | 30 | 26.8152 | 56.9546 | 50.5076 | 5.518 | 38.9458 |  | 30 | 30.4572 | 64.6902 | 53.711 | 20.2906 | 41.4976 |  | 26.2996 | 55.8596 | 53.0466
OULET | 78.1362 | 67.5182 | 48.5612 | 48.8215 | 41.2698 | 34.1853 | 23.2877 | 40.3333 | 29.0541 | 30.2326 | 31.9728 | 27.0833 | 18.5053 | 37.2549 | 38.2637 | 36.1111 | 34.0909 | 53.6667 | 32.8125 | 35.2025 | 37.5 | 27.707 | 34.0557 | 32.4176 | 34.1176 | 30.03 | 31.1429 | 32.4638 | 29.4479 | 31.0448 | 31.0231 | 32.5806 | 38.6018 | 28.1853 | 38.7931 | 44.3478 | 48.6275 | 37.069 | 39.6 | 34.5679 | 39.916 | 32.1888 | 33.7255 | 26.3158 | 32.6165 | 32.8413 | 28.2443 | 32.2034 | 34.0426 | 25.7463 | 26.0377 | 31.0714 | 32.5175 | 29.085 | 24.9084 | 23.1884 | 28.3951 |  |  | LAYER 3 | 39.5348 | 32.6765 | 32.9135 | 34.9602 | 14.2921 | 2.8136 | 6.1482 | 9.8297 |  |  | 3 | 32 | 34.9602 | 100 | 23.2979 | 2.5453 | 17.9647 |  | 32 | 36.6326 | 104.7837 | 16.8575 | 6.3683 | 13.0243 |  | 33.6144 | 96.1506 | 21.7609
[76 empty] | 14.1684 | [6 empty] | 48.8958
COMB ( REG. GAC- PD) | [59 empty] | COMB ( REG. GAC- PD) | [8 empty] | 23.5904 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
2 PD 15 CM |  | 51.8248 | 50.3597 | 53.5354 | 54.9206 | 48.5623 | 51.3699 | 54.3333 | 35.473 | 35.5482 | 48.6395 | 52.0833 | 52.669 | 56.2092 | 20.5788 | 17.3611 | 24.3506 | 41 | 25 | 17.134 | 28.0488 | 11.465 | 26.3158 | 32.4176 | 24.7059 | 22.2222 | 18.8571 | 18.8406 | 12.2699 | 22.0896 | 16.5017 | 23.5484 | 20.0608 | 2.3166 | 3.4483 |  | 18.0392 | 7.3276 | -1.2 | 4.1152 | 4.2017 | 1.2876 | 5.098 | -1.5038 | 4.6595 | 2.952 | 4.9618 | 3.8136 | 4.6099 | -2.9851 | 2.2642 | 5.3571 | 5.5944 | 2.6144 | -4.3956 |  | 7.4074 |  | LAYER 1 | 2 PD 15 CM | 42.9899 | 21.2985 | 4.3498 | 21.2644 | 12.7908 | 5.5277 | 5.4192 | 18.8265 |  |  | 1 -PD | 15 | 21.2644 | 45.165 | 41.3788 | 14.1763 | 60.0934 |  | 15 | 26.4625 | 56.2056 |  | 1.7642 |  |  | 20.238 | 42.9849
3 7.5 GAC- 22 CM PD |  | 53.2847 | 44.964 | 65.6566 | 62.8571 | 49.2013 | 41.7808 | 65.6667 |  |  | 67.3469 | 45.1389 | 33.0961 |  | 37.299 | 45.1389 | 40.5844 | 57 | 37.8125 | 30.5296 | 41.4634 | 33.121 | 36.5325 | 35.989 | 35.2941 | 34.2342 | 34.2857 | 24.9275 | 30.0613 | 34.3284 | 28.3828 | 36.7742 | 38.2979 | 20.8494 | 30.1724 |  | 31.7647 | -0.43103 | 27.2 | 27.9835 | 31.5126 | 24.4635 | 30.1961 | 20.3008 | 26.5233 | 27.6753 | 29.3893 | 31.3559 | 29.4326 | 22.7612 | 25.283 | 27.5 | 29.3706 | 27.451 | 16.1172 |  | 24.0741 |  | LAYER 2 | 3 7.5 GAC- 22 CM PD | 49.7885 | 34.1356 | 26.0541 | 34.9411 | 11.0784 | 4.0875 | 7.218 | 12.8363 |  |  | 2 | 3.7 GAC 22 PD | 34.9411 | 74.2138 | 26.6136 | 4.2739 | 18.1173 |  | 30 | 37.5657 | 79.7883 |  | 1.2522 |  |  | 33.9059 | 72.0151
OULET - GAC 30 |  | 77.7372 | 64.0288 | 76.431 |  |  |  | 76.6667 | 66.5541 | 43.5216 | 61.5646 | 68.4028 | 82.5623 |  | 80.0643 | 55.5556 | 65.2597 | 77 | 56.25 | 47.6636 | 59.1463 | 48.7261 | 55.1084 | 52.7473 | 50 | 64.8649 | 45.1429 | 45.7971 | 43.5583 | 45.9701 | 41.5842 | 49.0323 | 50.4559 | 31.6602 | 45.2586 |  | 56.0784 | 49.1379 | 50 | 46.5021 | 43.6975 | 38.1974 | 43.9216 | 35.3383 | 40.8602 | 40.9594 | 42.3664 | 47.8814 | 45.0355 | 35.0746 | 40.3774 | 41.4286 | 42.3077 | 39.5425 | 28.2051 |  | 34.2593 |  | LAYER 3 | OULET - GAC 30 | 67.9713 | 50.4031 | 42.1107 | 51.3897 | 10.8189 | 6.0714 | 6.3969 | 13.3809 |  |  | 3-GAC | 32 | 51.3897 | 100 | 32.0076 | 5.1402 | 21.7893 |  | 32 | 55.0313 | 107.0861 |  | 1.7197 |  |  | 51.8334 | 100.8633
INLET |  |  |  |  | RELATIVE REMOVAL BY LAYERS OF TOTAL REMOVAL | [55 empty] | INLET |  |  | AVERAGE |  |  |  | stdev
NEW GAC | [59 empty] | NEW GAC | 24000 | 24000- 48000 | 48000-120000 | TOTAL | 24000 | 24000-48000 | 48000-120000 | TOTAL
2 | 31.6406 | 32.8947 | 24.1071 | 21.5859 | 30.8943 | 25.1121 | 18.0233 | 15.6425 | 21.2121 | 43.125 | 51.5337 | 33.121 | 6.3291 | 12.7072 | 22.2222 | 34.1772 | 15.9574 | 32.9897 | 26.8456 | 23.913 | 30.3226 | 30.9524 | 36.8794 | 36.7742 | 50 | 41.5094 | 34.6457 | 43.6508 | 37.6068 | 33.5714 | 52.0325 | 52.8926 | 23.4899 | 45.9184 | 29.9065 | 20.1754 | 39.8551 | 11.5044 | 17.9856 | 4.5455 | 9.3023 | 9.589 | 16.2791 | 1.9802 | 23.2143 | 3.9604 | 55.8824 | 72.2222 | 84.466 | 85.7143 | 92.1348 | 97.9167 | 95.9596 | 91.3978 | 85.7143 | 90 | 94.1748 |  |  | LAYER 1 | 26.3222 | 37.0058 | 48.1316 | 38.7397 | 10.5386 | 9.1939 | 35.7138 | 26.5141
3 | 56.6406 | 63.5965 | 65.625 | 64.3172 | 53.6585 | 56.9507 | 67.4419 | 58.1006 | 51.5152 | 35.625 | 30.6748 | 42.0382 | 50 | 64.0884 | 55.5556 | 41.7722 | 58.5106 | 55.1546 | 44.9664 | 63.0435 | 43.871 | 47.619 | 35.461 | 42.5806 | 28.4615 | 31.1321 | 37.7953 | 33.3333 | 48.7179 | 60.7143 | 31.7073 | 40.4959 | 63.0872 | 42.8571 | 53.271 | 65.7895 | 45.6522 | 76.9912 | 64.0288 | 75 | 75.5814 | 73.9726 | 68.6047 | 75.2475 | 65.1786 | 84.1584 | 35.2941 | 30 | 16.5049 | 16.6667 | 6.7416 | 2.0833 | 4.0404 | -9.6774 | -10 | -5.7143 | -0.97087 |  |  | LAYER 2 | 53.4859 | 43.5324 | 40.5755 | 45.1851 | 10.1201 | 11.0664 | 31.8956 | 23.2368
OULET | 11.7187 | 3.5088 | 10.2679 | 14.0969 | 15.4472 | 17.9372 | 14.5349 | 26.257 | 27.2727 | 21.25 | 17.7914 | 24.8408 | 43.6709 | 23.2044 | 22.2222 | 24.0506 | 25.5319 | 11.8557 | 28.1879 | 13.0435 | 25.8065 | 21.4286 | 27.6596 | 20.6452 | 21.5385 | 27.3585 | 27.5591 | 23.0159 | 13.6752 | 5.7143 | 16.2602 | 6.6116 | 13.4228 | 11.2245 | 16.8224 | 14.0351 | 14.4928 | 11.5044 | 17.9856 | 20.4545 | 15.1163 | 16.4384 | 15.1163 | 22.7723 | 11.6071 | 11.8812 | 8.8235 | -2.2222 | -0.97087 | -2.381 | 1.1236 | 0 | 0 | 18.2796 | 24.2857 | 15.7143 | 6.7961 |  |  | LAYER 3 | 20.192 | 19.4618 | 11.2929 | 16.0752 | 8.5903 | 7.3451 | 7.7758 | 9.0175
PD | [59 empty] | PD
2 | 73.6364 | 70.8333 | 63.0952 | 59.292 | 76.9231 | 69.0265 | 64.2105 | 50 | 55.3398 | 58.1197 | 47.9339 | 47.9592 | 55.1724 | 54.7619 | 46.281 | 55.102 | 62.8099 | 77.707 | 58.0952 | 73.2673 | 76.0684 | 70.3704 | 65.1376 | 59.4203 | 61.9469 | 59.633 | 47.3214 | 57.4713 | 45.5696 | 34.0426 | 58.209 | 40.2174 | 19.802 | -5.8824 | -37.7155 | -50 | 44.3182 | 16 | -3.1915 | 4.5455 | 10.9589 | 10 | 17.7215 | 0 | 24.6753 |  | 28.5714 | 12.1212 | 7.6087 | 4.4118 | 19.1176 | 25.6757 | 26.8293 | 34.5679 | 5.2632 | 16.0714 | 37.0787 |  |  | LAYER 1 | 60.3315 | 55.1048 | 11.1895 | 38.6343 | 9.4611 | 14.7788 | 20.7957 | 28.5712
3 | 30 | 33.3333 | 44.0476 | 42.4779 | 25.3846 | 36.2832 | 38.9474 | 50 | 52.4272 | 45.2991 | 53.719 | 55.102 | 67.8161 | 48.4127 | 52.8926 | 46.9388 | 19.8347 | 27.3885 | 43.8095 | 41.5842 | 34.188 | 50.6173 | 39.4495 | 47.1014 | 40.708 | 47.7064 | 58.9286 | 55.1724 | 63.2911 | 74.4681 | 59.7015 | 76.087 | 93.0693 | 144.1176 | 140.0862 | 177.7778 | 65.9091 | 53 | 88.2979 | 98.4848 | 87.6712 | 103.3333 | 94.9367 | 110.2941 | 92.2078 |  | 89.6104 | 76.7677 | 96.7391 | 102.9412 | 101.4706 | 97.2973 | 98.7805 | 86.4198 | 119.2982 | 108.9286 | 10.1124 |  |  | LAYER 2 | 42.8481 | 55.0588 | 97.398 | 68.5834 | 11.6512 | 15.7023 | 30.7871 | 33.5588
OULET | -3.6364 | -4.1667 | -7.1429 | -1.7699 | -2.3077 | -5.3097 | -3.1579 | 0 | -7.767 | -3.4188 | -1.6529 | -3.0612 | -22.9885 | -3.1746 | 0.82645 | -2.0408 | 17.3554 | -5.0955 | -1.9048 | -14.8515 | -10.2564 | -20.9877 | -4.5872 | -6.5217 | -2.6549 | -7.3394 | -6.25 | -12.6437 | -8.8608 | -8.5106 | -17.9104 | -16.3043 | -12.8713 | -38.2353 | -2.3707 | -27.7778 | -10.2273 | 31 | 14.8936 | -3.0303 | 1.3699 | -13.3333 | -12.6582 | -10.2941 | -16.8831 |  | -18.1818 | 11.1111 | -4.3478 | -7.3529 | -20.5882 | -22.973 | -25.6098 | -20.9877 | -24.5614 | -25 | 52.809 |  |  | LAYER 3 | -3.1797 | -10.1636 | -8.5875 | -7.2177 | 6.8612 | 5.4591 | 19.6368 | 14.0285
REG. GAC | [59 empty] | REG. GAC
2 | 43.578 | 36.2162 | 37.037 | 42.7586 | 43.8462 | 29.9065 | 17.6471 | 8.2645 | 24.4186 | 41.7582 | 46.8085 | 35.8974 | 61.5385 | 69.2982 | 22.6891 | 17.3077 | 22.8571 | 52.795 | 39.0476 | 35.3982 | 40.6504 | 16.092 | 42.7273 | 58.4746 | 65.5172 | 52 | 42.2018 | 46.4286 | 38.5417 | 41.3462 | 52.1277 | 44.5545 | 50.3937 | -12.3288 | -27.7778 | -23.5294 | 8.871 | 8.1395 | 5.6566 | -3.5714 | 7.3684 | 5.3333 | 11.6279 | -10 | 13.1868 | 10.1124 | 16.2162 | 9.2105 | 12.5 | 17.3913 | 7.2464 | 19.5402 | 20.4301 | 11.236 | -8.8235 | 0 | 28.2609 |  |  | LAYER 1 | 36.509 | 44.3668 | 7.0676 | 25.3758 | 15.1134 | 10.887 | 15.7642 | 22.0296
3 | 45.4128 | 49.1892 | 59.2593 | 48.9655 | 60.7692 | 60.7477 | 102.9412 | 47.1074 | 77.907 | 64.8352 | 61.7021 | 70.5128 | 101.9231 | 2.6316 | 35.2941 | 54.8077 | 52.381 | 27.9503 | 32.381 | 45.1327 | 33.3333 | 60.9195 | 33.6364 | 27.1186 | 20.6897 | 24 | 24.7706 | 30.3571 | 42.7083 | 40.3846 | 28.7234 | 38.6139 | 26.7717 | 91.7808 | 102.2222 | 103.9216 | 75 | 83.7209 | 84.2424 | 80.9524 | 74.7368 | 54.6667 | 51.1628 | 70 | 50.5495 | 59.5506 | 43.2432 | 52.6316 | 43.75 | 23.1884 | 31.8841 | 25.2874 | 22.5806 | 7.8652 | 19.1176 | 1.5625 | 83.6957 |  |  | LAYER 2 | 55.6167 | 33.9694 | 54.5634 | 50.3718 | 23.0443 | 9.9757 | 29.0726 | 25.4192
OULET | 11.0092 | 14.5946 | 3.7037 | 8.2759 | -4.6154 | 9.3458 | -20.5882 | 44.6281 | -2.3256 | -6.5934 | -8.5106 | -6.4103 | -63.4615 | 28.0702 | 42.0168 | 27.8846 | 24.7619 | 19.2547 | 28.5714 | 19.469 | 26.0163 | 22.9885 | 23.6364 | 14.4068 | 13.7931 | 24 | 33.0275 | 23.2143 | 18.75 | 18.2692 | 19.1489 | 16.8317 | 22.8346 | 20.5479 | 25.5556 | 19.6078 | 16.129 | 8.1395 | 10.101 | 22.619 | 17.8947 | 40 | 37.2093 | 40 | 36.2637 | 30.3371 | 40.5405 | 38.1579 | 43.75 | 59.4203 | 60.8696 | 55.1724 | 56.9892 | 80.8989 | 89.7059 | 98.4375 | -11.9565 |  |  | LAYER 3 | 7.8743 | 21.6639 | 38.369 | 24.2524 | 24.1524 | 5.0318 | 25.4738 | 25.767
COMB ( REG. GAC- PD) | [59 empty] | COMB ( REG. GAC- PD)
2 |  | 66.6667 | 78.6517 | 70.0441 |  |  |  | 70.8696 | 53.2995 | 81.6794 | 79.0055 | 76.1421 | 63.7931 |  | 25.7028 | 31.25 | 37.3134 | 53.2468 | 44.4444 | 35.9477 | 47.4227 | 23.5294 | 47.7528 | 61.4583 | 49.4118 | 34.2593 | 41.7722 | 41.1392 | 28.169 | 48.0519 | 39.6825 | 48.0263 | 39.759 | 7.3171 | 7.619 |  | 32.1678 | 14.9123 | -2.4 | 8.8496 | 9.6154 | 3.3708 | 11.6071 | -4.2553 | 11.4035 | 7.2072 | 11.7117 | 7.9646 | 10.2362 | -8.5106 | 5.6075 | 12.931 | 13.2231 | 6.6116 | -15.5844 |  | 21.6216 |  |  | 2 PD 15 CM | 59.4364 | 42.0551 | 9.2603 | 31.8344 | 18.0537 | 9.0005 | 11.4309 | 25.5012
3 |  | 1.8779 | -8.427 | 15.859 |  |  |  | 14.7826 | -53.2995 | -81.6794 | 30.3867 | -10.1523 | -23.7069 |  | 20.8835 | 50 | 24.8756 | 20.7792 | 22.7778 | 28.1046 | 22.6804 | 44.4444 | 18.5393 | 6.7708 | 21.1765 | 18.5185 | 34.1772 | 13.2911 | 40.8451 | 26.6234 | 28.5714 | 26.9737 | 36.1446 | 58.5366 | 59.0476 |  | 24.4755 | -15.7895 | 56.8 | 51.3274 | 62.5 | 60.6742 | 57.1429 | 61.7021 | 53.5088 | 60.3604 | 57.6577 | 57.5221 | 55.1181 | 73.4043 | 57.0093 | 53.4483 | 56.1983 | 62.8099 | 72.7273 |  | 48.6486 |  |  | 3 7.5 GAC- 22 CM PD | 1.7827 | 25.9759 | 53.0858 | 31.533 | 33.9184 | 9.7649 | 17.6983 | 31.0424
OULET |  | 31.4554 | 29.7753 | 14.0969 |  |  |  | 14.3478 | 100 | 100 | -9.3923 | 34.0102 | 59.9138 |  | 53.4137 | 18.75 | 37.8109 | 25.974 | 32.7778 | 35.9477 | 29.8969 | 32.0261 | 33.7079 | 31.7708 | 29.4118 | 47.2222 | 24.0506 | 45.5696 | 30.9859 | 25.3247 | 31.746 | 25 | 24.0964 | 34.1463 | 33.3333 |  | 43.3566 | 100.8772 | 45.6 | 39.823 | 27.8846 | 35.9551 | 31.25 | 42.5532 | 35.0877 | 32.4324 | 30.6306 | 34.5133 | 34.6457 | 35.1064 | 37.3832 | 33.6207 | 30.5785 | 30.5785 | 42.8571 |  | 29.7297 |  |  | OULET - GAC 30 | 38.781 | 31.969 | 37.6539 | 36.6327 | 29.8125 | 6.6655 | 14.4321 | 19.0488
REMOVAL OF 10 CM BY EACH LAYER (%)
INLET | [63 empty] | AVERAGE |  |  |  | stdev
NEW GAC | [59 empty] | NEW GAC | 24000 | 24000- 48000 | 48000-120000 | TOTAL | 24000 | 24000-48000 | 48000-120000 | TOTAL
2 | 19.3548 | 18.2482 | 12.9496 | 10.9989 | 16.0847 | 11.9276 | 7.0776 | 6.2222 | 7.8829 | 15.2824 | 19.0476 | 12.037 | 2.3725 | 5.0109 | 8.1458 | 12.5 | 6.4935 | 14.2222 | 8.3333 | 6.8536 | 9.5528 | 8.2803 | 10.7327 | 10.4396 | 12.7451 | 8.8088 | 8.381 | 10.628 | 8.998 | 9.3532 | 14.0814 | 13.7634 | 7.0922 | 11.583 | 9.1954 | 6.6667 | 14.3791 | 3.7356 | 6.6667 | 1.0974 | 2.2409 | 2.0029 | 3.6601 | 0.50125 | 6.2127 | 0.98401 | 14.5038 | 18.3616 | 20.5674 | 17.9104 | 20.6289 | 22.381 | 22.1445 | 18.5185 | 14.652 | 15.2174 | 19.9588 |  |  | LAYER 1 | 11.2733 | 9.8696 | 11.2345 | 11.0118 | 4.8234 | 2.1444 | 7.4362 | 5.7629
3 | 17.3238 | 17.6399 | 17.6259 | 16.3861 | 13.9683 | 13.525 | 13.242 | 11.5556 | 9.5721 | 6.3123 | 5.6689 | 7.6389 | 9.3713 | 12.6362 | 10.1822 | 7.6389 | 11.9048 | 11.8889 | 6.9792 | 9.0343 | 6.9106 | 6.3694 | 5.16 | 6.044 | 3.6275 | 3.3033 | 4.5714 | 4.058 | 5.8282 | 8.4577 | 4.2904 | 5.2688 | 9.5238 | 5.4054 | 8.1897 | 10.8696 | 8.2353 | 12.5 | 11.8667 | 9.0535 | 9.1036 | 7.7253 | 7.7124 | 9.5238 | 8.7216 | 10.4551 | 4.5802 | 3.8136 | 2.0095 | 1.7413 | 0.75472 | 0.2381 | 0.4662 | -0.98039 | -0.8547 | -0.48309 | -0.10288 |  |  | LAYER 2 | 11.6347 | 5.9618 | 5.6027 | 7.6149 | 3.7603 | 1.8704 | 4.4304 | 4.6961
OULET | 3.3602 | 0.91241 | 2.5854 | 3.367 | 3.7698 | 3.9936 | 2.6755 | 4.8958 | 4.7508 | 3.5299 | 3.0825 | 4.2318 | 7.6735 | 4.2892 | 3.8183 | 4.1233 | 4.8701 | 2.3958 | 4.1016 | 1.7523 | 3.811 | 2.6871 | 3.7732 | 2.7473 | 2.5735 | 2.7215 | 3.125 | 2.6268 | 1.5337 | 0.74627 | 2.0627 | 0.80645 | 1.8997 | 1.3272 | 2.4246 | 2.1739 | 2.451 | 1.7511 | 3.125 | 2.3148 | 1.7069 | 1.6094 | 1.5931 | 2.7021 | 1.4561 | 1.3838 | 1.0735 | -0.26483 | -0.11082 | -0.23321 | 0.11792 | 0 | 0 | 1.7361 | 1.946 | 1.2455 | 0.67515 |  |  | LAYER 3 | 3.8119 | 2.4645 | 1.3642 | 2.4122 | 1.3165 | 0.98085 | 0.96205 | 1.5224
TOTAL | 40.0388 | 36.8005 | 33.161 | 30.752 | 33.8228 | 29.4462 | 22.9951 | 22.6736 | 22.2058 | 25.1246 | 27.799 | 23.9077 | 19.4173 | 21.9363 | 22.1463 | 24.2622 | 23.2684 | 28.5069 | 19.4141 | 17.6402 | 20.2744 | 17.3368 | 19.6659 | 19.2308 | 18.9461 | 14.8336 | 16.0774 | 17.3128 | 16.3599 | 18.5572 | 20.4345 | 19.8387 | 18.5157 | 18.3156 | 19.8096 | 19.7101 | 25.0654 | 17.9867 | 21.6583 | 12.4657 | 13.0515 | 11.3376 | 12.9657 | 12.7271 | 16.3904 | 12.8229 | 20.1574 | 21.9103 | 22.466 | 19.4185 | 21.5016 | 22.619 | 22.6107 | 19.2742 | 15.7433 | 15.9798 | 20.5311
PD | [59 empty] | PD
2 | 19.3548 | 16.545 | 12.7098 | 15.0393 | 21.164 | 16.6134 | 13.9269 | 13.1111 | 12.8378 | 15.0609 | 13.1519 | 10.8796 | 11.3879 | 15.0327 | 12.0043 | 12.5 | 16.4502 | 27.1111 | 12.7083 | 15.3686 | 18.0894 | 12.1019 | 14.6543 | 15.0183 | 13.7255 | 13.013 | 10.0952 | 9.6618 | 7.362 | 6.3682 | 8.5809 | 7.957 | 4.0527 | -0.5148 | -6.0345 | -5.2174 | 10.1961 | 4.5977 | -0.8 | 0.82305 | 2.2409 | 1.7167 | 3.6601 | 0 | 4.54 |  | 5.598 | 3.3898 | 1.6548 | 0.74627 | 3.2704 | 4.5238 | 5.1282 | 6.1002 | 0.7326 | 2.1739 | 6.7901 |  |  | LAYER 1 | 15.1363 | 11.2505 | 2.4737 | 8.9099 | 3.8316 | 3.7788 | 3.5001 | 6.764
3 | 3.9427 | 3.8929 | 4.4365 | 5.3872 | 3.4921 | 4.3663 | 4.2237 | 6.5556 | 6.0811 | 5.8693 | 7.3696 | 6.25 | 6.9988 | 6.6449 | 6.8596 | 5.3241 | 2.5974 | 4.7778 | 4.7917 | 4.3614 | 4.065 | 4.3524 | 4.4376 | 5.9524 | 4.5098 | 5.2052 | 6.2857 | 4.6377 | 5.1125 | 6.9652 | 4.4004 | 7.5269 | 9.5238 | 6.3063 | 11.2069 | 9.2754 | 7.5817 | 7.6149 | 11.0667 | 8.9163 | 8.9636 | 8.8698 | 9.8039 | 9.3985 | 8.4827 |  | 8.7786 | 10.7345 | 10.5201 | 8.7065 | 8.6792 | 8.5714 | 9.4406 | 7.6253 | 8.3028 | 7.3671 | 0.92593 |  |  | LAYER 2 | 5.2559 | 5.4752 | 8.6109 | 6.6846 | 1.3078 | 1.4772 | 1.9823 | 2.3056
OULET | -0.44803 | -0.4562 | -0.67446 | -0.21044 | -0.29762 | -0.59904 | -0.32106 | 0 | -0.84459 | -0.41528 | -0.21259 | -0.32552 | -2.2242 | -0.4085 | 0.10048 | -0.21701 | 2.1307 | -0.83333 | -0.19531 | -1.4603 | -1.1433 | -1.6919 | -0.48375 | -0.77266 | -0.27574 | -0.75075 | -0.625 | -0.99638 | -0.67101 | -0.74627 | -1.2376 | -1.5121 | -1.2348 | -1.5685 | -0.1778 | -1.3587 | -1.1029 | 4.1756 | 1.75 | -0.2572 | 0.1313 | -1.073 | -1.2255 | -0.82237 | -1.4561 |  | -1.6698 | 1.4566 | -0.44326 | -0.58302 | -1.6509 | -1.8973 | -2.2946 | -1.7361 | -1.6026 | -1.5851 | 4.5332 |  |  | LAYER 3 | -0.33958 | -0.91979 | -0.48721 | -0.54485 | 0.75212 | 0.4362 | 1.7452 | 1.2613
TOTAL | 22.8495 | 19.9818 | 16.4718 | 20.216 | 24.3585 | 20.3807 | 17.8296 | 19.6667 | 18.0743 | 20.515 | 20.309 | 16.8041 | 16.1625 | 21.2691 | 18.9644 | 17.6071 | 21.1783 | 31.0556 | 17.3047 | 18.2697 | 21.0112 | 14.7625 | 18.6081 | 20.198 | 17.9596 | 17.4675 | 15.756 | 13.3031 | 11.8034 | 12.5871 | 11.7437 | 13.9718 | 12.3417 | 4.223 | 4.9946 | 2.6993 | 16.6748 | 16.3883 | 12.0167 | 9.4822 | 11.3358 | 9.5136 | 12.2386 | 8.5761 | 11.5666 |  | 12.7067 | 15.5809 | 11.7317 | 8.8697 | 10.2987 | 11.1979 | 12.2742 | 11.9894 | 7.4328 | 7.9559 | 12.2492
REG. GAC | [59 empty] | REG. GAC
2 | 22.7001 | 16.3017 | 11.9904 | 13.9169 | 12.0635 | 6.8158 | 2.7397 | 2.2222 | 4.7297 | 8.4164 | 9.9773 | 6.4815 | 7.5919 | 17.2113 | 5.7878 | 4.1667 | 5.1948 | 18.8889 | 8.5417 | 8.3074 | 10.1626 | 2.9724 | 9.7007 | 12.6374 | 14.902 | 10.4104 | 8.7619 | 10.0483 | 7.5665 | 8.5572 | 10.7811 | 9.6774 | 12.9686 | -2.3166 | -7.1839 | -6.9565 | 2.8758 | 2.0115 | 1.4933 | -0.82305 | 1.9608 | 1.1445 | 2.6144 | -1.7544 | 2.8674 | 2.214 | 3.0534 | 1.9774 | 2.8369 | 2.9851 | 1.2579 | 4.0476 | 4.4289 | 2.1786 | -1.4652 | 0 | 5.3498 |  |  | LAYER 1 | 9.7757 | 9.733 | 1.5107 | 6.1051 | 5.6355 | 2.6286 | 3.8116 | 5.9211
3 | 11.828 | 11.0706 | 9.5923 | 7.9686 | 8.3598 | 6.9223 | 7.9909 | 6.3333 | 7.545 | 6.5338 | 6.576 | 6.3657 | 6.2871 | 0.3268 | 4.5016 | 6.5972 | 5.9524 | 5 | 3.5417 | 5.296 | 4.1667 | 5.6263 | 3.8184 | 2.9304 | 2.3529 | 2.4024 | 2.5714 | 3.285 | 4.1922 | 4.1791 | 2.9703 | 4.1935 | 3.4448 | 8.6229 | 13.2184 | 15.3623 | 12.1569 | 10.3448 | 11.12 | 9.3278 | 9.944 | 5.8655 | 5.7516 | 6.1404 | 5.4958 | 6.5191 | 4.0712 | 5.6497 | 4.9645 | 1.99 | 2.7673 | 2.619 | 2.4476 | 0.76253 | 1.5873 | 0.12077 | 7.9218 |  |  | LAYER 2 | 6.8049 | 3.6647 | 6.3286 | 5.8859 | 2.5099 | 0.94324 | 4.0069 | 3.2925
OULET | 2.6882 | 3.0794 | 0.56205 | 1.2626 | -0.59524 | 0.9984 | -1.4983 | 5.625 | -0.21115 | -0.62292 | -0.85034 | -0.54253 | -3.6699 | 3.268 | 5.0241 | 3.1467 | 2.638 | 3.2292 | 2.9297 | 2.1417 | 3.0488 | 1.9904 | 2.5155 | 1.4595 | 1.4706 | 2.2523 | 3.2143 | 2.3551 | 1.7255 | 1.7724 | 1.8564 | 1.7137 | 2.7546 | 1.8098 | 3.0981 | 2.7174 | 2.451 | 0.94289 | 1.25 | 2.4434 | 2.2321 | 4.0236 | 3.9216 | 3.2895 | 3.6962 | 3.1135 | 3.5782 | 3.84 | 4.6543 | 4.7808 | 4.9528 | 5.3571 | 5.7911 | 7.3529 | 6.9826 | 7.1332 | -1.061 |  |  | LAYER 3 | 1.3927 | 2.2134 | 3.6442 | 2.5453 | 2.3364 | 0.55396 | 1.9458 | 2.1352
TOTAL | 37.2162 | 30.4516 | 22.1448 | 23.1481 | 19.828 | 14.7364 | 9.2323 | 14.1806 | 12.0636 | 14.3272 | 15.7029 | 12.3047 | 10.2091 | 20.8061 | 15.3135 | 13.9106 | 13.7852 | 27.1181 | 15.013 | 15.7451 | 17.378 | 10.5892 | 16.0346 | 17.0272 | 18.7255 | 15.0651 | 14.5476 | 15.6884 | 13.4842 | 14.5087 | 15.6078 | 15.5847 | 19.1679 | 8.1162 | 9.1325 | 11.1232 | 17.4837 | 13.2992 | 13.8633 | 10.9482 | 14.1369 | 11.0336 | 12.2876 | 7.6754 | 12.0594 | 11.8466 | 10.7029 | 11.4672 | 12.4557 | 9.7559 | 8.978 | 12.0238 | 12.6675 | 10.2941 | 7.1047 | 7.2539 | 12.2106
COMB ( REG. GAC- PD) | [59 empty] | COMB ( REG. GAC- PD)
2 PD 15 CM | 0 | 34.5499 | 33.5731 | 35.6902 | 36.6138 | 32.3749 | 34.2466 | 36.2222 | 23.6486 | 23.6988 | 32.4263 | 34.7222 | 35.1127 | 37.4728 | 13.7192 | 11.5741 | 16.2338 | 27.3333 | 16.6667 | 11.4226 | 18.6992 | 7.6433 | 17.5439 | 21.6117 | 16.4706 | 14.8148 | 12.5714 | 12.5604 | 8.18 | 14.7264 | 11.0011 | 15.6989 | 13.3739 | 1.5444 | 2.2989 | 0 | 12.0261 | 4.8851 | -0.8 | 2.7435 | 2.8011 | 0.85837 | 3.3987 | -1.0025 | 3.1063 | 1.968 | 3.3079 | 2.5424 | 3.0733 | -1.99 | 1.5094 | 3.5714 | 3.7296 | 1.7429 | -2.9304 | 0 | 4.9383 |  |  | 2 PD 15 CM | 27.1515 | 14.199 | 2.6679 | 13.4302 | 10.4806 | 3.6851 | 3.5535 | 12.6197
3 7.5 GAC- 22 CM PD | 0 | 0.48662 | -1.7986 | 4.0404 | 2.6455 | 0.21299 | -3.1963 | 3.7778 | -11.8243 | -11.8494 | 6.2358 | -2.3148 | -6.5243 | -18.7364 | 5.5734 | 9.2593 | 5.4113 | 5.3333 | 4.2708 | 4.4652 | 4.4715 | 7.2187 | 3.4056 | 1.1905 | 3.5294 | 4.004 | 5.1429 | 2.029 | 5.9305 | 4.0796 | 3.9604 | 4.4086 | 6.079 | 6.1776 | 8.908 | 0 | 4.5752 | -2.5862 | 9.4667 | 7.9561 | 9.1036 | 7.7253 | 8.366 | 7.2682 | 7.2879 | 8.2411 | 8.1425 | 9.1808 | 8.2742 | 8.5821 | 7.673 | 7.381 | 7.9254 | 8.2789 | 6.8376 | 0 | 5.5556 |  |  | 3 7.5 GAC- 22 CM PD | -0.47352 | 4.279 | 6.656 | 3.7059 | 7.1005 | 1.4511 | 3.0258 | 5.5675
OULET - GAC 30 | 0 | 7.6414 | 5.9577 | 3.367 | -19.6429 | -15.3754 | -13.0565 | 3.4375 | 20.7981 | 13.6005 | -1.807 | 7.27 | 15.4582 | 0 | 13.3641 | 3.2552 | 7.711 | 6.25 | 5.7617 | 5.3544 | 5.5259 | 4.8766 | 5.805 | 5.237 | 4.5956 | 9.5721 | 3.3929 | 6.5217 | 4.2178 | 3.6381 | 4.1254 | 3.8306 | 3.7994 | 3.3784 | 4.7144 | 0 | 7.598 | 15.4903 | 7.125 | 5.787 | 3.8078 | 4.2918 | 4.2892 | 4.6992 | 4.4803 | 4.1513 | 4.0553 | 5.1642 | 4.8759 | 3.8479 | 4.717 | 4.3527 | 4.0428 | 3.7786 | 3.7775 | 0 | 3.1829 |  |  | OULET - GAC 30 | 3.3679 | 5.0836 | 4.6163 | 4.3174 | 10.0728 | 1.4967 | 2.7267 | 6.1745
TOTAL | 0 | 42.6779 | 37.7323 | 43.0976 | 19.6164 | 17.2125 | 17.9937 | 43.4375 | 32.6225 | 25.4499 | 36.8552 | 39.6774 | 44.0466 | 18.7364 | 32.6568 | 24.0885 | 29.3561 | 38.9167 | 26.6992 | 21.2422 | 28.6966 | 19.7386 | 26.7544 | 28.0391 | 24.5956 | 28.3909 | 21.1071 | 21.1111 | 18.3282 | 22.444 | 19.0869 | 23.9382 | 23.2523 | 11.1004 | 15.9213 | 0 | 24.1993 | 17.7892 | 15.7917 | 16.4866 | 15.7125 | 12.8755 | 16.0539 | 10.9649 | 14.8746 | 14.3604 | 15.5057 | 16.8874 | 16.2234 | 10.44 | 13.8994 | 15.3051 | 15.6978 | 13.8004 | 7.6847 | 0 | 13.6767
INLET | [63 empty] | AVERAGE |  |  |  | stdev
NEW GAC |  |  | RELATIVE NORMALIZED REMOVAL BY EACH LAYERS | [56 empty] | NEW GAC | 24000 | 24000- 48000 | 48000-120000 | TOTAL | 24000 | 24000-48000 | 48000-120000 | TOTAL
2 | 48.3402 | 49.5868 | 39.0508 | 35.7664 | 47.5557 | 40.5063 | 30.7788 | 27.4426 | 35.4992 | 60.8264 | 68.519 | 50.348 | 12.2184 | 22.843 | 36.7816 | 51.5206 | 27.907 | 49.8904 | 42.9242 | 38.8521 | 47.1178 | 47.7612 | 54.5753 | 54.2857 | 67.2704 | 59.3842 | 52.1288 | 61.3882 | 55 | 50.4021 | 68.9098 | 69.3767 | 38.3037 | 63.2411 | 46.4189 | 33.8235 | 57.3664 | 20.7688 | 30.7811 | 8.8033 | 17.1697 | 17.6656 | 28.2294 | 3.9385 | 37.9043 | 7.6739 | 71.9527 | 83.8034 | 91.5488 | 92.2338 | 95.9415 | 98.9474 | 97.9381 | 96.0791 | 93.0683 | 95.2291 | 97.2127 |  |  | LAYER 1 | 40.9634 | 53.8454 | 57.0417 | 51.4176 | 13.1769 | 9.7321 | 34.159 | 25.3406
3 | 43.2674 | 47.9339 | 53.1525 | 53.2847 | 41.2984 | 45.9313 | 57.5861 | 50.9648 | 43.1062 | 25.124 | 20.3926 | 31.9516 | 48.2627 | 57.604 | 45.977 | 31.4848 | 51.1628 | 41.7052 | 35.949 | 51.2141 | 34.0852 | 36.7394 | 26.2381 | 31.4286 | 19.1462 | 22.2691 | 28.4339 | 23.4391 | 35.625 | 45.5764 | 20.996 | 26.5583 | 51.4364 | 29.5125 | 41.3418 | 55.1471 | 32.8553 | 69.4958 | 54.7903 | 72.6272 | 69.7518 | 68.1388 | 59.4833 | 74.8308 | 53.2118 | 81.5348 | 22.7219 | 17.4053 | 8.9444 | 8.9672 | 3.5101 | 1.0526 | 2.0619 | -5.0865 | -5.429 | -3.0231 | -0.5011 |  |  | LAYER 2 | 43.481 | 32.609 | 34.5913 | 36.7135 | 10.1819 | 10.0379 | 29.4799 | 21.45
OULET | 8.3924 | 2.4793 | 7.7966 | 10.9489 | 11.1459 | 13.5624 | 11.6351 | 21.5926 | 21.3946 | 14.0496 | 11.0885 | 17.7005 | 39.5189 | 19.5531 | 17.2414 | 16.9946 | 20.9302 | 8.4044 | 21.1268 | 9.9338 | 18.797 | 15.4994 | 19.1866 | 14.2857 | 13.5834 | 18.3467 | 19.4372 | 15.1727 | 9.375 | 4.0214 | 10.0942 | 4.065 | 10.2599 | 7.2464 | 12.2393 | 11.0294 | 9.7784 | 9.7354 | 14.4286 | 18.5695 | 13.0785 | 14.1956 | 12.2873 | 21.2308 | 8.8838 | 10.7914 | 5.3254 | -1.2087 | -0.49326 | -1.201 | 0.54845 | 0 | 0 | 9.0074 | 12.3606 | 7.794 | 3.2884 |  |  | LAYER 3 | 15.5556 | 13.5457 | 8.367 | 11.8689 | 7.7666 | 5.2624 | 6.0972 | 7.2663
PD | [59 empty] | PD
2 | 84.7059 | 82.8006 | 77.1611 | 74.3928 | 86.8857 | 81.5153 | 78.1112 | 66.6667 | 71.028 | 73.4143 | 64.7592 | 64.7439 | 70.4587 | 70.6786 | 63.2992 | 70.9942 | 77.6749 | 87.2987 | 73.4387 | 84.1208 | 86.0943 | 81.9775 | 78.7522 | 74.3553 | 76.4244 | 74.4986 | 64.0725 | 72.6282 | 62.3714 | 50.5929 | 73.0679 | 56.9505 | 32.8374 |  |  |  | 61.1465 | 28.0548 | -6.6574 | 8.6799 | 19.7683 | 18.0451 | 29.9065 | 0 | 39.2511 |  | 44.0551 | 21.7564 | 14.1058 | 8.4137 | 31.7557 | 40.3987 | 41.7804 | 50.8802 | 9.8563 | 27.3245 | 55.4331 |  |  | LAYER 1 | 74.7383 | 69.4788 | 27.5 | 55.3345 | 7.266 | 13.6732 | 17.7395 | 26.079
3 | 17.2549 | 19.4825 | 26.9336 | 26.6482 | 14.3361 | 21.4239 | 23.6895 | 33.3333 | 33.6449 | 28.61 | 36.2875 | 37.1933 | 43.3028 | 31.242 | 36.171 | 30.2383 | 12.2645 | 15.3846 | 27.69 | 23.8721 | 19.347 | 29.4831 | 23.8475 | 29.4701 | 25.1109 | 29.7994 | 39.8942 | 34.8616 | 43.3135 | 55.336 | 37.4707 | 53.8721 | 77.1678 |  |  |  | 45.4679 | 46.4658 | 92.0943 | 94.0325 | 79.0734 | 93.2331 | 80.1068 | 109.589 | 73.3376 |  | 69.0864 | 68.8952 | 89.6725 | 98.1595 | 84.2748 | 76.5449 | 76.9139 | 63.6002 | 111.7043 | 92.5996 | 7.5591 |  |  | LAYER 2 | 27.1121 | 36.7024 | 77.6 | 48.8752 | 8.4658 | 14.9132 | 22.9171 | 28.4921
OULET | -1.9608 | -2.2831 | -4.0946 | -1.0409 | -1.2218 | -2.9393 | -1.8007 | 0 | -4.6729 | -2.0243 | -1.0468 | -1.9372 | -13.7615 | -1.9206 | 0.52985 | -1.2325 | 10.0607 | -2.6834 | -1.1287 | -7.9929 | -5.4414 | -11.4607 | -2.5997 | -3.8254 | -1.5353 | -4.298 | -3.9668 | -7.4898 | -5.6849 | -5.9289 | -10.5386 | -10.8225 | -10.0051 |  |  |  | -6.6144 | 25.4795 | 14.5631 | -2.7125 | 1.1583 | -11.2782 | -10.0134 | -9.589 | -12.5888 |  | -13.1414 | 9.3484 | -3.7783 | -6.5732 | -16.0305 | -16.9435 | -18.6944 | -14.4804 | -21.5606 | -19.9241 | 37.0079 |  |  | LAYER 3 | -1.8504 | -6.1812 | -3.9 | -4.2097 | 4.0429 | 3.2946 | 14.8085 | 9.9194
REG. GAC | [59 empty] | REG. GAC
2 | 60.9952 | 53.5331 | 54.1455 | 60.1212 | 60.8406 | 46.2511 | 29.6754 | 15.6709 | 39.2065 | 58.744 | 63.5379 | 52.6749 | 74.3646 | 82.7225 | 37.7953 | 29.9532 | 37.684 | 69.6543 | 56.8951 | 52.7617 | 58.4795 | 28.0702 | 60.4988 | 74.2185 | 79.5812 | 69.103 | 60.2291 | 64.0493 | 56.1137 | 58.9799 | 69.0749 | 62.0957 | 67.6577 |  |  |  | 16.4486 | 15.1249 | 10.7718 | -7.5176 | 13.87 | 10.3728 | 21.2766 | -22.8571 | 23.7771 | 18.6892 | 28.529 | 17.244 | 22.7758 | 30.5976 | 14.0105 | 33.6634 | 34.9626 | 21.164 | -20.623 | 0 | 43.8125 |  |  | LAYER 1 | 51.814 | 61.1872 | 17.8977 | 40.2124 | 16.38 | 11.2824 | 19.4268 | 25.2358
3 | 31.7817 | 36.3546 | 43.3164 | 34.4242 | 42.1614 | 46.9738 | 86.5533 | 44.6621 | 62.5438 | 45.6039 | 41.8773 | 51.7343 | 61.5832 | 1.5707 | 29.3963 | 47.4259 | 43.1796 | 18.4379 | 23.5906 | 33.6356 | 23.9766 | 53.1328 | 23.8134 | 17.2101 | 12.5654 | 15.9468 | 17.6759 | 20.9392 | 31.09 | 28.8041 | 19.0308 | 26.9082 | 17.9716 |  |  |  | 69.5327 | 77.7853 | 80.2116 | 85.1997 | 70.3406 | 53.1605 | 46.8085 | 80 | 45.5728 | 55.0292 | 38.0386 | 49.2687 | 39.8577 | 20.3984 | 30.8231 | 21.7822 | 19.3214 | 7.4074 | 22.3416 | 1.6649 | 64.8763 |  |  | LAYER 2 | 41.7458 | 24.4194 | 45.336 | 39.1721 | 17.5359 | 9.5674 | 24.8596 | 21.2332
OULET | 7.2231 | 10.1124 | 2.5381 | 5.4545 | -3.002 | 6.7751 | -16.2287 | 39.667 | -1.7503 | -4.3478 | -5.4152 | -4.4092 | -35.9477 | 15.7068 | 32.8084 | 22.6209 | 19.1364 | 11.9078 | 19.5143 | 13.6026 | 17.5439 | 18.797 | 15.6879 | 8.5714 | 7.8534 | 14.9502 | 22.0949 | 15.0115 | 12.7962 | 12.216 | 11.8943 | 10.9961 | 14.3707 |  |  |  | 14.0187 | 7.0898 | 9.0166 | 22.3179 | 15.7895 | 36.4668 | 31.9149 | 42.8571 | 30.6502 | 26.2816 | 33.4324 | 33.4873 | 37.3665 | 49.004 | 55.1664 | 44.5545 | 45.7159 | 71.4286 | 98.2814 | 98.3351 | -8.6888 |  |  | LAYER 3 | 6.4402 | 14.3934 | 36.7662 | 20.6155 | 16.8287 | 3.8262 | 26.1294 | 23.8506
COMB ( REG. GAC- PD) | [59 empty] | COMB ( REG. GAC- PD)
2 PD 15 CM |  | 80.9549 | 88.9772 | 82.8125 | 186.6487 | 188.0897 | 190.3251 | 83.3893 | 72.4919 | 93.1194 | 87.9831 | 87.5114 | 79.7172 |  | 42.0103 | 48.048 | 55.2995 | 70.2355 | 62.4238 | 53.7733 | 65.1616 | 38.7227 | 65.5738 | 77.077 | 66.9656 | 52.1816 | 59.5601 | 59.4966 | 44.6304 | 65.6137 | 57.6369 | 65.5811 | 57.5163 | 13.913 | 14.4388 |  | 49.6962 | 27.4609 | -5.066 | 16.6407 | 17.8273 | 6.6667 | 21.1705 | -9.1429 | 20.8835 | 13.7045 | 21.3333 | 15.0549 | 18.9435 | -19.0618 | 10.8597 | 23.335 | 23.7587 | 12.6295 | -38.1331 |  | 36.1072 |  |  | 2 PD 15 CM | 94.1199 | 78.1 | 15.2407 | 51.3688 | 45.8693 | 9.1763 | 19.7378 | 45.1212
3 7.5 GAC- 22 CM PD |  | 1.1402 | -4.7666 | 9.375 | 13.4862 | 1.2374 | -17.7637 | 8.697 | -36.246 | -46.5597 | 16.9198 | -5.8341 | -14.8123 |  | 17.0667 | 38.4384 | 18.4332 | 13.7045 | 15.9961 | 21.0205 | 15.5821 | 36.5714 | 12.729 | 4.2458 | 14.3498 | 14.1031 | 24.3655 | 9.611 | 32.357 | 18.1768 | 20.7493 | 18.4166 | 26.1438 | 55.6522 | 55.9504 |  | 18.9061 | -14.5381 | 59.9472 | 48.2579 | 57.9387 | 60 | 52.112 | 66.2857 | 48.996 | 57.3876 | 52.5128 | 54.3649 | 51.0018 | 82.204 | 55.2036 | 48.2256 | 50.4872 | 59.9901 | 88.9772 |  | 40.6206 |  |  | 3 7.5 GAC- 22 CM PD | 1.6772 | 9.7 | 51.1577 | 27.3098 | 20.5973 | 8.1101 | 19.9225 | 28.3156
OULET - GAC 30 |  | 17.9049 | 15.7895 | 7.8125 | -100.1349 | -89.3271 | -72.5615 | 7.9137 | 63.754 | 53.4403 | -4.9029 | 18.3227 | 35.0951 |  | 40.9231 | 13.5135 | 26.2673 | 16.06 | 21.5801 | 25.2062 | 19.2563 | 24.7059 | 21.6972 | 18.6773 | 18.6846 | 33.7153 | 16.0745 | 30.8924 | 23.0126 | 16.2095 | 21.6138 | 16.0022 | 16.3399 | 30.4348 | 29.6108 |  | 31.3977 | 87.0772 | 45.1187 | 35.1014 | 24.234 | 33.3333 | 26.7176 | 42.8571 | 30.1205 | 28.9079 | 26.1538 | 30.5802 | 30.0546 | 36.8578 | 33.9367 | 28.4395 | 25.7541 | 27.3804 | 49.1559 |  | 23.2722 |  |  | OULET - GAC 30 | 4.203 | 12.2 | 33.6016 | 21.3214 | 45.6634 | 5.1569 | 13.4193 | 30.2239
NORMALIZED UV254 REMOVED BY EACH LAYER
INLET | 0.279 | 0.274 | 0.278 | 0.297 | 0.315 | 0.313 | 0.292 | 0.3 | 0.296 | 0.301 | 0.2945 | 0.288 | 0.281 | 0.306 | 0.311 | 0.288 | 0.308 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.328 | 0.314 | 0.323 | 0.364 | 0.34 | 0.333 | 0.35 | 0.345 | 0.326 | 0.335 | 0.303 | 0.31 | 0.329 | 0.259 | 0.232 | 0.23 | 0.255 | 0.232 | 0.25 | 0.243 | 0.238 | 0.233 | 0.255 | 0.266 | 0.279 | 0.271 | 0.262 | 0.236 | 0.282 | 0.268 | 0.265 | 0.28 | 0.286 | 0.306 | 0.273 | 0.276 | 0.324
NEW GAC
LAYER 2 | 0.12375 | 0.11306 | 0.087474 | 0.08119 | 0.11699 | 0.090329 | 0.052939 | 0.049122 | 0.058574 | 0.097322 | 0.11169 | 0.079046 | 0.019305 | 0.041346 | 0.062897 | 0.081403 | 0.052465 | 0.096787 | 0.063957 | 0.053616 | 0.073033 | 0.060179 | 0.076951 | 0.084143 | 0.087451 | 0.062947 | 0.066204 | 0.077349 | 0.06435 | 0.070563 | 0.084759 | 0.083946 | 0.057073 | 0.061976 | 0.049668 | 0.038559 | 0.079166 | 0.023469 | 0.042786 | 0.0077469 | 0.014766 | 0.012896 | 0.024277 | 0.0039778 | 0.042453 | 0.0077506 | 0.073392 | 0.075423 | 0.094295 | 0.077476 | 0.085388 | 0.094989 | 0.096959 | 0.089354 | 0.065148 | 0.06666 | 0.10013
LAYER 3 | 0.11076 | 0.10929 | 0.11906 | 0.12096 | 0.10159 | 0.10243 | 0.099048 | 0.091227 | 0.071125 | 0.040198 | 0.03324 | 0.050164 | 0.076255 | 0.10426 | 0.078621 | 0.049746 | 0.096186 | 0.080908 | 0.053564 | 0.070675 | 0.052832 | 0.046292 | 0.036996 | 0.048714 | 0.02489 | 0.023605 | 0.036111 | 0.029533 | 0.041681 | 0.063807 | 0.025825 | 0.032136 | 0.07664 | 0.028922 | 0.044236 | 0.062868 | 0.04534 | 0.07853 | 0.076159 | 0.063912 | 0.059987 | 0.049741 | 0.051156 | 0.075579 | 0.059597 | 0.08235 | 0.023176 | 0.015665 | 0.0092128 | 0.0075324 | 0.0031239 | 0.0010105 | 0.0020412 | -0.0047305 | -0.0038003 | -0.0021162 | -0.00051613
LAYER OULET | 0.021485 | 0.0056529 | 0.017464 | 0.024854 | 0.027419 | 0.030244 | 0.020012 | 0.038651 | 0.035301 | 0.022479 | 0.018074 | 0.02779 | 0.06244 | 0.035391 | 0.029483 | 0.026852 | 0.039349 | 0.016305 | 0.031479 | 0.013709 | 0.029135 | 0.019529 | 0.027053 | 0.022143 | 0.017658 | 0.019447 | 0.024685 | 0.019118 | 0.010969 | 0.00563 | 0.012416 | 0.0049187 | 0.015287 | 0.0071014 | 0.013096 | 0.012574 | 0.013494 | 0.011001 | 0.020056 | 0.016341 | 0.011247 | 0.010363 | 0.010567 | 0.021443 | 0.0099499 | 0.010899 | 0.005432 | -0.0010878 | -0.00050806 | -0.0010088 | 0.00048812 | 0 | 0 | 0.0083769 | 0.0086524 | 0.0054558 | 0.0033871
PD
2 | 0.21685 | 0.18879 | 0.17284 | 0.16887 | 0.21374 | 0.18178 | 0.13435 | 0.11933 | 0.1172 | 0.11746 | 0.10556 | 0.10165 | 0.11132 | 0.12793 | 0.10824 | 0.11217 | 0.14603 | 0.16936 | 0.10942 | 0.11609 | 0.13345 | 0.10329 | 0.11104 | 0.11525 | 0.099352 | 0.078968 | 0.081372 | 0.091512 | 0.072975 | 0.07083 | 0.089874 | 0.06891 | 0.048928 | 0 | 0 | 0 | 0.084382 | 0.031702 | -0.0092538 | 0.0076383 | 0.017001 | 0.013173 | 0.02572 | 0 | 0.043961 | 0 | 0.044936 | 0.019581 | 0.014529 | 0.0070675 | 0.028263 | 0.038783 | 0.041363 | 0.047319 | 0.0068994 | 0.019127 | 0.057096
3 | 0.044173 | 0.04442 | 0.060331 | 0.060491 | 0.035267 | 0.047775 | 0.040746 | 0.059667 | 0.055514 | 0.045776 | 0.059149 | 0.058393 | 0.068418 | 0.056548 | 0.061852 | 0.047776 | 0.023057 | 0.029846 | 0.041258 | 0.032944 | 0.029988 | 0.037149 | 0.033625 | 0.045679 | 0.032644 | 0.031587 | 0.050666 | 0.043926 | 0.050677 | 0.07747 | 0.046089 | 0.065185 | 0.11498 | 0 | 0 | 0 | 0.062746 | 0.052506 | 0.12801 | 0.082749 | 0.068003 | 0.06806 | 0.068892 | 0.11068 | 0.082138 | 0 | 0.070468 | 0.062006 | 0.092363 | 0.082454 | 0.075005 | 0.073483 | 0.076145 | 0.059148 | 0.078193 | 0.06482 | 0.0077858
OULET | -0.0050196 | -0.0052055 | -0.009172 | -0.0023629 | -0.0030057 | -0.0065545 | -0.0030972 | 0 | -0.0077103 | -0.0032389 | -0.0017062 | -0.0030413 | -0.021743 | -0.0034763 | 0.00090604 | -0.0019474 | 0.018914 | -0.0052057 | -0.0016817 | -0.01103 | -0.0084341 | -0.01444 | -0.0036655 | -0.0059294 | -0.0019959 | -0.0045559 | -0.0050378 | -0.0094371 | -0.0066513 | -0.0083004 | -0.012963 | -0.013095 | -0.014908 | 0 | 0 | 0 | -0.0091279 | 0.028792 | 0.020243 | -0.002387 | 0.00099614 | -0.0082331 | -0.0086115 | -0.0096849 | -0.014099 | 0 | -0.013404 | 0.0084136 | -0.0038917 | -0.0055215 | -0.014267 | -0.016266 | -0.018507 | -0.013467 | -0.015092 | -0.013947 | 0.038118
REG. GAC
2 | 0.15615 | 0.12206 | 0.12129 | 0.13648 | 0.14967 | 0.10314 | 0.051042 | 0.028051 | 0.064691 | 0.09399 | 0.10357 | 0.0827 | 0.1175 | 0.14973 | 0.06463 | 0.047326 | 0.070846 | 0.13513 | 0.084774 | 0.072811 | 0.090643 | 0.035368 | 0.085303 | 0.11504 | 0.10346 | 0.073249 | 0.076491 | 0.080702 | 0.065653 | 0.082572 | 0.084962 | 0.075136 | 0.10081 | 0 | 0 | 0 | 0.022699 | 0.017091 | 0.014973 | -0.0066155 | 0.011928 | 0.0075721 | 0.018298 | -0.023086 | 0.02663 | 0.018876 | 0.0291 | 0.01552 | 0.023459 | 0.025702 | 0.012469 | 0.032317 | 0.034613 | 0.019683 | -0.014436 |  | 0.045127
3 | 0.081361 | 0.082888 | 0.097029 | 0.078143 | 0.10372 | 0.10475 | 0.14887 | 0.079945 | 0.1032 | 0.072966 | 0.06826 | 0.081223 | 0.097301 | 0.0028429 | 0.050268 | 0.074933 | 0.081178 | 0.03577 | 0.03515 | 0.046417 | 0.037164 | 0.066947 | 0.033577 | 0.026676 | 0.016335 | 0.016904 | 0.022448 | 0.026383 | 0.036375 | 0.040326 | 0.023408 | 0.032559 | 0.026778 | 0 | 0 | 0 | 0.095955 | 0.087897 | 0.11149 | 0.074976 | 0.060493 | 0.038807 | 0.040255 | 0.0808 | 0.051041 | 0.055579 | 0.038799 | 0.044342 | 0.041053 | 0.017135 | 0.027433 | 0.020911 | 0.019128 | 0.0068889 | 0.015639 | 0.0011655 | 0.066823
OULET | 0.018491 | 0.023056 | 0.0056853 | 0.012382 | -0.0073849 | 0.015108 | -0.027913 | 0.071004 | -0.002888 | -0.0069565 | -0.0088267 | -0.0069224 | -0.056797 | 0.028429 | 0.056102 | 0.035741 | 0.035976 | 0.023101 | 0.029076 | 0.018772 | 0.027193 | 0.023684 | 0.02212 | 0.013286 | 0.010209 | 0.015847 | 0.028061 | 0.018915 | 0.014972 | 0.017102 | 0.01463 | 0.013305 | 0.021412 | 0 | 0 | 0 | 0.019346 | 0.0080115 | 0.012533 | 0.01964 | 0.013579 | 0.026621 | 0.027447 | 0.043286 | 0.034328 | 0.026544 | 0.034101 | 0.030139 | 0.038488 | 0.041163 | 0.049098 | 0.042772 | 0.045259 | 0.066429 | 0.068797 | 0.068835 | -0.0089494
COMB ( REG. GAC- PD)
2 PD 15 CM |  | 0.18458 | 0.19931 | 0.18798 | 0.45916 | 0.41944 | 0.32736 | 0.14927 | 0.11961 | 0.14899 | 0.14341 | 0.13739 | 0.12595 | 0 | 0.071838 | 0.075916 | 0.10396 | 0.13626 | 0.093011 | 0.074207 | 0.101 | 0.048791 | 0.092459 | 0.11947 | 0.087055 | 0.055312 | 0.075641 | 0.074966 | 0.052218 | 0.091859 | 0.070893 | 0.079353 | 0.085699 | 0.013635 | 0.01545 | 0 | 0.068581 | 0.031031 | -0.0070417 | 0.014644 | 0.015331 | 0.0048667 | 0.018207 | -0.0092343 | 0.02339 | 0.013842 | 0.02176 | 0.013549 | 0.019512 | -0.016012 | 0.0096652 | 0.022402 | 0.023521 | 0.011745 | -0.026693 |  | 0.03719
3 7.5 GAC- 22 CM PD |  | 0.0025997 | -0.010677 | 0.021281 | 0.033176 | 0.0027595 | -0.030554 | 0.015568 | -0.059806 | -0.074496 | 0.027579 | -0.0091595 | -0.023403 | 0 | 0.029184 | 0.060733 | 0.034654 | 0.026587 | 0.023834 | 0.029008 | 0.024152 | 0.04608 | 0.017948 | 0.0065809 | 0.018655 | 0.014949 | 0.030944 | 0.01211 | 0.037858 | 0.025447 | 0.025522 | 0.022284 | 0.038954 | 0.054539 | 0.059867 | 0 | 0.02609 | -0.016428 | 0.083327 | 0.042467 | 0.049827 | 0.0438 | 0.044816 | 0.066949 | 0.054876 | 0.057961 | 0.053563 | 0.048928 | 0.052532 | 0.069051 | 0.049131 | 0.046297 | 0.049982 | 0.055791 | 0.062284 |  | 0.041839
OULET - GAC 30 |  | 0.040823 | 0.035368 | 0.017734 | -0.24633 | -0.1992 | -0.12481 | 0.014165 | 0.10519 | 0.085504 | -0.0079917 | 0.028767 | 0.05545 | 0 | 0.069978 | 0.021351 | 0.049382 | 0.031156 | 0.032154 | 0.034785 | 0.029847 | 0.031129 | 0.030593 | 0.02895 | 0.02429 | 0.035738 | 0.020415 | 0.038924 | 0.026925 | 0.022693 | 0.026585 | 0.019363 | 0.024346 | 0.029826 | 0.031684 | 0 | 0.043329 | 0.098397 | 0.062715 | 0.030889 | 0.020841 | 0.024333 | 0.022977 | 0.043286 | 0.033735 | 0.029197 | 0.026677 | 0.027522 | 0.030956 | 0.030961 | 0.030204 | 0.027302 | 0.025497 | 0.025464 | 0.034409 |  | 0.02397
Note on T2: מריו קומל: בוצע שטיפה נגדית
Note on BI2: מריו קומל: לאחר מספר ימים גשם
Note on N127: mkummel: בשטח 0.271
Note on U127: mkummel: בשטח 0.26
Note on W127: mkummel: 0.29
Note on AD127: mkummel: 0.391
Note on BI127: מריו קומל: לבדוק