ESI-MS positive spectrum of 2. Drying gas flow 10 l min–1, nebulizer pressure 30 psi, drying gas temperature 100 °C, capillary voltage 4000 V, fragmentor voltage 100 V.

1H NMR spectrum of 2 in the low-field region (benzene-d6, 500 MHz, 295 K)

#### 195Pt{1H} NMR of 2 (benzene-d6, 107 MHz, 295 K)

2-D 1H/195Pt XHCOR NMR spectrum of 2 (benzene-d6, 300 MHz, 295 K)

IR spectrum of 2 (nujol mull)

#### 31P{1H} NMR of 2 (benzene-d6, 202 MHz, 295 K)

J-resolved 1H NMR spots of 2 (500 MHz, benzene-d6, PH region)

|  (P1) | 25.8 |
| --- | --- |
|  (P2) | 53.3 |
|  (H1) | 4.35 |
|  (Pt) | –4607 |
| 2J(P1–P2) | 15 |
| 2J(P1–P3) | 357 |
| 1J(P1–H1) | 368 |
| 2J(Pt–H1) | 97 |
| 1J(P2–Pt) | 3078 |
| 1J(P1–Pt) | 2868 |

Spectroscopic features of 3 (benzene-d6, 295 K). Chemical shifts are in ppm; coupling constants are in Hz. Solid state oxidation of 1 with dry dioxygen gave a crude composed of ca. 85% 2 and 15% 3 (31P NMR analysis).

# Text boxes

1/2 J HH (Hz)

15

15

0